ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.1** | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18963-73 п.1; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.2* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/42.000 | Пробоподготовка | ГОСТ 26669-85 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.2* | Питьевая вода | 100.09/11.116 | Запах при 20 С и при 60 С | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.3* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/11.116 | Запах при 20 0С и при нагревании до 60 0С (Д-(0-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.3* | Питьевая вода | 100.09/11.116 | Вкус и привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.4* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/11.116 | Привкус (Д-(0-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.4* | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.5* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/08.156 | Цветность (Д-(5-70) гр.цветности (Cr-Co)) | ГОСТ 31868-2012 п.5 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.5* | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.п. 5.3.3, 5.3.4 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.6* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5.3.3-5.3.5 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.6* | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего | ГОСТ 4011-72 п.2 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.7* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д-(от 2 до 12) ед.рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.7* | Питьевая вода | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.8* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 п.3.1 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.8* | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Концентрация марганца | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (вариант 3) | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.9* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/08.149 | Озон (Д-св.0,05 мг/дм3) | ГОСТ 18301-72 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.9* | Питьевая вода | 100.09/08.169 | Концентрация меди | ГОСТ 31866-2012 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.10* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная (Д-св.0,5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.10* | Питьевая вода | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов | ГОСТ 31940-2013 п.6 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.11* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность (Д-(0,05-1,0) Бк/л; Д-(0,05-10 4) Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.11* | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 метод А | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.12* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/04.125 | Удельная суммарная бета-активность (Д-(0,5-10,0)Бк/л; Д-(от 0,2 до 10 4) Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.12* | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ионов | ГОСТ 33045-2014 метод Б | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.13* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/01.086 | ОМЧ при 22° С | ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.13* | Питьевая вода | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.14* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/01.086 | ОМЧ при 37° С | ГОСТ 18963-73 п.4.1 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.14* | Питьевая вода | 100.09/08.169 | Концентрация мышьяка | ГОСТ 31866-2012 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.15* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/01.086 | Escherichia coli (E.coli) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.1-8.3, 9-11 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.15* | Питьевая вода | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов | ГОСТ 33045-2014 метод Д | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.16* ТР | Упакованная питьевая вода | 100.09/01.086 | БГКП | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.1-8.3, 9-11 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.16* | Питьевая вода | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора | ГОСТ 18190-72 п.п. 2,3 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 п.6 (метод Б) |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (VI) | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора(суммарно) | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 1.23* |  |  | Концентрация поверхностно активных веществ (ПАВ) (анионоактивные) | ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод 1) |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д-(0,005-50) мг/дм³) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе |  |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.169 | Концентрация ртути | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов (Д-(0,0005-25) мг/дм³) | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе "Флюорат-02 (издание 2010 года)" |  |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.169 | Концентрация селена (Д-(0,0005-0,050) мг/дм³ ; Если содержание элемента впробе выходит за верхн. границу диапазона допуск. разбавление подготовленной к измерению пробы) | ФР.1.31.2006.02429 Количественный химический анализ проб питьевых, природных, минеральных и сточных вод, водных технологических растворов. Методика выполнения измерений содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, Томск, 2006 МУ 31-13/06 |  |  |
| 1.31* |  |  | Концентрация никеля(суммарно) (Д-(0,01-0,50) мг/дм³) | ФР.1.31.2006.02431 Количественный химический анализ проб питьевых, природных, минеральных и сточных вод, водных технологических растворов. Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, Томск, 2006 МУ 31-14/06 |  |  |
| 1.32* |  |  | Концентрация сурьмы | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.33* |  | 100.09/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов | ГОСТ 4386-89 п.1 (вариант А) |  |  |
| 1.35* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация(сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.36* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.37* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.38* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 1.39* |  | 100.09/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бетарадиоактивность (Д-( от 0,05 до 1,0) Бк/л; Д-( от 0,05 до 10⁴) Бк/л; Д-( от 0,5 до 10,0) Бк/л; Д-(от 0,2 до 10⁴) Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.40* |  |  | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 2.1** | Питьевая вода расфасованная в емкости Упакованная питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 С и при 60 С | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 2.3* |  |  | Вкус и привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 2.5* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.п. 5.3.3, 5.3.4 |  |  |
| 2.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация(сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 2.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.9* |  |  | Остаточный озон | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 2.13* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |  |  |
| 2.14* |  |  | Общее микробное число при 22 0С | ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 2.15* |  |  | Общее микробное число при 37 °С | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |  |
| 2.16* |  |  | Escherichia coli (E.coli) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.1-8.3, 9-11 |  |  |
| 2.17* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  |  |  |
| 2.18* |  | 100.09/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бетарадиоактивность (Д-( от 0,05 до 1,0) Бк/л; Д-( от 0,05 до 10⁴) Бк/л; Д-( от 0,5 до 10,0) Бк/л; Д-(от 0,2 до 10⁴) Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 2.19* |  |  | Объемная активность радионуклидов цезия-137 (Д-(4-10 6) Бк/л) | МВИ.МН 2418-2005 |  |  |