|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.0033 от 14.11.1994 на бланке № на 165 листах редакция04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от16 октября 2025 года

лабораторного отдела

государственного учреждения 
«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |
|  |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 |  | отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ ISO13307-2015 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 34135-2017 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 10444.1-84 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 4288-76, п.1.3; 2.1 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. МЗ РБ 23.11.2004 №122 |
| 1.2* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 |  | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: |  | ГОСТEN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
|  |  |  |  | свинец |  |  |
| 1.3* |  |  |  | кадмий |  |  |

| 1.4* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 | хром | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN14082-2014 ГОСТ 34361-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 1.6* |  |  | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 1.7* |  | 10.11-10.13/08.032 01.47/08.032 10.11-10.13//08.082 01.47/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 1.8* |  | 10.11-10.13/ 08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29300-92 |
| 1.9* |  | 10.11-10.13/ 08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 33680-2015, п.5 СТБ ГОСТ Р 51650-01, п.5 |
| 1.10* |  | 10.11-10.13/ 08.158 01.47/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: |  | ГОСТEN 1528-1-4-2014 ГОСТ 32308-2013 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |
| 1.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.12* |  |  | алдрин | ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. Постановлением МЗ РБ 27.09.2012 № 149 |  |
| 1.13* |  |  | гептахлор |  |  |
| 1.14* |  |  | эндрин |  |  |
| 1.15* |  |  | гептахлорэпоксид |  |  |
| 1.16* |  |  | дильдрин |  |  |
| 1.17* |  | 10.11-10.13/ 08.158 01.47/08.158 10.11-10.13/ 08.161 01.47/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) |  | СТ РК 2044-2010 |
| 1.19* |  |  | фентион (байтекс) |  |  |
| 1.20* |  |  | диазинон (базудин) |  |  |
| 1.21* |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |
| 1.22* |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |
| 1.23* |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |
| 1.24* |  |  | фозалон |  |  |
| 1.25* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |
| 1.26* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11-10.13/ 08.159 10.11-10.13/ 08.161 | НИТРОЗАМИНЫ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.1993 |
|  |  |  | сумма N-НДМА и N-НДЭА |  |  |
| 1.27* |  | 10.11-10.13/ 03.152 01.47/03.152 | АНТИБИОТИКИ: |  | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 1.28* |  | 10.11-10.13/ 03.152 01.47/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.29* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 1.30* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.11-10.13/ 01.086 01.47/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (далее КМАФАнМ) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO7218-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ ISO4833-2015 ГОСТ ISO 6887-2-2017 ГОСТ ISO 6887-6-2015 |
| 1.31* |  |  | бактерии группы кишечной палочки (далее БГКП) (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.32* |  |  | сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81 |
| 1.33* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 1.34* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999 ISO6888-3:2003) ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.35* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.36* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11-10.13/ 01.086 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 |
| 1.37* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 1.38* |  |  | плесени |  |  |
| 1.39* |  |  | Е. соli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 1.40* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.41* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ10444.8-2013 (ISO 7932:2004) ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 1.42* |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: |  |  |
|  |  |  | спорообразующие мезофильныеаэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 |
|  |  |  | спорообразующие мезофильныеаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISО 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.43* |  |  | мезофильныеклостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
| 1.44* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1.45* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.46* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.11-10.13/ 04.125 01.47/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ: | ГН 10-117-99 (РДУ-99), Республиканские допусти-мые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде, утв. МЗ РБ 26.04.1999 №16 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиоактивного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |
| 1.47* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| 1.48* |  | 10.11-10.13/ 11.116 01.47/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, посторонние примеси, консистенция, цвет) | СТБ 742-2009 СТБ 523-2002 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 735-94 СТБ 335-98 СТБ 1020-2025 СТБ 1060-97 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 608-93 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 698-84 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 12319-77 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33741-2015, п.7 ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31470-2012, п.4 |
| 1.49* |  | 10.11-10.13/ 08.052 | масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.8, 9 СТБ 974-2016, п.7.17, 7.18 |
| 1.50* |  |  | массовая доля влаги |  | СТБ ISO1442-2008 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 4288-76, п.2.5 |
| 1.51* |  | 10.11-10.13/ 08.156 | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 1.52* |  | 10.11-10.13/ 08.149 | летучие жирные кислоты |  | ГОСТ 31470-2012, п.7 |

| 1.53* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11-10.13/ 08.149 | кислотное число жира | ТБ 742-2009 СТБ 523-2002 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 735-94 СТБ 335-98 СТБ 1020-2025 СТБ 1060-97 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 608-93 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 698-84 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 12319-77 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31470-2012, п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.54* |  |  | перекисное число жира |  | ГОСТ 31470-2012, п.9 ГОСТ 34118-2017 |
| 1.55* |  |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
| 1.56* |  | 10.11-10.13/ 08.156 | массовая доля общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 32009-2013 |
| 1.58* |  | 10.11-10.13/ 08.052 10.11-10.13/ 08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 1.59* |  | 10.11-10.13/ 08.149 | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |
| 1.60* |  | 10.11-10.13/ 08.156 | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 1.61* |  | 10.11-10.13/ 08.149 | массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 |
| 1.62* |  | - | - |  | - |
| 1.63* |  |  | - |  |  |
| 2.1*** | Молоко, молочные, молочные составные продукты, некоторые компоненты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2-2014 ГОСТ 32164-2013 |
| 2.2* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: |  | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
|  |  |  | свинец |  |  |
| 2.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 2.4* |  |  | хром |  | СТБ EN14082-2014 ГОСТ 34361-2017 |

| 2.5* | Молоко, молочные, молочные составные продукты, некоторые компоненты | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | мышьяк | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 | железо |  | ГОСТ 26928-86 |
| 2.7* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 2.8* |  | 10.51/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 2.9* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 |
| 2.10* |  | 10.51/08.159 | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 ГОСТ 34515-2019 |
| 2.11* |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 33680-2015, п.5 СТБ ГОСТ Р 51650-01, п.5 |
| 2.12* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 01.41/03.152 10.51/03.152 | МИКОТОКСИНЫ: |  | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005) МВИ.МН 2786-2013 |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  |  |
| 2.13* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2-2013 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  |  |
| 2.14* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 2.15* |  |  | алдрин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 2.16* |  |  | гептахлор |  |  |
| 2.17* |  |  | эндрин |  |  |
| 2.18* |  |  | гептахлорэпоксид |  |  |
| 2.19* |  |  | дильдрин |  |  |
| 2.20* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) |  | СТ РК 2044-2010 |
| 2.22* |  |  | фентион (байтекс) |  |  |
| 2.23* |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |
| 2.24* |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |
| 2.25* |  |  | фозалон |  |  |
| 2.26* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |

| 2.27* | Молоко, молочные, молочные составные продукты, некоторые компоненты | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | АНТИБИОТИКИ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2436-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 2.28* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.29* |  |  | пенициллины |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 2.30* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 2.31* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | ингибирующие вещества | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23454-2016 |
| 2.32* |  |  | стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08, утв. МЗ РФ 29.10.2008 |
| 2.33* |  |  | соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 2.34* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 6887-5-2016 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 2.35* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 2.36* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 2.37* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO6611-2013 ГОСТ ISO7218-2015 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.38* |  |  | плесени |  |  |
| 2.39* |  |  | бифидобактерии и(или) др. пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 2.40* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) ГОСТ ISO 20128-2017 |
| 2.41* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 |

| 2.42* | Молоко, молочные, молочные составные продукты, некоторые компоненты | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISО 21528-1-2020 ГОСТ 29184-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.43* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ ISO6785-2015 ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 2.44* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 2.45* |  |  | сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 2.46* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 2.47* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 2.48* |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 |
| 2.49* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ: | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37(в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  |  |
| 2.50* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
| 2.51* | Молоко, молочные, молочные составные продукты, некоторые компоненты | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
|  |  |  | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, посторонние примеси) | СТБ 736-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 1467-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2277-2016 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 33630-2015 СТБ 1552-2017, п.7.2 СТБ 970-2017, п.7.2 СТБ 315-2017, п.7.2 СТБ 1888-2016, п.7.2 СТБ 1467-2017, п.7.2 СТБ 1890-2017, п.7.2 СТБ 2509-2017, п.7.2 |
| 2.52* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.51/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 5867-2023 |
| 2.53* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | кислотность, кислотное число, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 33613-2015 |
| 2.54* |  | 10.51/12.042 | фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 2.55* |  |  | пероксидаза |  |  |
| 2.56* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 30648.3-99 |
| 2.57* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля сахаров |  | ГОСТ 3628-78 ГОСТ 29248-91 |
| 2.58* |  |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 |
| 2.59* |  | 01.41/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 2.60* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 | красители, консерванты |  | ГОСТ 31504-2012 СТБ 2547-2019 |
| 2.61* |  | 10.51/08.052 | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.62* |  | 10.51/08.156 | фосфор |  | ГОСТ 31980-2012 |
| 2.63* |  | 10.51/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 МВИ.МН 3067-2008 |
| 2.64* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 | массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 |
| 3.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 8756.0-70 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ 25.10.2006 № 128 |
| 3.2* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: |  | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
|  |  |  | свинец |  |  |
| 3.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 3.4* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 03.00/08.032 10.20/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 3.5* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 03.00/08.082 10.20/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 3.6* |  | 10.20/08.032 | хром |  | СТБ EN14082-2014 ГОСТ 34361-2017 |
| 3.7* |  | 10.20/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 3.8* |  | 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 33680-2015, п.5 СТБ ГОСТ Р 51650-01,п.5 |
| 3.9* |  | 03.00/08.155 10.20/08.155 03.00/08.159 10.20/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 СТ РК 2787-2015 |
| 3.10* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  |  | Полибромированные соединения |  | МВИ.МН 5542-2016 |
| 3.11* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  |  |
| 3.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.13* |  | 03.00/08.159; 10.20/08.159; | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 (за исключением п.9) |

| 3.14* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.159 10.20/08.159 03.00/08.161 10.20/08.161 | НИТРОЗАМИНЫ: сумма НДМА и НДЭА | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | АНТИБИОТИКИ: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 3.17* |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 3.18* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 3.19* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 03.00/07.090 10.20/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  | ГОСТ Р 54378-2011 СТ РК 2779-2015 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ 25.10.2006 №128 |
|  |  |  | живые личинки гельминтов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 |  |
| 3.20* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
| 3.21* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 3.22* |  |  | сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.23* |  |  | патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 3.24* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.25 |  |  | плесени |  |  |
| 3.26* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999 ISO6888-3:2003) |
| 3.27* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 3.28* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.29* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 |
| 3.30* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.31* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO21872-1-2022 |

| 3.32* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спорообразующие мезофильныеаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п.19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 |
| 3.33* |  |  | мезофильныеклостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 |
| 3.34* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISО 21871-2013 |
| 3.35* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. и (или) плесневые грибы, и(или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.36* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.37* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ: | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |
| 3.38* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |

| 3.39* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 |  | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | органолептические показатели (цвет, внешний вид, консистенция, запах и вкус, посторонние примеси), подготовка проб к анализу |  | ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 32910-2014 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 29276-92 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 30054-2003 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85, п.2 |  |
| 3.40* |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 |  | массовая доля влаги в мясе рыбы |  |  | ГОСТ 7636-85, п.3.3.1 |  |
| 3.41* |  |  | 10.20/08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 7636-85, п.3.5.1 ГОСТ 27207-87 |  |
| 3.42* |  |  | 10.20/08.052 10.20/08.164 |  | массовая доля жира |  |  | ГОСТ 7636-85, п.3.7 ГОСТ 26829-86 |  |
| 3.43* |  |  | 10.20/08.149 |  | кислотность мяса рыбы в пересчете на кислоту |  |  | ГОСТ 27082-2014 |  |
| 3.44* |  |  | 10.20/08.052 |  | массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 26808-2017 |  |
| 3.45* |  |  |  |  | масса нетто, массовая доля составных частей |  |  | ГОСТ 26664-85, п.3, 4 |  |
| 3.46* |  |  | 10.20/08.159 10.20/08.149 |  | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот |  |  | ГОСТ 27001-86 МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 4.1*** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  | 01.11/42.000 10.61/42.000 10.71-10.73; 11.06/42.000 |  | отбор проб |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 2160-2011, п.4 СТБ 1963-2009, п.7 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 5667-2022, п.6 |  |
| 4.2* |  |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71-10.73; 11.06/ 08.032 |  | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: |  |  | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |  |
|  |  |  |  |  | свинец |  |  |  |  |
| 4.3* |  |  |  |  | кадмий |  |  |  |  |
| 4.4* |  |  | 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 08.032; 08.156 |  | мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |  |
| 4.5* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 10.71-10.73; 11.06/08.032 01.11/08.082 10.61/08.082 10.71-10.73; 11.06/08.082 |  | ртуть |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |  |
| 4.6* |  |  | 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 03.152 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 08.161 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 08.159 |  | МИКОТОКСИНЫ: |  |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 МУК К001-23 |  |
|  |  |  |  |  | афлатоксин В1 |  |  |  |  |
| 4.8* |  |  |  |  | дезоксиниваленол |  |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ.МН 2477-2006 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 МУК К001-23 |  |
| 4.7* |  |  | 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 03.152 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 08.158 |  | Т-2 токсин |  |  | ГОСТ 33682-2015 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 МУК К001-23 |  |
| 4.9* |  |  | 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 03.152 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 08.159 |  | зеараленон |  |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 МУК К001-23 |  |
| 4.10* |  |  |  |  | охратоксин А |  |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 МУК К001-23 |  |
| 4.11* |  |  | 01.11; 10.61; 10.71-10.73; 11.06/ 03.152 |  | фумонизин |  |  | МВИ.МН 5730-2016 МУК К001-23 |  |
| 4.12* |  |  | 11.06/08.161 11.06/08.159 |  | НИТРОЗАМИНЫ: |  |  | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.1993 |  |
|  |  |  |  |  | сумма НДМА и НДЭА |  |  |  |  |
| 4.13* |  |  | 11.06/08.159 01.11/08.159 |  | Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ 33680-2015, п.5 СТБ ГОСТ Р 51650-01, п.5 |  |
| 4.14* |  |  | 01.11/08.158 10.61; 11.06/08.158 10.71-10.73; 11.06/08.158 |  | ПЕСТИЦИДЫ: |  |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2011-2010 |  |
|  |  |  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  |  |  |  |
| 4.15* |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |
| 4.16* |  |  |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |  |
| 4.17* |  |  | 01.11/08.161 10.61/08.161 10.71-10.73; 11.06/08.161 01.11/08.158 10.61/08.158 11.06/08.158 10.71-10.73/08.158 |  | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть |  |  | ГОСТ 33704-2015 СТ РК 2040-2010 |  |
| 4.18* |  |  |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли иэфиры |  |  | ГОСТ 34050-2017 (за исключением п.9) |  |
| 4.19* |  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  | 01.11/08.158 10.61/08.158 10.71-10.73/ 08.158 |  | алдрин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2011-2010 |
| 4.20* |  |  |  |  |  | гептахлор |  |  |
| 4.21* |  |  |  |  |  | дикофол |  |  |
| 4.22* |  |  |  | 01.11/08.158 10.61/08.158 01.11/08.161 10.61/08.161 |  | пиримифос-метил (актеллик) |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2044-2010 |
| 4.23* |  |  |  |  |  | диазинон (базудин) |  |  |
| 4.25* |  |  |  |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |
| 4.26* |  |  |  |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |
| 4.27* |  |  |  |  |  | малатион (карбофос) |  |  |
| 4.28* |  |  |  |  |  | паратион-метил (метафос) |  |  |
| 4.29* |  |  |  |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |
| 4.30* |  |  |  |  |  | фозалон |  |  |
| 4.31* |  |  |  |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |
| 4.33* |  |  |  | 01.11/08.158 10.61/08.158 |  | дельтаметрин (децис) |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 4.34* |  |  |  |  |  | альфа-циперметрин (фастак) |  |  |
| 4.35* |  |  |  |  |  | перметрин (амбуш) |  |  |
| 4.36* |  |  |  |  |  | циперметрин (цимбуш) |  |  |
| 4.37* |  |  |  |  |  | фенвалерат (сумицидин) |  |  |
| 4.38* |  |  |  |  |  | триадимефон (байлетон) |  |  |
| 4.39* |  |  |  |  |  | метазахлор (бутизан С) |  |  |
| 4.40* |  |  |  |  |  | прометрин |  |  |
| 4.41* |  |  |  |  |  | трифлуралин (трефлан) |  |  |
| 4.42* |  |  |  |  |  | лямбда-цигалотрин (каратэ) |  |  |
| 4.44* |  |  |  |  |  | дифеноконазол |  | МУК 4.1.1946-05, утв.МЗ РФ 18.01.2005 |

| 4.46* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.158 10.61/08.158 | бенсултап (банкол) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.1427-03, утв. МЗ РФ 24.06.2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.48* |  |  | тебуконазол |  | МУК 4.1.1907-04, утв. МЗ РФ 18.01.2004 |
| 4.56* |  |  | метрибузин (зенкор) |  | МУК 4.1.1405-03, утв. МЗ РФ 30.06.2003 |
| 4.68* |  | 01.11/12.042 10.73/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, п.9.5 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 15113.2-77, п.5 |
| 4.69* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 34165-2017 |

| 4.70* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.61/01.086 10.71-10.73/ 01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
| 4.71* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 4.72* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999, ISO6888-3:2003) |
| 4.73* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.74* |  |  | плесени |  |  |
| 4.75* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 4.76* |  |  | Bacilluscereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 4.77* |  |  | Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба |  | МУ по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. МЗ РБ 02.10.2002 |
| 4.78* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 4.79* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11/04.125 10.61/04.125 10.71-10.73; 11.06/ 04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ: | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |
| 4.80* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| 4.81* |  | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.71-10.73/ 11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, состояние после варки, консистенция, посторонние примеси) | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 985-95 СТБ 703-2003 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1007-96 СТБ 1963-2009 СТБ 2324-2013 СТБ 2203-2011 СТБ 922-94 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-2011 СТБ 1963-2009, п.9.4, 9.7, 9.9 ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 15113.3-77, п.2.3,3.3 |
| 4.82* |  | 10.61/08.052 10.71-10.73/ 08.052 | массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009, п.9.10 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26312.7-88 СТБ 912-98, п.5.11. СТБ 926-98, п. 5.11. ГОСТ 15113.4-2021 СТБ 1007-96 п.5.7. |

| 4.83* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61; 10.71-10.73/08.052; 08.164; 08.037 | массовая доля жира | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2324-2013 СТБ 2203-2011 СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 991-95 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 276-60 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 15113.9-77, п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.84* |  | 10.61; 10.71-10.73/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 ГОСТ 5698-2022 ГОСТ 15113.7-77, п.2 |
| 4.85* |  | 10.71/08.052 | пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 4.86* |  | 10.61/08.149 10.71-10.73/ 08.149 | кислотность |  | СТБ 1963-2009, п.9.11 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 15113.5-77, п.2.3 |
| 4.87* |  |  | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 ГОСТ 15113.6-77, п.2,3 ГОСТ 5672-2022 |
| 4.88* |  | 10.61/08.052 10.71-10.73/ 08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 27494-2016 ГОСТ 26312.5-84, п.3.3 ГОСТ 15113.8-77, п.2 |
| 4.89* |  | 10.71/08.133 | степень термического окисления |  | СТБ 985-95, п. 5.8 ГОСТ Р 54607.3-2014, п.6 |
| 4.91* |  |  | металломагнитная примесь |  | СТБ 1963-2009, п.9.13 ГОСТ 20239-74 ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 4.92* |  |  | массовая доля лома, крошки, деформированных изделий, коротких изделий в длинных |  | СТБ 1963-2009, п.9.2, 9.3 |
| 4.93* |  |  | примеси и доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 4.94* |  |  | развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| 4.95* |  |  | масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта |  | ГОСТ 15113.1-77 |
| 4.96* |  |  | минеральные примеси |  | ГОСТ 15113.2-77, п.2 |
| 4.97* |  | 10.39; 10.71; 10.86/08.156 | ß-каротин |  | МВИ.МН 3239-2009 |
| 5.1*** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 2397-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017, п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 32164-2013 |
| 5.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/ 08.032 10.72/ 08.032 10.81/ 08.032 10.82/ 08.032 10.89/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
|  |  |  | свинец |  |  |
| 5.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 5.4* |  | 10.71/08.032; 08.156 10.72/08.032; 08.156 10.81/08.032; 08.156 10.82/08.032; 08.156 10.89/08.032; 08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 5.5* |  | 10.71/08.032; 08.082 10.72/08.032; 08.082 10.81/08.032; 08.082 10.82/08.032; 08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 5.6* |  | 10.71/ 08.161 10.72/ 08.161 10.82/ 08.161 10.71/ 03.152 10.72/ 03.152 10.82/ 03.152 10.71/ 08.159 10.72/ 08.159 10.82/ 08.159 | МИКОТОКСИНЫ: |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  |  |
| 5.7* |  |  | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 5.8* |  | 10.71/ 08.158 10.72/ 08.158 10.81/ 08.158 10.82/ 08.158 10.89/ 08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 5.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.11* |  | 10.89/ 08.159 10.89/ 08.156 10.89/ 12.042 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.1, 3.3, 3.4 МВИ.МН 4138-2011 |
| 5.12* |  | 10.89/ 03.152 | АНТИБИОТИКИ: |  | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 5.13* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 5.14* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |

| 5.15* | Сахар и кондитерские изделия | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
| 5.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 5.17* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 5.18* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO7218-2015 |
| 5.19* |  |  | плесени |  |  |
| 5.20* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999,ISO6888-3:2003) |
| 5.21* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ: | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999№16 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |
| 5.22* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |

| 5.23* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, консистенция, чистота раствора, посторонние примеси, цвет) | СТБ 966-94 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 1205-2012 СТБ 2377-2014 СТБ 2211-2011 СТБ 1205-2012 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 30058-95 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 33222-2015 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5897-90,п.2.2.2, 2.2.3 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 19792-2017, п.7.3 СТБ 2394-2014 |
| 5.24* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.89/08.169 | щелочность |  | ГОСТ 5898-2022, п.8,9 |
| 5.25* |  |  | кислотность |  | ГОСТ 5898-2022, п.7,9,10 ГОСТ 32169-2013, п.10.3 |
| 5.26* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 10.89/08.133 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 31774-2012 |
| 5.27* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 10.89/08.133 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 5.28* |  | 10.71; 10.72/ 08.149; 08.156 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 |
| 5.29* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | массовая доля золы, массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 12574-2016 |
| 5.30* |  | 10.89/08.156 | диастазное число (к безводному веществу) |  | ГОСТ 34232-2017, п.7 |
| 5.31* |  |  | массовая доля редуцирующих веществ и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013, п.6 |
| 5.32* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 | синтетические красители |  | СТБ 2547-2019 |
| 5.33* |  |  | массовая доля сорбиновой и бензойнойкислот |  | МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |
| 5.34* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 5.35* |  | 10.81/08.052 | массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 12573-67 ГОСТ 5901-2014 |
| 5.36* |  | 10.82/08.169 | рН какао |  | ГОСТ 5898-87 |
| 5.37* |  | 10.81/08.156 | цветность в единицах оптической плотности |  | ГОСТ 12572-2015 |
| 5.38* |  | 10.89/12.042 | механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.13 |
| 6.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21-01.28/ 42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO874-2017 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований», утв. МЗ РБ 05.12.2014 № 54 |
| 6.2* |  | 01.13/08.032 01.21-01.28/ 08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
|  |  |  | свинец |  |  |
| 6.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 6.4* |  | 01.13; 01.21-01.28; 10.31; 10.32; 10.39; 10.83; 10.84/08.032; 08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |

| 6.5* | Плодоовощная продукция | 01.13; 01.21-01.28; 10.31; 10.32; 10.39; 10.83; 10.84/ 08.082; 08.156 | ртуть | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6* |  | 10.31/08.156 10.39/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 6.7* |  | 10.31/08.032 10.39/08.032 | хром |  | СТБ EN14082-2014 ГОСТ 34361-2017 |
| 6.8* |  | 01.13/08.169 10.39/08.156 10.32/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95, п.4 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.06.1989 |
| 6.9* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.32/08.159 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31644-2012 ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |
| 6.10* |  | 10.83/03.152 01.25/03.152 10.83/03.161 01.25/03.161 | МИКОТОКСИНЫ: |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  |  |
| 6.11* |  | 01.13/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 01.13/03.152 10.32/03.152 10.39/03.152 | патулин |  | СТБ ГОСТ Р 51440-2006 ГОСТ 28038-2013 МУК К001-23 |
| 6.12* |  | 01.13/08.158 01.21-01.28/ 08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.83/08.158 10.84/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2011-2010 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  |  |
| 6.13* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 6.14* |  |  | алдрин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 6.15* |  |  | гептахлор |  |  |
| 6.16* |  |  | дикофол |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 6.17* |  |  | диазинон (базудин) |  | ГОСТ 30710-2001 ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 6.18* |  |  | малатион (карбофос) |  |  |
| 6.19* |  |  | паратион-метил |  |  |
| 6.20* |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |
| 6.21* |  |  | фозалон |  |  |
| 6.22* |  |  | пиримифос-метил (актеллик) |  |  |
| 6.23* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158 01.21-01.28/ 08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.83/08.158 10.84/08.158 | фентион (байтекс) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 6.24* |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |
| 6.25* |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |
| 6.26* |  |  | фенхлорфос, трихлорметафос-3 |  |  |
| 6.27* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |
| 6.28* |  |  | дельтаметрин (децис) |  |  |
| 6.29* |  |  | фенпропатрин (данитол) |  |  |
| 6.30* |  |  | альфа-циперметрин (фастак) |  |  |
| 6.31* |  |  | перметрин (амбуш) |  |  |
| 6.32* |  |  | циперметрин (цимбуш) |  |  |
| 6.33* |  |  | фенвалерат (сумицидин) |  |  |
| 6.34* |  |  | метазахлор (бутизан С) |  |  |
| 6.35* |  |  | трифлуралин (трефлан) |  |  |
| 6.36* |  |  | десметрин (семерон) |  |  |
| 6.37* |  |  | пендиметалин (стомп) |  |  |
| 6.44* |  |  | лямбда-цигалотрин (каратэ) |  |  |
| 6.45* |  | 01.13/08.158 01.24/08.158 01.13/08.161 01.24/08.161 | эсфенвалерат (суми-альфа) |  | МУ 5007-89, утв. МЗ СССР 08.06.1989 |
| 6.46* |  | 01.13/08.158 01.24/08.158 | дифеноконазол |  | МУК 4.1.2164-07, утв. МЗ РФ 01.05.2007 |
| 6.47* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 01.13/08.161 01.21/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | пропаргит (омайт) |  | МУ 2480-81, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |
| 6.48* |  | 01.13/08.158 | бенсултап (банкол) |  | МУК 4.1.1427-03, утв. МЗ РФ 24.06.2003 |
| 6.49* |  |  | флуазифоп-П-бутил (фюзилад) |  | МУ 3875-85, утв. МЗ СССР 23.05.1985 |
| 6.51* |  | 01.13/08.161 01.24/08.161 | динитроортокрезол (ДНОК) |  | МУ 2474-81, утв. МЗ СССР 22.10.1981 |

| 6.53* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158 | тебуконазол | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.1.1907-04, утв. МЗ РФ 18.01.2004 МУК 4.1.2458-09, утв. МЗ РФ 18.01.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.54* |  | 01.13/08.158 | триадименол (байтан) |  | МУК 4.1.2458-09, утв. МЗ РФ 02.02.2009 |
| 6.55* |  | 01.13/08.158 01.21-01.28/ 08.158 | триадимефон (байлетон) |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 6.56* |  | 01.13/08.158 | фенмедифам (бетанал) |  | МУК 4.1.1910-04, утв. МЗ РФ 18.01.2004 |
| 6.60* |  |  | ленацил (гексилур) |  | «Определение гексилура (ленацила) в воде, почве и продуктах растительного происхождения методом ТСХ». М.: «Колос», 77, с.182-185 |
| 6.62* |  |  | метамитрон (голтикс) |  | МУ 3010-84, утв. МЗ СССР 27.04.1984 |
| 6.64* |  | 01.13/08.158 01.21-01.28/ 08.158 | пропиконазол (тилт) |  | МУ 3190-84, утв. МЗ СССР 03.01.1985 |
| 6.65* |  | 01.13/08.158 | метрибузин (зенкор) |  | МУК 4.1.1405-03, утв. МЗ РФ 30.06.2003 |
| 6.66* |  | 01.24/08.161 01.25/08.161 | тиофанат-метил (топсин М) |  | МУ 3164-84, утв. МЗ СССР 27.11.1984 |

| 6.68* | Плодоовощная продукция | 1.13/08.161 01.21-01.28/ 08.161 | тиабендазол (текто) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 2084-79, утв. МЗ СССР 19.09.1979 МУ 3059-84, утв. МЗ СССР 30.06.1984 МУ 4699-88, утв. МЗ СССР 04.10.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.70* |  | 1.13/08.158 01.21-01.28/ 08.158 | металаксил (ридомил) |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 6.71* |  | 1.13/08.161 01.21-01.28/ 08.161 | имидаклоприд |  | МУ 6154-91, утв. МЗ СССР 29.07.1991 |
| 6.78* |  | 1.13/08.158 01.21-01.28/ 08.158 | прометрин |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 6.79* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 01.13/07.090 01.21-01.28/ 07.090 10.31/07.090 01.13/07.096 01.21-01.28/ 07.096 10.31/07.096 | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  | Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |
|  |  |  | яйца и личинки гельминтов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 6.80* |  |  | цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  |
| 6.81* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 01.13/01.086 01.21-01.28/ 01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
| 6.82* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 6.83* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024(ISO 6579-1:2017) |
| 6.84* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) |

| 6.85* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086 01.21-01.28/ 01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | B. cereus | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) ГОСТ ISO21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.86* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 6.87* |  |  | плесени |  |  |
| 6.88* |  |  | Listeriamonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 |
| 6.89* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.90* |  |  | мезофильные сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.91* |  |  | сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO15213:2003) |
| 6.92* |  | 01.13/01.086 01.21-01.28/ 01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: |  |  |
|  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п.19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| 6.93* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.сereus и (или) B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISО 21871-2013 |
| 6.94* |  |  | мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 30425-97 |
| 6.95* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.14-91 |
| 6.96* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 6.97* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086 01.21-01.28/ 01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП В И Г: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п.19 | ГОСТ 30425-97 |
| 6.98* |  |  | мезофильные клостридии С.botulinumи (или) C. perfringens | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 |
| 6.99* |  |  | мезофильные клостридии (кроме С.botulinumи (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.100* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и(или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.14-91 |
| 6.101* |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.102* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 01.13/04.125 01.21-01.28/ 04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) Инструкция, утв. Минлесхозом 10.03.2000 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |
| 6.103* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |

| 6.104* | Плодоовощная продукция | 01.13/11.116 01.21-01.28/ 11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, консистенция, посторонние примеси, цвет) | СТБ 1037-97 СТБ 719-94 СТБ 1000-96 СТБ 965-2008 СТБ 829-2008 СТБ 425-98 СТБ 337-98 СТБ 905-95 СТБ 411-94 СТБ 294-95 СТБ 39-95 СТБ 905-95 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017, п.9,10 ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32775-2014, приложение Б ГОСТ 32776-2014, приложение Б ГОСТ 28875-90, п.3.3 ГОСТ 28741-90, п.3.2 |  |
| 6.105* |  | 10.39/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 01.25/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 1936-85, п.2.5 ГОСТ 16832-71, п.3.7 ГОСТ 16833-2014, п.9.5 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 28875-90, п.3.8 ГОСТ ISO 11294-2014 |  |
| 6.106* |  | 10.39/08.133 10.32/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |  |
| 6.107* |  | 10.39/08.149 10.32/08.149 | массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO750-2013 |  |
| 6.108* |  | 10.39/08.052 10.32/08.052 10.39/08.164 10.32/08.164 | массовая доля нерастворимых сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 ГОСТ 33977-2016, п.5 |  |
| 6.109* |  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 |  |
| 6.110* |  | 10.39/08.149 10.32/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 |  |
| 6.111* |  |  | массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 |  |
| 6.112* |  |  | массовая доля этанола |  | ГОСТ ISO2448-2013 |  |
| 6.113* |  | 10.83/08.052 10.84/08.052 | массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |  |
| 6.114* |  |  | общее содержание золы (зола нерастворимая в кислоте) |  | ГОСТ ISO1575-2013 ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ ISO928-2015 |  |
| 6.115* |  |  | массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы |  | ГОСТ ISO 1576-2013 |  |
| 6.116* |  |  | массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014, приложение В |  |
| 6.117* |  | 10.84/08.052 | массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90, п.3.10 |  |
| 6.118* |  | 10.39/08.159 10.32/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот |  | ГОСТ 33332-2023 СТБ 1181-99 МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |  |
| 6.119* | Плодоовощная продукция | 10.39/08.149 10.32/08.149 | массовая доля диоксида серы | ГОСТ 816-91 ГОСТ 3343-89 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 937-91 ГОСТ 26671-85 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 20144-74 ГОСТ 2654-98 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32575-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32065-2013 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25555.5-2014 |  |
| 6.120* |  | 10.83/08.159 | массовая доля кофеина |  | МВИ.МН 1037-99 |  |
| 6.121* |  | 10.39/08.149 10.39/08.156 | массовая доля аскорбиновой кислоты |  | ГОСТ 24556-89 ГОСТ 7047-55, раздел III |  |
| 6.122* |  | 10.39/08.052 10.84/08.052 | массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 28875-90, п.3.5 |  |
| 6.123* |  | 10.39/08.169 | активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 6.124* |  | 10.39/08.052 10.32/08.052 | массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 6.125* |  |  | массовая, объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |
| 6.126* |  | 10.39/08.159 | органические кислоты |  | ГОСТ 32771-2014 |  |
| 6.127* |  | 10.39/08.052 10.32/08.052 | примеси растительного происхождения, посторонние примеси |  | ГОСТ 26323-2014 |  |
| 6.128* |  |  | масса нетто, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017, п. 6, 7 ГОСТ 34130-2017, п.6 |  |
| 6.130* |  | 10.39/12.042 | зараженность вредителями хлебных запасов и металломагнитная примесь |  | ГОСТ 34130-2017, п.13 ГОСТ 1936-85, п.2.7 ГОСТ 15113.2-77 СТБ 2310-2013, п.7.21 |  |
| 6.131* |  | 10.39/08.052 10.39/29.040 | размер плодов, массовая доля дефектных плодов и растительной примеси, средняя масса ядер |  | ГОСТ 34130-2017, п.9 ГОСТ 16833-2014, п.9.3 ГОСТ 1936 – 85, п.2.6 ГОСТ 28875-90, п.3.4 |  |
| 6.132* |  | 10.83/12.042 | полная растворимость кофе растворимого |  | ГОСТ 32776-2014, приложение В |  |
| 6.133* |  | 10.39/08.159 10.32/08.159 | Синтетические красители |  | СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 |  |
| 7.1** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 СТБ 1889-2008, п.5.1 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 ГОСТ 31762-2012, п.4.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 7.2* |  | 01.26/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
| 7.3* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 7.4* |  | 01.26/08.032; 08.156 10.41/08.032; 08.156 10.42/08.032; 08.156 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 7.5* |  | 01.26/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 01.26/08.082 10.41/08.082 10.42/08.082 | ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 7.6* |  | 10.41/08.156 | железо |  |  | ГОСТ 26928-86 |
| 7.7* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | медь |  |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 СТБ EN 14082-2014 |
| 7.8* |  | 01.26/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 01.26/03.152 | МИКОТОКСИНЫ |  |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  |  |  |
| 7.9* |  | 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: |  |  | ГОСТ 32122-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2011-2010 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  |  |  |
| 7.10* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 7.11* |  | 01.26/08.158 | алдрин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2011-2010 |
| 7.12* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 7.13* |  |  | дикофол |  |  |  |
| 7.14* |  |  | дильдрин |  |  |  |
| 7.15* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 01.26/08.161 | диазинон (базудин) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2044-2010 |
| 7.18* |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |  |
| 7.19* |  |  | малатион (карбофос) |  |  |  |
| 7.20* |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |  |
| 7.21* |  |  | фозалон |  |  |  |
| 7.22* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |  |
| 7.23* |  | 01.26/08.158 | лямбда-цигалотрин (каратэ) |  |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 7.24* |  |  | дельтаметрин (децис) |  |  |  |
| 7.25* |  |  | фенпропатрин (данитол) |  |  |  |
| 7.26* |  |  | альфа-циперметрин (фастак) |  |  | МУК 4.1.2087-06, утв. МЗ РФ 01.09.2006 |
| 7.27* |  |  | перметрин (амбуш) |  |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 7.28* |  |  | фенвалерат (сумицидин) |  |  |  |
| 7.29* |  |  | циперметрин (цимбуш) |  |  |  |
| 7.33* |  | 01.26/08.158 | тебуконазол |  |  | МУК 4.1.2067-06, утв. МЗ РФ 01.07.2006 |

| 7.36* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.158 | метазахлор (бутизан С) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.40* |  |  | метрибузин (зенкор) |  | МУК 4.1.1405-03, утв. МЗ РФ 30.06.2003 |
| 7.41* |  |  | пропиконазол (тилт) |  | МУК 4.1. 2334-08, утв. МЗ РФ 15.02.2008 |
| 7.46* |  |  | трифлуралин (трефлан) |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 |
| 7.47* |  | 10.42/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2352-2005 |
| 7.48* |  | 10.41/08.158 | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-93 |
| 7.49* |  | 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 33680-2015, п.5 СТБ ГОСТ Р 51650-01, п.5 |
| 7.50* |  | 10.41/08.161 10.41/08.159 | НИТРОЗАМИНЫ: |  | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.1993 |
|  |  |  | сумма НДМА и НДЭА |  |  |

| 7.51* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.158 10.42/08.158 | ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транс-изомеры жирных кислот | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 15304-2007 СТБ ИСО 5509-2007 ГОСТISO 661-2016 |
| 7.52* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 |
| 7.53* |  |  | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-01 СТБ 1889-2008, п.5.28 ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 ГОСТ 31762-2012, п.4.16 |
| 7.54* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 | АНТИБИОТИКИ: |  | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 7.55* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 7.56* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 7.57* |  |  | пенициллины |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 7.58* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 7.59* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
| 7.60* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 7.61* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) |
| 7.62* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.63* |  |  | плесени |  |  |
| 7.64* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 7.65* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 |

| 7.66* | Масличное сырье и жировые продукты | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.26/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 |  |  |
| 7.67* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| 7.68* |  | 01.26/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, посторонние примеси) | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 2078-2010 СТБ 2286-2012 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31761-2012 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008, п.5.2 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 5472-50 ГОСТ 31762-2012, п.4.2 ГОСТ 8285-91, п.2.2 |
| 7.69* |  | 10.41/08.082 | степень прозрачности |  | ГОСТ 5472-50 |
| 7.70* |  |  | цветное число |  | ГОСТ 5477-2015, п.1 |
| 7.71* |  | 10.41/08.052 | стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.15 |
| 7.72* |  | 01.26/12.042 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 7.73* |  |  | сорная, масличная, примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 7.74* |  | 10.41/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.21 |
| 7.75* |  | 01.26/08.052 10.41/08.052 10.42/08.052 | лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |
| 7.76* |  |  | содержание мыла (качественно) |  | ГОСТ 5480-2023 |
| 7.77* |  |  | объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2022 |

| 7.78* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.052 10.41/08.052 10.42/08.052 | влага и летучие вещества, влажность | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 2078-2010 СТБ 2286-2012 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 31761-2012 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008, п.5.4-5.8 ГОСТ 11812-2022 ГОСТ 31762-12, п.4.3, 4.4 ГОСТ 8285-91, п.2.3 ГОСТ 10856-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.79* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | неомыляемые вещества |  | ГОСТ 5479-64 ГОСТ 5479-2023 |
| 7.80* |  |  | число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 7.81* |  |  | кислотность |  | СТБ 1889-2008, п.5.10 ГОСТ 31762-2012, п.4.13 |
| 7.82* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.41/08.164 10.42/08.164 | массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008, п.5.11-5.14 ГОСТ 31762-12, п.4.6-4.9 |
| 7.83* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008, п.5.20 |
| 7.84* |  |  | кислотное число масла |  | ГОСТ 10858-77 |
| 7.85* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | м.д. сорбиновой и бензойной кислот |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.17 МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |
| 8.1*** | Напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1760-2007 СТБ 1384-2010 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 4828-83, п.1 ГОСТ 5363-93, п.3 ГОСТ 5964-93, п.4 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31730-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 8.2* |  | 11.01-11.05/ 08.032 11.07/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: |  | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN14082-2014 |
|  |  |  | свинец |  |  |
| 8.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 8.4* |  | 11.01-11.04/ 08.156 | железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 13195-73 |
| 8.5* |  | 11.01-11.05; 11.07/ 08.032; 08/156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 8.6* | Напитки | 11.01-11.05; 11.07/08.032; 08.082 | ртуть | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 8.7* |  | 11.01/08.156 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 13194-74 |
| 8.8* |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |
| 8.9* |  | 10.32/08.161 | МИКОТОКСИНЫ: |  | СТБ ГОСТ Р 51440-2006 ГОСТ 28038-2013 |
|  |  |  | патулин |  |  |
| 8.10* |  | 11.07/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 8.11* |  | 11.05/08.161 11.05/08.159 | НИТРОЗАМИНЫ: |  | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.1993 |
|  |  |  | сумма НДМА и НДЭА |  |  |
| 8.12* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 11.04/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 ГОСТ 30712-2001 |
| 8.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 8.14* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 8.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO16266-2018 |
| 8.16* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 8.17* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 8.18* |  |  | плесени |  |  |
| 8.19* |  |  | количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001 |

| 8.20* | Напитки | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01-11.07/ 04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  |  |
| 8.21* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
| 8.22* |  |  | суммарная - и -активность природных радионуклидов | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,глава 2,раздел 3, 9, 21 | ГОСТ ISO9697-2022 ГОСТ ISO 9696-2023 |
| 8.23* |  | 11.01-11.05; 11.07/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
|  |  |  | органолептические показатели (вкус, запах, прозрачность, цвет, посторонние примеси) | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1695-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 395-2017 СТБ 539-2019 СТБ 1760-2007 СТБ 880-2016 СТБ 2500-2017 ГОСТ 28499-90 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 5963-67 ГОСТ 13273-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1760-2007, п.7.1 СТБ 1695-2006, п.7.2 СТБ 950-2006, п.7.2 СТБ 1386-2013, п.7.7 ГОСТ 32051-2013 ГОСТ 4828-83, п.2.5, 2.6, 2.8 ГОСТ 5363-93, п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 7208-93, п.4.7 ГОСТ 30060-2023 ГОСТ 6687.5-86 |
| 8.24* |  | 11.01-11.03/ 08.031 | крепость, объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 4828-83, п.2.9.1 ГОСТ 5363-93, п.4.7 ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 32035-13, п.5.3.1 |

| 8.25* | Напитки | 11.07/35.062 | двуокись углерода | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1695-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 395-2017 СТБ 539-2019 СТБ 1760-2007 СТБ 880-2016 СТБ 2500-2017 ГОСТ 28499-90 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 5963-67 ГОСТ 13273-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.2-91 ГОСТ 32038-2012 ГОСТ 32037-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.26* |  | 11.01-11.05; 11.07/08.149 | массовая концентрация кислот, кислотность |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 4828-83, п.2.12 ГОСТ 12788-87 ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 5964-93, п.5.9 ГОСТ 32114-2013 |
| 8.27* |  |  | массовая концентра-ция сахара |  | ГОСТ 4828-83, п.2.11 ГОСТ 13192-73 |
| 8.28* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 11.05/08.118 | массовая доля экстракта |  | ГОСТ 4828-83, п.2.10 ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013 |
| 8.29* |  | 11.01-11.05; 11.07/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 5363-93, п.4.8 ГОСТ 32035-2013, п.5.4 |
| 8.30* |  |  | массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 8.31* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 | органические кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 СТБ 1982-2009 |
| 8.32* |  | 11.07/08.133 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90, п.3,4 |
| 8.33* |  | 11.07/08.149 | массовая доля уксусной кислоты |  | СТБ 1760-2007, п.7.4 |
| 8.34* |  |  | объемная доля остаточного спирта |  | СТБ 1760-2007, п.7.5 |
| 8.35* |  |  | массовая концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78, п.2а |
| 8.36* |  |  | массовая концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| 8.37* |  |  | массовая концентра-ция ионов аммония |  | ГОСТ 23268.10-78 |
| 8.38* |  |  | массовая концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 8.39* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 8.40* |  |  | Массовая концент-рация высших спиртов (сивушного масла): 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 8.41* | Напитки | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1695-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 395-2017 СТБ 539-2019 СТБ 1760-2007 СТБ 880-2016 СТБ 2500-2017 ГОСТ 28499-90 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 5963-67 ГОСТ 13273-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 8.42* |  | 11.01/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 10.89/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 30536-97 ГОСТ 30536-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 33833-2016 |
| 8.43* |  | 11.01-11.05; 11.07/08.159 | синтетические красители |  | СТБ 2547-2019 МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 |
| 8.44* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 | диоксид серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 8.45* |  | 11.02/08.162 11.03/08.162 | метилантранилат, триацетин |  | МВИ.МН 2913-2008 МВИ.МН 2914-2008 |
| 8.46* |  | 11.07/08.159 | сахарин, аспартам, консерванты |  | ГОСТ 30059-93 МВИ.МН 806-98 МВИ.МН 6323-2020 |
| 8.47* |  | 11.01/08.156 | фурфурол |  | ГОСТ 32930-2014 ГОСТ 32013-2012 |
| 8.48* |  | 11.07/08.149 | массовая концентрация нитрит-ионов, нитрат-ионов |  | ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 23268.9-78, п.4 |
| 9.1** | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.62/42.000 10.89/42.000 08.93/42.000 10.85/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 33444-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ Р 54607.1-2011, п.4 ГОСТ 7047-55, п. 1 «Основные положения по отбору проб продукции. Порядок отбора проб для проведения лабораторного испытания при обследовании объектов общественного питания и торговли», утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.3, п.11.2 |

| 9.2* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.62/08.032 10.85/08.032 10.89/08.032 08.93/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: свинец | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26932-86 ГОСТ 26933-86 ГОСТ 34361-2017 ГОСТ 31671-2012 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 9.4* |  | 10.62/08.032; 08.156 10.89/08.032; 08.156 08.93/08.032; 08.156 10.85/08.032; 08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 9.5* |  | 10.62/08.032 10.89/08.032 08.93/08.032 10.85/08.032 10.62/08.082 10.89/08.082 08.93/08.082 10.85/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 9.6* |  | 10.89/08.032 | медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 СТБ EN 14082-2014 |
| 9.7* |  |  | цинк |  |  |
| 9.8* |  | 08.93/08.149 | йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 ГОСТ 34780-2021 |
| 9.9* |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 10.85/08.161 10.85/03.152 | МИКОТОКСИНЫ |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2013 МВИ.МН 5231-2015 |
|  |  |  | афлатоксин В1 |  |  |
| 9.10* |  |  | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 9.11* |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 10.89/08.159 10.85/08.161 10.85/03.152 10.85/08.159 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 2477-2006МВИ.МН 6103-2018 |
| 9.12* |  | 10.89/03.152 10.89/03.159 10.85/03.152 10.85/03.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 9.13* |  | 10.89/08.158 10.85/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: |  | СТ РК 2011-2010 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  |  |
| 9.14* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 9.15* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/08.161 10.85/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33704-2015 СТ РК 2040-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.16* |  | 10.89/08.161 | Олигосахара |  | ГОСТ 31388-2009, п.9.10 |
| 9.17* |  | 10.89/08.082 | Ингибитор трипсина |  | ГОСТ 31388-2009, п.9.8 |
| 9.18* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 ГОСТ 34515-2019 |
| 9.19* |  | 10.89/12.042 | ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ: |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 34165-2017 |
|  |  |  | загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов |  |  |
| 9.20* |  | 10.89/03.152 | АНТИБИОТИКИ: |  | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 9.21* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 9.22* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 9.23* |  | ул. Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.89/07.096 | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 | Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |
| 9.24* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.89/01.086 10.62/01.086 10.85/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
| 9.25* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 9.26* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999 ISO6888-3:2003) |
| 9.27* |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 9.28* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.29* |  |  | плесени |  |  |
| 9.30* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 9.31* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.32* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/01.086 10.62/01.086 10.85/01.086 | E.coli | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 9.33* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 9.34* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.35* |  | 10.89/01.086 10.62/01.086 10.85/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А: |  |  |
|  |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п.19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| 9.36* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и (или) B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISО 21871-2013 |
| 9.37* |  |  | мезофильныеклостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 30425-97 |
| 9.38* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.14-91 |
| 9.39* |  | 10.89/01.086 10.62/01.086 10.85/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.40* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.89/04.125 10.62/04.125 08.93/04.125 10.85/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |

| 9.41* | Отдельные продукты, в т.ч. готовые кулинарные изделия (рационы питания) | 10.89/04.125 10.62/04.125 08.93/04125 10.85/04.125. | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.42* |  | 10.89/11.116 10.62/11.116 08.93/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
|  |  |  | органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, посторонние примеси, цвет) | СТБ 1828-2008 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 11293-2007 ГОСТ 7697-82 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 908-2004 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности, Минск, «Белорусская ассоциация кулинаров», 1996 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33770-2016, п.4 ГОСТ 11293-89, п.4.8 ГОСТ 7698-93, п.2.2 |
| 9.43* |  | 10.62/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93, п.2.4 |
| 9.44* |  | 10.62/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 7698-93, п.2.7 |
| 9.45* |  | 10.62/08.052 10.85/08.052 | массовая доля золы, золы, нерастворимой, в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 7698-93, п.2.5; 2.6 ГОСТ Р 54607.10-2017 МУ №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.5.7 |
| 9.46* |  |  | содержание сухих веществ |  | ГОСТ Р 54607.4-2015 ГОСТ Р 54607.8-2016, п.7.1 АМИ.БР 0023-2022, п.8 МУ №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.5.1, 11.3 |
| 9.47* |  | 10.85/08.164 10.85/08.052 | содержание жира (с расчетом энергетической ценности) |  | АМИ.БР 0023-2022, п.9 ГОСТ Р 54607.5-2015 МУ №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.5.2., 11.3, 12 |
| 9.48* |  | 10.85/08.149 | содержание белка (с расчетом энергетической ценности) |  | ГОСТ Р 54607.7-2016 МУ №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.5.6.,12 |
| 9.49* |  | 10.62/08.149 10.85/08.149 | массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93, п.2.9 |
| 9.50* |  |  | содержание витамина «С» в третьих блюдах |  | ГОСТ 24556-89 ГОСТ 7047-55, раздел 3 |
| 9.51* |  | 10.62/08.052 | металломагнитные примеси |  | ГОСТ 7698-93 ГОСТ 20239-74 |
| 9.52* |  | 10.89/08.032 | хром |  | СТБ EN 14082-2014 |
| 9.53* |  | 10.85/12.042 | пероксидаза, фосфатаза | ГОСТ Р 54607.3-2014, п.7 | ГОСТ Р 54607.3-2014, п.7 «Определение эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий», утв. МЗ РБ 21.04.2001 №18/29,п.11.1.1, 11.1.2 |
| 10.1*** | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/42.000 01.28/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31904-2012 ТКП 251-2010, утв. Мин-лесхоз РБ 28.06.2010 №14 |
| 10.2* |  | 10.89/08.032 01.28/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: |  | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
|  |  |  | свинец |  |  |
| 10.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 10.4* |  | 10.89/08.032; 10.89/08.156 01.28/08.032; 01.28/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 10.5* |  | 10.89/08.032 10.89/08.082 01.28/08.032 01.28/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 10.8* |  | 10.89/08.156 10.89/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95, п.4 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.06.1989 |
| 10.9* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 ГОСТ 34515-2019 |
| 10.10* |  | 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 10.11* |  | 10.89/03.152 10.89/08.158 | МИКОТОКСИНЫ: |  | ГОСТ 33682-2015 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
|  |  |  | Т-2 токсин |  |  |
| 10.12* |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 10.89/08.159 01.28/08.161 01.28/03.152 01.28/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 10.13* |  | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.14* |  | 10.89/03.152 10.89/08.159 01.28/03.152 01.28/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 |
| 10.15* |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 10.16* |  | 10.89/03.152 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 10.17* | Биологически активные и пищевые добавки | 10.89/08.15801.28/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 СТ РК 2011-2010 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  |  |
| 10.18* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 10.19* |  | 10.89/08.158 01.28/08.158 | гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 10.20* |  |  | алдрин |  |  |
| 10.21* |  | 10.89/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 СТ РК 2040-2010 |
| 10.22* |  | 10.89/03.152 | АНТИБИОТИКИ: |  | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 10.23* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 10.24* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 10.25* |  |  | пенициллины |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 10.26* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 10.27* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.89/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
|  |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 10.28* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 |
| 10.29* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 10.30* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999 ISO6888-3:2003) |
| 10.31* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ10444.8-2013 (ISO 7932:2004) ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 10.32* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.33* |  |  | дрожжи |  |  |
| 10.34* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 10.35* |  |  | пробиотики |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 10.36* |  |  | промышленная стерильность для консервов |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.37* | Биологически активные и пищевые добавки | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.89/04.125 01.28/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ.ЛТС-2004) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |
| 10.38* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| 11.1** | Основные сырье и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.86, 10.89/ 42.000 10.11-10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.85/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 11.2* |  | 10.86/08.032 10.89/08.032 10.11-10.13/ 08.032 10.20/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.51/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 | ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: свинец |  | ГОСТ EN14084-2014 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 МВИ.МН 3699-2010 |
| 11.3* |  |  | кадмий |  |  |
| 11.4* |  | 10.86/08.032 10.89/08.032 10.11-10.13/ 08.032 10.20/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.51/08.032 | хром |  | ГОСТ 34361-2017 СТБ EN14082-2014 |

| 11.5* | Основные сырье и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.86, 10.89/ 08.032; 08.156 10.11-13,20, 10.32, 10.39, 10.51, 10.61, 10.71, 10.85/ 08.032;08.156 | мышьяк | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* |  | 10.86;10.89; 10.11-10.13; 10.20; 10.32; 10.39; 10.51; 10.61; 10.71/ 08.032; 08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 11.7* |  | 10.86; 10.11; 10.12; 10.20; 10.39/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 11.8* |  | 10.41; 10.82 /08.156 | железо |  | ГОСТ 26928-86 |
| 11.9* |  | 01.13/08.169 10.32/08.156 10.39/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95, п.4 ГОСТ 29300-92 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.06.1989 |
| 11.10* |  | 10.11-10.13/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 11.11* |  | 10.32/08.156 10.32/08.159 10.39/08.156 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-2022 ГОСТ 31644-2012 МВИ.МН 4138-2011 |
| 11.12* |  | 10.20/08.155 10.20/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 СТ РК 2787-2015 |
| 11.13* |  | 10.51/08.159 | Меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 ГОСТ 34515-2019 |
| 11.14* |  | 10.11-10.13; 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 33680-2015, п.5 СТБ ГОСТ Р 51650-01, п.5 |
| 11.15* |  | 10.86/08.149 | ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ: |  | МВИ.МН 3067-2008 |
|  |  |  | перекисное число | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 11.16* |  | 10.61/12.042 | ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ: |  | ГОСТ 26312.3-84 |
|  |  |  | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  |  |
| 11.17* |  | 10.61/12.042 | металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 |

| 11.18* | Основные сырье и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/03.152 10.51/08.159 | МИКОТОКСИНЫ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2786-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | афлатоксин М1 |  |  |
| 11.19* |  | 10.11; 10.12; 10.61; 10.71; 10.72; 10.89/08.159; 03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 11.20* |  | 10.11; 10.12; 10.61; 10.71; 10.89/08.158; 03.152 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 МВИ.МН 5731-2016 |
| 11.21* |  | 10.11; 10.12; 10.61; 10.71; 10.72; 10.89/ 08.161; 08.159; 03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 СТ РК 1988-2010 МВИ.МН 6103-2018 |
| 11.22* |  | 10.11; 10.12; 10.61; 10.71; 10.72; 10.89/03.152; 08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 11.23* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 |
| 11.24* |  | 10.61; 10.71; 10.72/03.152 | фумонизины |  | МВИ.МН 5730-2016 |
| 11.25* |  | 10.11; 10.12; 10.32/08.161 01.24/08.161 | патулин |  | СТБ ГОСТ Р 51440-2006 ГОСТ 28038-2013 |
| 11.26* |  | 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 МВИ.МН 2352-2005 |
| 11.27* |  | 10.20/08.161 10.11-10.13/ 08.161 | НИТРОЗАМИНЫ: |  | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.1993 |
|  |  |  | сумма НДМА и НДЭА |  |  |
| 11.28* |  | 10.86/08.158 10.89/08.158 10.11-10.13/ 08.158 10.20/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.51/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 | ПЕСТИЦИДЫ: |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 ГОСТ 32689.1-3-2014 ГОСТ ISO 3890-1-2-2013 СТ РК 2011-2010 МВИ.МН 2352-2005 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  |  |
| 11.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 11.30* |  | 10.86/08.158 10.89/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 | гексахлорбензол |  | ГОСТ 32689.1-3-2014 СТ РК 2011-2010 |
| 11.31* |  | 10.61; 10.71; 10.86/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть,фенилртуть |  | ГОСТ 33704-2015 СТ РК 2040-2010 |
| 11.32* |  | 10.61; 10.71; 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 (за исключением п.9) |
| 11.33* | Основные сырье и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.86/03.152 10.89/03.152 10.11-10.13/ 03.152 | АНТИБИОТИКИ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2436-2015 |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |
| 11.34* |  | 10.86/03.152 10.89/03.152 10.11-10.13/ 03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 11.35* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 11.36* |  | 10.86/03.152 10.89/03.152 | пенициллины |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 11.37* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 11.38* |  | 10.86/08.155 | ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ: |  | ГОСТ 30627.5-98 ГОСТ 30627.6-98 МВИ.МН 2052-2004 МВИ.МН 2147-2004 |
|  |  |  | массовая доля витамина В1 |  |  |
| 11.39* |  |  | массовая доля витамина В2 |  |  |
| 11.40* |  | 10.86/08.149 | массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 |
| 11.41* |  | 10.86/08.149 | хлориды |  | МВИ.МН 3491-2010 |
| 11.42* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 10.11-10.13/ 01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.85/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  | МУК 4.2.2429-08, утв. МЗ РФ 29.10.2008 |
|  |  |  | стафилококковые энтеротоксины | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| 11.43* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 6887-1-2015 |
| 11.44* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 |
| 11.45* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 11.46* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ ISО 21528-1-2020 ГОСТ 29184-91 |
| 11.47* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 (ISO6888-1:1999, ISO6888-2:1999 ISO6888-3:2003) |
| 11.48* |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |

| 11.49* | Основные сырье и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.86/01.086 10.89/01.086 10.11-10.13/ 01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.85/01.086 | B. cereus | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ10444.8-2013 (ISO 7932:2004) ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.50* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 11.51* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 11.52* |  |  | бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 11.53* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) ГОСТ ISO 20128-2017 |
| 11.54* |  |  | ацидофильные микроорганизмы |  |  |
| 11.55* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO6611-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 11.56* |  |  | плесени |  |  |
| 11.57* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 ISO 11290-2:2017 |
| 11.58* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |
| 11.59* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 11.60* |  |  | промышленная стерильность для стерилизованного молока | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п. 19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26188-84 ГОСТ 26669-85 |
| 11.61* |  |  | промышленная стерильность для консервов соответствующих групп |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.62* |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 10.11-10.13/ 01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.85/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Б: |  |  |
|  |  |  | спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультатив-но-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п. 19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| 11.63* |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и (или) B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISО 21871-2013 |
| 11.64* | Основные сырье и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | 10.86/01.086 10.89/01.086 10.11-10.13/ 01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.85/01.086 | мезофильныеклостридии | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п. 19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 30425-97 |
| 11.65* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.14-91 |
| 11.66* |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.67* |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП В И Г: |  |  |
|  |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52, п. 19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| 11.68* |  |  | мезофильныеклостридииС.botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 |
| 11.69* |  |  | мезофильныеклостридии (кроме С.botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.70* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.14-91 |
| 11.71* |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |

| 11.72* | Основные сырье и компоненты, используемые для изготовления детского питания. Пищевые продукты для питания беременных и кормящих, детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты и сублимированные продукты для лечебного питания детей | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.86/04.125 10.89/04.125 10.11-10.13/04.125 10.20/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.85/04.125 | РАДИОНУКЛИДЫ: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
|  |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |
| 11.73* |  |  | удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2288-2005 |
| ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 12.1*** | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000 16.24/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 17.22/42.000 20.16/42.000 22.19/42.000 22.21/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.49/42.000 23.99/42.000 24.45/42.000 25.29/42.000 25.71/42.000 25.99/42.000 28.29/42.000 | ОТБОР ПРОБ: | СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 3, п.9-12, утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 МР 124-0010, утв. МЗ РБ 13.11.2000 |
|  |  |  | изделий из полимерных и других синтетических материалов |  |  |
| 12.2** |  |  | изделий из резин |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.2, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 12.3** |  |  | изделий с кремний-органическими и фторорганическими покрытиями |  | МУ 3043-84, п.2, утв. МЗ СССР 14.06.1984 |
| 12.4** |  |  | стальной эмалированной посуды |  | МУ 1856-78, п.2, утв. МЗ СССР 02.06.1978 |
| 12.5** |  |  | изделий посудохозяйственных стальных оцинкованных |  | ГОСТ 20558-82 |

| 12.6*** | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/42.000 16.24/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 17.22/42.000 20.16/42.000 22.19/42.000 22.21/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.49/42.000 23.99/42.000 24.45/42.000 25.29/42.000 25.71/42.000 25.99/42.000 28.29/42.000 | изделий фарфоровых | СТБ 1015-97 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28390-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7** |  |  | изделий фаянсовых |  | ГОСТ 28391-89 |
| 12.8** |  |  | посуды, тары, бутылок и декоративных изделий из стекла |  | СТБ ГОСТ Р 51781-2002 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 10117.1-2001 |
| 12.9** |  |  | изделий гончарных и керамических народных художественных промыслов |  | СТБ 841-2003 |
| 12.10** |  |  | посуды хозяйственной из листового алюминия |  | ГОСТ 17151-81 |
| 12.11** |  |  | посуды, приборов столовых, принадлежностей кухонных из коррозионно стойкой стали |  | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ 27002-86 |
| 12.12** |  |  | приборов столовых из алюминия |  | СТБ 432-2000 |
| 12.13** |  |  | посуды алюминиевой хозяйственной, фольги |  | СТБ 469-99 ГОСТ 745-2003 |
| 12.14** |  |  | посуды хозяйственной чугунной эмалированной |  | ГОСТ 24303-80 |
| 12.15** |  |  | лакированной консервной тары |  | ГОСТ 5981-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, глава 3, п. 9-12, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №251 |
| 12.17** |  |  | часов наручных и карманных механических, электронных и электронно-механических кварцевых |  | ГОСТ 10733-98 ГОСТ 23350-98 ГОСТ 26272-98 |
| 12.18* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/11.116 16.24/11.116 17.11/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 17.22/11.116 20.16/11.116 22.19/11.116 22.21/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.49/11.116 23.99/11.116 24.45/11.116 25.29/11.116 25.71/11.116 25.99/11.116 28.29/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Органолептика изделия (внешний вид образца, запах). Органолептика вытяжек (мутность, осадок, окрашивание, запах, привкус) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1517-2004 СТБ 1015-97 СТБ 841-2003 СТБ 432-2000 СТБ 469-99 СТБ ГОСТ Р 52022-03 СТБ ГОСТ Р 51781-02 СТБ ГОСТ Р 51687-03 ГОСТ 28973-91 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 24315-80 ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 5717.1-2003 ГОСТ 1341-97 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 745-2003 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 5037-97 МР № 124-0010, утв. МЗ РБ 13.11.2000 МУ 3043-84, утв. МЗ СССР 14.06.1984 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР 02.06.1978 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №256 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №251 | СТБ 1517-2004 СТБ 1015-97 СТБ 841-2003 СТБ 432-2000 СТБ 469-99 СТБ ГОСТ Р 51781-2002 СТБ ГОСТ Р 51687-03 ГОСТ 28973-91 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 ГОСТ30407-96 ГОСТ 24315-80 ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 5717.1-2003 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 1341-97 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 745-2003 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 5037-97 МУ 3043-84, п.4, утв. МЗ СССР 14.06.1984 МУ 1856-78, п.5, утв. МЗ СССР 02.06.1978 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, глава 5, п.1-2, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4, п.13-27, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.4, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, глава 3-7, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №251 |

| 12.19* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 24.45/26.045 25.29/26.045 25.71/26.045 25.99/26.045 28.29/26.045 | стойкость к коррозии | СТБ ГОСТ Р 51687-03 СТБ 98-2008 ГОСТ 28973-91 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 24788-2001 | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 СТБ 98-2008 ГОСТ 28973-91 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 24788-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.20* |  | 23.13; 23.49; 23.99; 24.45; 25.29; 25.71; 25.99; 28.29/ 26.045 | кислотостойкость | ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 57171-2003 | ГОСТ 24970-88 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 5717.1-2003 |
| 12.21* |  | 23.13; 23.49; 23.99; 24.45; 25.29; 25.71; 25.99; 28.29/ 26.141 | водонепроницаемость | СТБ 841-2003 | СТБ 841-2003 |
| 12.22* |  |  | водопоглощение | СТБ 841-2003 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 | СТБ 841-2003 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 |
| 12.24* |  | 13.95, 16.24, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 20.16, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 23.99, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99, 28.29/08.153 | миграция красителя, стойкость к горячей воде, химическая стойкость | СТБ 1015-97 | СТБ 1015-97 |
| 12.25* |  | 13.95, 16.24, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 20.16, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 23.99, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99, 28.29/32.115 | термостойкость прочность закрепления декоративного покрытия, прочность крепления прилепных деталей | СТБ 841-2003 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 30407-2019 | СТБ 841-2003 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 30407-2019 |
| 12.26* |  | 13.95, 16.24, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 20.16, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 23.99, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99, 28.29/29.061, 32.115 | дефекты внешнего вида, основные размеры, вместимость, устойчивость, механическая прочность крепления ручек | СТБ 841-2003 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 24788-2001 | СТБ 841-2003 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 24788-2001 |
| 12.27* |  | 13.95, 16.24, 17.11, 20.16, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 23.99, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99,28.29/ 35.069 | ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: |  |  |
|  |  |  | напряженность электростатического поля | СТБ 1015-97 СанПиН 9-29-95 | АМИ.ГН 0367-2025 СанПиН 9-29-95 |

| 12.30* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95; 20.16; 22.22; 22.29/ 08.156; 08.082 | гексаметилендиамин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.10 № 299, глава II, раздел 16 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 12, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 МР 1503-76, утв. МЗ СССР 23.09.1976 «Определение гексаметилендиамина с 2,4 -динитрохлорбензолом» Руководство Т.В.Соловьева М.: Медицина, 74, с.245-247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.31* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | акрилонитрил | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 16 МР 124-0010, утв. МЗ РБ 13.11.2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 МУ 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |
| 12.32* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | бутиловый спирт |  | ГОСТ 34174-2017 МВИ.МН 1680-2001 |
| 12.33* |  |  | этилацетат |  |  |
| 12.34* |  |  | метиловый спирт |  |  |
| 12.35* |  |  | бутилацетат |  |  |
| 12.36* |  |  | изопропиловый спирт |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 12.37* |  |  | изобутиловый спирт |  |  |
| 12.38* |  |  | пропиловый спирт |  |  |
| 12.39* |  |  | гексан |  |  |
| 12.40* |  |  | гептан |  |  |

| 12.41* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | дибутилфталат | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 МР 124-0010, утв. МЗ РБ 13.11.2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33451-2015 ГОСТ 34170-2017 МВИ.МН.1402-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.42* |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 12.43* |  | 13.95/08.156 20.16/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 13.95/08.161 20.16/08.161 22.22/08.161 23.99/08.161 13.95/08.082 20.16/08.082 22.22/08.082 22.29/08.082 | капролактам |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п.6.8, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 19, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 «Определение капролактама с гидроксиламином». Т.В.Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.260-262 |
| 12.44* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | кумол (изопропилбензол) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 12.45* |  | 22.19/08.161 | тиурам Д |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 12.46* |  |  | альтакс |  |  |
| 12.47* |  |  | каптакс |  |  |
| 12.48* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | стирол |  | ГОСТ 34174-2017 МВИ.МН 1680-2001 |
| 12.49* |  |  | ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ 33448-2015 МВИ.МН 2558-2006 |
| 12.50* |  |  | ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 МВИ.МН 2558-2006 МВИ.МН 1680-2001 |

| 12.51* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | этилбензол | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.52* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 13.95/08.156 20.16/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 | бензол |  | ГОСТ 34174-2017 МВИ.МН 1680-2001 |
| 12.53* |  |  | толуол |  |  |
| 12.54* |  |  | ксилолы |  |  |
| 12.55* |  |  | метилакрилат |  | «Метиловый эфир акриловой кислоты. Определение метилакрилата по формальдегиду» Т.В.Соловьева и др. Руководствово М.: Медицина, 1974, с.204-206 |
| 12.56* |  |  | метилметакрилат |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 МУК 4.1.3171-14 «Метиловый эфир метакриловой кислоты. Определение метилметакрилата по формальдегиду». Т.В.Соловьева и др. Руководствово. М.: Медицина, 1974, с.204-206 |
| 12.57* |  |  | винилацетат |  | МР 2915-82, с.17-22, утв. МЗ СССР 20.01.1982 «Определение сложных эфиров с солянокислым гидроксиламином». Т.В. Соловьева. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.199-201 |
| 12.58* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 ГОСТ 33449-2015 МВИ.МН 2367-2005 |
| 12.59* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | винил хлористый |  | МР 1941-78, утв. МЗ СССР 07.12.1978 |

| 12.60* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 13.95/08.156 20.16/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 | этиленгликоль | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1680-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.61* |  | 13.95/08.158 17.21/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.49/08.158 23.99/08.158 13.95/08.156 17.21/08.156 20.16/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 13.95/08.082 17.21/08.082 20.16/08.082 22.22/08.082 22.29/08.082 | фенол |  | МВИ.МН6166-2019 «Фенол: отбор проб в барботеры (метод с паранитроанилином)». Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991 РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5. Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 27, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, п.34, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №251 |
| 12.62* |  | 22.19/08.161 | агидол-2 |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, М., 1990, утв. МЗ СССР 12.10.1990 |
| 12.63* |  |  | ацетофенон (ацетилбензол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.4, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 12.64* |  |  | дифенилгуанидин |  |  |
| 12.65* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 |

| 12.66* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | метиленхлорид (дихлорметан) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.67* |  | 22.19/08.161 | сульфенамид Ц |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 12.68* |  |  | тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 12.69* |  |  | цимат |  |  |
| 12.70* |  |  | этилцимат |  |  |
| 12.71* |  | 13.95, 16.24, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 20.16, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99, 28.29/08.155, 08.156; 08.158 | формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 33447-2015 ГОСТ 33446-2015 МВИ.МН 5493-2016 АМИ.ВТ 0026-2025 ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2006 года. |
| 12.72* |  | 13.95/08.158 17.21/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017 МВИ.МН 1924-2003 |

| 12.73* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 23.99/08.032 24.45/08.032 25.29/08.032 25.71/08.032 25.99/08.032 28.29/08.032 23.99/08.035 24.45/08.035 25.29/08.035 25.71/08.035 25.99/08.035 28.29/08.035 | ртуть | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.74* |  |  | алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 12.75* |  |  | бериллий |  |  |
| 12.76* |  |  | серебро |  |  |
| 12.77* |  |  | литий |  |  |
| 12.78* |  |  | ванадий |  |  |
| 12.79* |  |  | кремний |  |  |
| 12.80* |  |  | олово |  |  |
| 12.81* |  |  | вольфрам |  |  |
| 12.82* |  |  | барий |  |  |
| 12.83* |  |  | титан |  |  |
| 12.84* |  |  | бор |  |  |
| 12.85* |  |  | молибден |  |  |
| 12.86* |  |  | марганец |  |  |
| 12.87* |  |  | медь |  |  |
| 12.88* |  |  | свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ ISO 6486-1-2021 |
| 12.89* |  |  | кадмий |  |  |
| 12.90* |  |  | железо |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 4011-72, п.2 ГОСТ 24295-80 ГОСТ 31870-2012 |
| 12.91* |  |  | цинк |  | ГОСТ 24295-80 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 12.92* |  |  | кобальт |  |  |
| 12.93* |  |  | мышьяк |  |  |
| 12.94* |  |  | никель |  |  |
| 12.95* |  |  | хром |  |  |
| 12.97* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 22.22/01.086 22.29/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Биоактивность | МР № 124-0010, утв. МЗ РБ 13.11.2000 ТY800011199.001-03 ТНПА и другая документация на продукцию | МР № 124-0010, утв. МЗ РБ 13.11.2000 |
|  |  |  | E. coli |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 12.98* |  |  | ОКМ |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 12.99* |  |  | S. aureus |  |  |
| 12.100* |  |  | P. aeruginosa |  |  |
| 12.101* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  |  |
| 12.102* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 12.103* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 12.104* |  |  | сульфитредуцирую-щиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.105* |  | ул. Магистральная, 6-1, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 26.30/35.067 27.40/35.067 27.51/35.067 27.90/35.067 28.11/35.067 28.12/35.067 28.13/35.067 28.22/35.067 28.24/35.067 28.25/35.067 28.29/35.067 | ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: |  |  |
|  |  |  | Шум постоянный: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63;25;250;500;1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровень звука Шум непостоянный: эквивалентный (по энергии) уровень звука; максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук:2,4,8,16Гц | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 Глава II. Раздел 7 ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 12.106* |  | 26.30/35.059 27.40/35.059 27.51/35.059 27.90/35.059 28.11/35.059 28.12/35.059 28.13/35.059 28.22/35.059 28.24/35.059 28.25/35.059 28.29/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значениявиброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения вибро-ускорения, или их лога-рифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректиро-ванные по частоте значения виброускоре-ния, или их логарифми-ческие уровни | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 Глава II. Раздел 7 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО2631-1:1997) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 12.1.012-2004 |
| 12.107* | Изделия, в том числе оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами, поверхностью тела человека | 27.40/35.068 27.51/35.068 27.90/35.068 28.11/35.068 28.12/35.068 28.13/35.068 28.22/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299Глава II. Раздел 7 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.045-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ1729-2018 АМИ.ГМ 0367-2025 |
| 12.108* |  | 27.40/35.069 27.51/35.069 27.90/35.069 28.11/35.069 28.12/35.069 28.13/35.069 28.22/35.069 28.25/35.069 28.29/35.069 | Электростатическое поле |  | ГОСТ 12.1.045-84 АМИ.ГМ 0301-2024 АМИ.ГМ 0367-2025 |
| 12.109* |  | 26.30/35.063 27.40/35.063 27.51/35.063 27.90/35.063 28.22/35.063 28.24/35.063 28.25/35.063 28.29/35.063 | Энергетическая освещенность ИК спектрального диапазона |  | МВИ.МН 6147-2019 |
| 12.110* |  |  | Интенсивность ультрафиолетового излучения |  | АМИ.ГМ 0305-2024 АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 12.111* |  | 26.30; 27.40; 27.51; 27.90; 28.11-28.13/ 35.068 28.22/35.068 28.24/35.068 28.25/35.068 28.29/35.068 | Напряженность электрической и магнитной составляющих электромагнитных излучений в диапазоне частот 0,03 – 300 МГц | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360 | ГОСТ EN62233-2013 ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360, Раздел II, III36 МВИ.ГМ 1754-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 12.112* |  |  | Плотность потока энергии электромагнитных излучений 300 МГц – 40 ГГц |  |  |
| 12.113* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 23.11/04.125 23.12/04.125 23.13/04.125 23.19/04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | эффективная удельная активность природных (естественных) радионуклидов | ТКП 45-2.04-133-09, утв. Приказом Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 №251 | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4808-2013 ТКП 45-2.04-133-09, утв. Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 №251 |

| 13.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/42.000 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 Инструкция 11-23-4-00, утв. Госстандартом РБ 10.10.2000 №04-05.7063 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 790-89 Инструкция 11-23-4-00, утв. Госстандартом РБ 10.10.2000 №04-05.7063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 20.41/11.116 20.42/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | внешний вид, цвет, однородность, запах образца | СТБ 1673-2006 СТБ 1670-2006 СТБ 1672-2006 СТБ 1672-2006 СТБ 1671-2006 ГОСТ17237-93 | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 13.3* |  |  | внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус образца | СТБ 1886-2008 СТБ 1675-2006 ГОСТ 7983-99 ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 30266-95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, гл. II, раздел 4, подраздел II | СТБ 1886-2008 СТБ 1675-2006 ГОСТ 7983-99 ГОСТ 790-89 ГОСТ 29188.0-2014 |
| 13.4* |  | 20.41/32.115 20.42/32.115 | стабильность эмульсии | СТБ 1673-2006 СТБ 1671-2006 | ГОСТ 29188.3-91 |
| 13.5* |  |  | степень компактности | СТБ 1674-2006 | ГОСТ 31698-2013 |
| 13.6* |  | 20.41/08.164 20.42/08.164 | массовая доля воды и летучих веществ | СТБ 1671-2006 СТБ 1673-2006 СТБ 1674-2006 | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31460-2012 СТБ 1674-2006 |
| 13.7* |  | 20.42/11.116 | время высыхания | СТБ 1886-2008 | СТБ 1886-2008 |
| 13.8* |  | 20.41/11.116 20.42/11.116 | стойкость запаха, прозрачность, сумма массовых долей душистых веществ | СТБ 1973-2009 ГОСТ 31676-2012 | СТБ 1973-2009 ГОСТ 31676-2012 |
| 13.9* |  | 20.41/08.031 20.42/08.031 | крепость | СТБ 1973-2009 ГОСТ Р 51578-2000 | ГОСТ 14618.10 ГОСТ 3639-79 |
| 13.10* |  | 20.41; 20.42/ 08.149 | кислотное число | СТБ 1672-2006 | СТБ 1672-2006 ГОСТ 31649 – 2012 |
| 13.11* |  | 20.41; 20.42/ 32.115 | стойкость к воде | СТБ 1671-2006 | СТБ 1671-2006 |
| 13.12* |  |  | кроющая способность | СТБ 1671-2006 СТБ 1672-2006 | СТБ 1671-2006 СТБ 1672-2006 |
| 13.13* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 | водородный показатель (рН) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, гл. II, раздел 4, подраздел II | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 22567.5-93 |
| 13.14* |  | 20.42/08.169 | фтор |  | ГОСТ 7983-2016 |
| 13.15* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/08.156 20.42/08.156 | массовая доля суммы тяжелых металлов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1670-2006 СТБ 1671-2006 СТБ 1672-2006 СТБ 1673-2006 СТБ 1674-2006 СТБ 1675-2006 ГОСТ 7983-99 | СТБ 1670-2006 СТБ 1672-2006 СТБ 1673-2006 СТБ 1674-2006 ГОСТ 7983-99 |
| 13.16* |  | 20.41/08.032 20.42/08.035 | ртуть | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 4, подраздел II | ГОСТ 33022-2014 ГОСТ 34427-2018 |
| 13.17* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 | свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 13.18* |  | 20.41/08.156 20.42/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 13.19* |  | 20.41/06.036 20.42/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН 10-54-97 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 4, подраздел II | ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ 33506-2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 13.20* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ 33506-2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 5, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 13.21* |  |  | сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ ISO 10993-10-11 ГОСТ 33506-2015 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 8, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, глава 4, п.24, утв. МЗ РБ 28.12.05 №265 |

| 13.22* | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 20.41/06.036 20.42/06.036 | индекс токсичности | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 10-54-97 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, гл. II, раздел 4, подраздел II | ГОСТ 33506-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.23* |  |  | кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №6811 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, гл. II, раздел 4, подраздел II | ГОСТ 33483-2015 |
| 13.24* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общее количество микроорганизмов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 4, подраздел II. СанПиН 10-64 РБ 98 ГОСТ ISO 17516-2017 | ГОСТ ISO21148-2020 ГОСТ ISO21149-2020 |
| 13.25* |  |  | С. Albiсans |  | ГОСТ ISO18416-2018 ГОСТ ISO18415-2020 Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 13.26* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ ISO21150-2018 ГОСТ ISO18415-2020 Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 13.27* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO22718-2018 ГОСТ ISO18415-2020 Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 13.28* |  |  | P. aeruginosa |  | ГОСТ ISO22717-2018 ГОСТ ISO18415-2020 Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 13.29* |  |  | плесневые и дрожжевые грибы |  | ГОСТ ISO16212-2020 |
| 13.30* |  |  | Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 13.31* |  |  | стерильность | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 12.06.2012 №68 | ГОСТ 33918-2016 |

| 14.1** | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.59/42.000 20.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1044-2012 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, глава 2, п.4-11, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1044-2012 ГОСТ22567.1-77 МУ 6026-Б-91, п.2, утв. МЗ СССР 12.08.1991 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, глава 2, п.4-11, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 |
| 14.2* |  | 20.59/11.116 20.30/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | внешний вид, цвет, запах образца | СТБ 1669-2008 ГОСТ 25644-96 | СТБ 526-2000 ГОСТ 25644-96 |
| 14.3* |  | 20.59/08.156 20.30/08.156 | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | массовая доля фосфорсодержащих соединений | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1669-2006 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,глава II, раздел 5, подраздел I, II. Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 | ГОСТ 32444-2013 ГОСТ 22567.7-87 |
| 14.6* |  | 20.59/08.169 | активность водородных ионов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 5, подраздел I, II. Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 14.7* |  | 20.59/08.156 | массовая концентрация АПАВ |  | ГОСТ 32442-2013 ГОСТ 32443-2013 ГОСТ 22567.6-87 ГОСТ 30828-2002 ГОСТ 29188.6-91 |
| 14.8* |  |  | массовая концентрация НПАВ |  | ГОСТ 32443-2013 |
| 14.9* |  | 20.59/08.149 | активный хлор |  | ГОСТ 11086-76 ГОСТ 1692-85 ГОСТ 32386-2013 |

| 14.10* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/08.032 20.59/08.035 | ртуть | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, подраздел I, II. Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 | ГОСТ 33022-2014 М 04-46-2007, утв. ООО «Люмэкс» 18.05.2007 ГОСТ 34427-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.11* |  | 20.59/08.032 | свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 14.12* |  | 20.59/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31676-2012 |
| 14.13* |  | 20.59/08.158 20.30/08.158 | метиловый спирт | ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2006 №122 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, подраздел I, II | ГОСТ 30536-97 МВИ.МН 4612-2013 |
| 14.14* |  | 20.59/06.036 20.30/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | кожно-резорбтивное действие | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 5, подраздел I, II. Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 | ГОСТ 32371-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 6, п.14-18, утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
| 14.15* |  |  | кумулятивные свойства |  | ГОСТ 32542-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 6, п.14-18, утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
| 14.16* |  |  | раздражающее действие на кожу |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ 32436-2020 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 14.17* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 5, п.29-32, утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
| 14.18 |  |  | острая токсичность (LD50) |  | ГОСТ 32296-2013 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 4, п.15-28, утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |

| 14.19* | Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.59/06.036 20.30/06.036 | сенсибилизирующая способность | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 глава II, раздел 5, подраздел I, II. Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 8, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, глава 4, п.20, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.20* |  | 20.59/06.036 20.30/06.036 | индекс токсичности | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, подраздел I, II | МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 20.12.1995 |
| 14.21* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 20.59/01.086 20.30/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | отсутствие стимуляции роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, р.5, подраздел 2 | Инструкция № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
| 14.22* |  |  | ОКМ | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, р.5, подраздел 1 | ГОСТ ISO21149-2020 |
| 14.23* |  |  | S. aureus |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 14.24* |  |  | P. aeruginosa |  |  |
| 14.25* |  |  | плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ ISO16212-2020 |
| 14.26* |  |  | Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 15.1** | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 20.59/42.000 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 |

| 15.2* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/11.116 | внешний вид, запах | СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 19 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, приложение 1, глава 3-4, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3* |  | 20.59/08.156 | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | массовая доля фосфорсодержащих соединений | СТБ 1669-2006 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, подраздел I, II Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 | ГОСТ 32444-2013 ГОСТ 22567.7-87 |
| 15.6* |  | 20.59/08.169 | активность водородных ионов | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, подраздел I, II Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 15.7* |  | 20.59/08.156 | массовая доля АПАВ |  | ГОСТ 32442-2013 ГОСТ 22567.6-87 ГОСТ 30828-2002 ГОСТ 29188.6-91 |
| 15.8* |  | 20.59/08.149 | активный хлор |  | ГОСТ 11086-76 ГОСТ 1692-85 ГОСТ 32386-2013 |
| 15.9* |  | 20.59/08.158 | метиловый спирт | ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2006 №122 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 5, подраздел I, II | ГОСТ 30536-97 МВИ.МН 4612-2013 |

| 15.10* | Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения | 20.59/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кожно-резорбтивное действие | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 19 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 6, п.14-18, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, глава 4, п.20, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 |
| 15.11* |  |  | кумулятивные свойства |  |  |
| 15.12* |  |  | раздражающее действие на кожу |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция по применению № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, Глава 4, п.20, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 |
| 15.13* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 19. Инструкция 1.1.10-14-93-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 265 | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция по применению № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 5, п.29-32, утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
| 15.14* |  |  | острая токсичность (LD50) |  | МУ 11-10-12-97, п.4.2.4, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 4, п.15-28, утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
| 15.15* |  |  | сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция по применению № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 8, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-14-93-2005, Глава 4, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №265 |
| 15.16* |  | 20.59/06.036 | индекс токсичности | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 19 | МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 20.12.1995 |

| 16.1** | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.93-13.96/42.000 16.10/42.000 16.21-16.24/ 42.000 17.24/42.000 20.52/42.000 23.64/42.000 31.00-31.03/ 42.000 31.09/42.000 32.99/42.000 08.11/42.000 08.12/42.000 23.11-23.13/ 42.000 23.19/42.000 23.20/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.41/42.000 23.42/42.000 23.44; 23.49; 23.51; 23.52; 23.61-23.65/ 42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 | ОТБОР ПРОБ: | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 18321-73 Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9980.2-86 ГОСТ 15588-86 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 28867-90 ГОСТ 18276.0-88 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 33795-2016 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, глава 3-4, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 ТКП 251-2010, утв. Минлесхоз РБ 28.06.2010 №14 ТКП 45-2.04-133-2009, утв. Приказом Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 № 251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных и конструкционных материалов, покрытий и изделий ковровых нетканых машинного способа производства,мебели, в том числе детской,продукции лесного хозяйства |  |  |
| 16.2* |  | 13.93/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 16.10/11.116 16.21/11.116 16.22/11.116 16.23/11.116 17.24/11.116 20.52/11.116 23.64/11.116 31.00/11.116 31.01/11.116 31.02/11.116 31.03/11.116 31.09/11.116 32.99/11.116 | ОДОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | внешний вид запах изделия «насыщенность» | ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 ГОСТ 28867-90 СанПиН 2.1.2.12-25-06 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.09 №135 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,главаII,раздел 6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 ГОСТ 30255-2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, Глава 3-4, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 Инструкция 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 Инструкция №012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 |

| 16.3* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158 13.96/08.158 16.10/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 17.24/08.158 20.52/08.158 23.64/08.158 31.00/08.158 31.01/08.158 31.02/08.158 31.03/08.158 31.09/08.158 32.99/08.158 | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стирол | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 СанПиН 2.1.2.12-25-06 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.08.2015 №95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,главаII,раздел 6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34173-2017 МВИ.МН 1680-2001 |
| 16.4* |  | 13.95/08.156 13.96/08.156 16.10/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 17.24/08.156 20.52/08.156 23.64/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.03/08.156 31.09/08.156 32.99/08.156 | формальдегид | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,главаII,раздел 6. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30255-2014 МВИ.МН 5493-2016 |
| 16.5* |  |  | фенол |  | ГОСТ 30255-2014 МВИ.МН 6166-2019 |
| 16.6* |  | 13.95; 13.96; 16.10; 16.21; 16.22; 16.23; 17.24; 20.52; 23.64; 31.00; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 32.99/08.158 | метиловый спирт |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 16.7* |  |  | этиленгликоль |  |  |
| 16.8* |  |  | бутиловый спирт |  |  |
| 16.9* |  |  | бутилацетат |  |  |
| 16.10* |  |  | этилацетат |  |  |

| 16.11* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95; 13.96; 16.10; 16.21; 16.22; 16.23; 17.24; 20.52; 23.64; 31.00; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 32.99/08.156 | аммиак | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 6. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30255-2014 МВИ.МН 2226-2014 МВИ.МН 5631-2016 «Аммиак: отбор проб в барботеры». Руководство по контролю загрязнения атмосферы, М., 91, с.92-96 РД 52.04-186-89, п.5.2.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12* |  | 13.95; 13.96; 16.10; 16.21-16.23; 17.24; 20.52; 23.64 31.00-31.03; 31.09; 32.99/ 08.156; 08.158 | винилацетат |  | МВИ.МН 2101-2004 МР 2915-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 |
| 16.13* |  | 13.95; 13.96; 16.10; 16.21-16.23; 17.24; 20.52; 23.64 31.00-31.03; 31.09; 32.99/ 08.158 | дибутилфталат |  | МВИ 611-97 |
| 16.14* |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 16.15* |  | 13.95/08.158 13.96/08.158 16.10/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 17.24/08.158 20.52/08.158 23.64/08.158 31.00/08.158 31.01/08.158 31.02/08.158 31.03/08.158 31.09/08.158 32.99/08.158 | ксилолы |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 16.16* |  |  | толуол |  |  |
| 16.17* |  |  | бензол |  |  |

| 16.18* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21-16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00-31.03, 31.09, 32.99/ 08.156 | сероуглерод | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,главаII,раздел 6. ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5616-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.19* |  | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21-16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00-31.03, 31.09, 32.99/ 08.158 | акрилонитрил |  | МУ 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |
| 16.20* |  | 13.95; 13.96; 16.10; 16.21-23; 17.24; 20.52; 23.64 31.00-31.03; 31.09; 32.99/ 08.158 | ацетон |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 16.21* |  | 13.95/08.156 13.96/08.156 16.10/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 17.24/08.156 20.52/08.156 23.64/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.03/08.156 31.09/08.156 32.99/08.156 | капролактам |  | «Определение капролактама с гидроксиламином». Т.В. Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.260-262 |
| 16.22* |  |  | хлористый водород |  | МВИ.МН 2488-2006 |

| 16.23* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 13.95/08.158 13.96/08.158 16.10/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 17.24/08.158 20.52/08.158 23.64/08.158 31.00/08.158 31.01/08.158 31.02/08.158 31.03/08.158 31.09/08.158 32.99/08.158 | ацетальдегид | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,главаII,раздел 6. ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ 1861-2020 МУК 4.1.599-96, утв. МЗ РФ 31.10.1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.24* |  |  | этиловый спирт |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 16.25* |  |  | винил хлористый |  | МР 30-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 |
| 16.27* |  | 13.95/08.156 13.96/08.156 16.10/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 17.24/08.156 20.52/08.156 23.64/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.03/08.156 31.09/08.156 32.99/08.156 | толуилендиизоционат |  | МУ 4763-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 «Определение толуилендиизоционата с альфа-нафтолом» Т.В. Соловьева и др. Руководство.М.: Медицина,1974,с.265-267 |
| 16.28* |  |  | гексаметилендиамин |  | «Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом». Т.В.Соловьева и др. Руководство.М.: Медицина,1974, с.245-247 |
| 16.29* |  | 13.95/08.156 13.96/08.156 16.10/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 17.24/08.156 20.52/08.156 23.64/08.156 31.00/08.156 31.01/08.156 31.02/08.156 31.03/08.156 31.09/08.156 32.99/08.156 | сернистый ангидрид | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 6 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5381-2015 |
| 16.30* |  |  | фосфорный ангидрид |  | АМИ.БР 0070-2025 |
| 16.31* |  |  | метилакрилат |  | «Определение метилметакрилата и метилакрилата по формальдегиду». Т.В. Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина,1974, с.204-206 |
| 16.32* |  |  | метилметакрилат |  |  |

| 16.33* | Строительные и конструкционные материалы. Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства. Мебель, в т.ч. детская | 16.23/35.069 17.24/35.069 32.99/35.069 22.23/35.069 | напряженность электростатического поля | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 № 135 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 6 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0367-2025 СанПиН 9-29.7-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.34* |  | 13.95/06.036 13.96/06.036 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 17.24/06.036 20.52/06.036 23.64/06.036 31.00/06.036 31.01/06.036 31.02/06.036 31.03/06.036 31.09/06.036 32.99/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | кожно-резорбтивное действие | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 22.12.2009 №135 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 6 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 6, п.14-18, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 16.35* |  |  | кумулятивные свойства |  |  |
| 16.36* |  |  | раздражающее действие на кожу |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 16.37* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  | ГОСТ ISO 10993-10-11 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 5, п.29-32, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 16.38* |  |  | острая токсичность (LD50) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 4, п.15-28, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 16.39* |  |  | сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ ISO 10993-10-11 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 8, п.41-42, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 16.40* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 23.64/01.086 16.10/01.086 16.21/01.086 16.22/01.086 16.23/01.086 31.00/01.086 31.01/01.086 31.02/01.086 31.03/01.086 31.09/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | отсутствие стимуляции роста и развития микрофлоры в т. ч. патогенной | СанПиН 2.1.2.12-25-06 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299, глава II, раздел 6 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №146 |

| 16.41* | Строительные материалы и изделия для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.11-23.13/ 04.125 23.19/04.125 23.20/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.41/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61-23.65/ 04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | эффективная удельная активность природных (естественных) радионуклидов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37(в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.22 № 829) ГОСТ 30108-94 СНПиГН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.1.2.12-25-06 ТКП 45-2.04-133-09, утв. Приказом Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 №251 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 11 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4808-2013 ТКП 45-2.04-133-2009, утв. Приказом Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 № 251 |
| 16.42* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 08.92/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 31.00/04.125 31.01/04.125 31.02/04.125 31.09/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН 2.6.1.10-1-01-01 (РДУ.ЛХ-2001) СанПиН 2.1.2.12-25-06 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 11. Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, Минск-2006, утв. Минэнерго РБ 30.12.2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33795-2016 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4808-2013 |
| 17.1*** | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие | 13.20/42.000 13.91; 13.92;13.99/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.12/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 17.29/42.000 18.12/42.000 22.19/42.000 22.22/42.000 30.92/42.000 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 18321-73 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1087-97, п.5.4 ГОСТ 3356-95 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 13309-90 ГОСТ 12063-89 ГОСТ 18510-87 |
| 17.2* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20/11.116 13.99/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.12/11.116 15.20/11.116 17.22/11.116 17.23/11.116 17.29/11.116 18.12/11.116 22.19/11.116 22.22/11.116 30.92/11.116 32.40/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Органолептика изделия (внешний вид, запах) Органолептика вытяжек (запах, привкус, мутность, осадок, окрашивание). | СТБ 1087-97 СТБ EN71.6-99 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 13309-90 ГОСТ 12063-89 ГОСТ 18510-87 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукциидля детей», утв. постановлении-ем СМ РБ от 25.01.21 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,разделы 2, 8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1087-97, п.6.1-6.2 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 13309-90 ГОСТ 12063-89 ГОСТ 18510-87 ГОСТ 3356-95 МУ 11-10-12-97, п.4.1, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 МУ по сан-хим исследованию детских латексных сосок и бал-лончиков сосок-пустышек, М., 1990, утв. МЗ СССР 12.10.1990 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 5,п.19-26, утв. МЗ РБ 28.12.05 №268 |
| 17.3* |  | 13.20; 13.91; 13.92; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39/08.052 | ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | гигроскопичность | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1087-97 СТБ EN71.6-99 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 13309-90 ГОСТ 12063-89 ГОСТ 18510-87 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.12.12 №200 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,разделы 2, 8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) ГОСТ 30383-95 |
| 17.4* |  | 13.20; 13.91; 13.92; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39/29.119 | воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 ГОСТ ISO 9237-2013 |
| 17.5* |  | 13.20/35.069 13.99/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.12/35.069 15.20/35.069 22.19/35.069 22.22/35.069 30.92/35.069 32.40/35.069 | напряженность электростатического поля |  | АМИ.ГМ 0367-2025 СанПиН № 9-29.7-95 |
| 17.6* |  | 15.20/29.040 | определение массы обуви | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,главаII ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 28735-2005 |
| 17.7* |  | 15.20/29.061 | высота каблука |  | СТБ 1142-99, п.5.1.7 ГОСТ 33225-2015 |
| 17.8* |  | 15.20/29.040 15.12/29.040 | масса изделия |  | ГОСТ 28631-2005 |
| 17.9* |  | 17.23/29.061 | определение длины строки текста |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 09.03.2015 № 25 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 17.10* |  |  | определение расстояния между колонками |  |  |
| 17.11* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.23/29.061 | определение размеров полей | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299,главаII,раздел 8 | СанНиП, утв. МЗ РБ 09.03.2015 № 25 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 17.12* |  |  | интерлиньяж пунктов кегль шрифта |  |  |
| 17.13* |  | 32.40/29.070 | стойкость декоративно-защитного покрытия игрушек к действию слюны, пота, влажной обработке | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГОСТ 25779-90 СанНП и ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 2 | ГОСТ 25779-90 Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ 15.12.2011 |
| 17.14* |  | 32.40/29.127 | способность к размягчению, пригодность к лепке | СТБ 1087-97 | СТБ 1087-97, п.6.3 |
| 17.15* |  | 32.40/08.153 | содержание растворимых в воде красителей |  | СТБ 1087-97, п.6.4 |
| 17.16* |  | 17.22/08.169 17.29/08.169 22.19/08.169 22.22/08.169 | водородный показатель (рН) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1087-97 ГОСТ 3356-95 СанНП и ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 № 200 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 2, 8 | СТБ 1087-97, п.6.5 СТБ ISO10523-2009 ГОСТ 3356-95 |
| 17.17* |  |  | изменения величины рН вытяжек |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, М., 1990, утв. 19.10.1990, п.5.1.2 |
| 17.18* |  | 13.20/08.035 13.99/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 15.20/08.035 17.22/08.035 17.23/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 30.92/08.035 32.40/08.035 | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | хром | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГОСТ 25779-90 ГОСТ ИСО 8124-3-01 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 2, 8 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 31870-2012 |
| 17.19* |  |  | кадмий |  |  |
| 17.20* |  |  | барий |  |  |
| 17.21* |  |  | селен |  |  |
| 17.22* |  |  | сурьма |  |  |
| 17.23* |  |  | олово |  |  |
| 17.24* |  |  | свинец |  |  |
| 17.25* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 23.99/08.169 | фтор-ион | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНП и ГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 17.26* |  | 13.20/08.035 13.99/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 15.20/08.035 17.22/08.035 17.23/08.035 22.19/08.035 22.22/08.035 30.92/08.035 32.40/08.035 | мышьяк | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1087-97 ГОСТ 25779-90 ГОСТ ИСО 8124-3-01 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 2, 8 | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 31870-2012 |
| 17.27* |  |  | цинк | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II,раздел 2, 8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, с.22-26, М.,1990, п.6.3., утв. МЗ СССР 12.10.1990 |
| 17.28* |  |  | медь |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 17.29* |  |  | никель |  |  |
| 17.30* |  |  | кобальт |  |  |
| 17.31* |  |  | серебро |  |  |
| 17.32* |  |  | железо |  |  |
| 17.33* |  |  | марганец |  |  |
| 17.34* |  |  | алюминий |  |  |
| 17.35* |  |  | бор |  |  |
| 17.36* |  |  | титан |  |  |
| 17.37* |  |  | ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |

| 17.38* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 15.12; 15.20; 18.12; 22.19; 22.22; 30.92; 32.40/ 08.161; 08.158 | стирол | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2,8 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1680-2001 МР 2406-81, утв. МЗ СССР 08.06.1981 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.9, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.39* |  | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 15.12; 15.20; 17.22; 17.23; 17.29; 18.12; 22.19; 22.22; 30.92; 32.40/08.156 08.158; 08.082 | фенол |  | МВИ.МН 6166-2019МВИ.МН 1910-2003 «Фенол: отбор проб в барботеры (метод с паранитроанилином)». Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991 РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5. Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 27, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, п.34, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №251 |
| 17.40* |  |  | формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 МВИ.МН 5493-2016 РК СТ ИСО 17226-2-09 АМИ.ВТ 0026-2025 «Формальдегид (метод с фенилгидразином)». Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991 РД 52.04.186-89, п.5.3.3.6 |
| 17.41* |  | 13.20/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | винил хлористый |  | МР 3015-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 МР 1941-78, утв. МЗ СССР 07.12.1978 МУ 262, утв. МЗ РБ 18.05.1992 |

| 17.42* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31, 14.39; 15.12; 15. 20; 18.12; 30.92; 32.40/08.158; 08.156 | эпихлоргидрин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п.6.10, утв.МЗ РБ 28.12.2005 № 277 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, п.34, утв.МЗ РБ 21.11.2005 №251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.43* |  | 13.20; 13.99; 14.13,14,19; 14.31, 14.39; 15.12, 15.20; 18.12; 30.92 32.40/08.161 | гексаметилендиамин |  | МР 1503-76, утв. МЗ СССР 23.09.1976 |
| 17.44* |  | 13.20/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | метиловый спирт |  | МВИ.МН 1680-2001 МУ 76, утв. МЗ РБ 29.03.1993 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 |
| 17.45* |  |  | спирт бутиловый |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 |
| 17.46* |  |  | этилацетат |  |  |
| 17.47* |  |  | бутилацетат |  |  |
| 17.48* |  | 13.20/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 17.49* |  |  | спирт изобутиловый |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 |
| 17.50* |  |  | спирт пропиловый |  |  |
| 17.51* |  |  | спирт изопропиловый |  |  |
| 17.52* |  |  | метиленхлорид |  |  |

| 17.53* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20; 13.99; 14.13, 14,19; 14.31, 14.39; 15.12; 15.20; 18.12; 30.92; 32.40/08.156; 08.161 | капролактам | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п.6.8, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 277 «Определение капролакта-ма с гидроксиламином»Т.В.Соловьева. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.54* |  | 13.20/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | акрилонитрил |  | МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.96 МУК 2.3.3.052-96, утв. Госкомитетом сан. эпиднадзора РФ 15.03.1996 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 257 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 17.55* |  | 13.99; 14.13; 14.19; 15.12; 30.92; 32.40/ 08.156 | аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 17.56* |  | 22.19/08.161 32.40/08.161 | альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 17.57* |  |  | каптакс |  |  |
| 17.58* |  | 13.20/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.12/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | дибутилфталат |  | МВИ.МН.1402-2000 МВИ 611-97 |
| 17.59* |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 17.60* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 17.22/08.149 | перманганатная окисляемость | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГОСТ 3356-95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO8467-2009 МУ по санитарно- химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, М., 1990, п.5.1.1, утв. МЗ СССР 12.10.1990 |
| 17.61* |  | 13.20; 13.99; 14.13,14,19; 14.31,14.39; 15.12; 15.20; 18.12; 30.92; 32.40; 13.20; 13.99; 14.13; 14,19; 14.31,14.39;15.12; 15.20; 18.12; 30.92; 32.40/ 08.156; 08.158 | этиленгликоль |  | МВИ.МН 1680-2001 «Этиленгликоль, фотометрический метод определения». Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с.277-279 |
| 17.62* |  | 13.20; 13.99 14.13, 14,19; 14.31, 14.39; 15.12; 15.20; 18.12; 30.92; 32.40/08.158; 08/156 | винилацетат | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 2 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 6152-2019 МР 2915-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 |
| 17.65* |  | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 15.12; 15.20; 17.22; 17.23; 17.29; 18.12; 22.19; 22.22; 30.92; 32.40/08.158 | кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 17.66* |  |  | диметилформамид |  | МУ 11-12-26-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 МУ 1495а-76, утв. МЗ СССР 05.08.1976 |

| 17.67* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогичные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 15.12; 15.20; 17.22; 17.23; 17.29; 18.12; 22.19; 22.22; 30.92; 32.40/08.158; 08.156 | метилметакрилат | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, разделы 2 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 6152-2019 «Определение метилметакрилата по формальдегиду». Т.В. Соловьева и др. РуководствоМ.: Медицина, 1974, с.204-206 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 257 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.68* |  | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 15.12; 15.20; 17.22; 17.23; 17.29; 18.12; 22.19; 22.22; 30.92; 32.40/08.158 | этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 257 |
| 17.69* |  |  | ацетон |  | МВИ.МН 1680-2001 МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 |
| 17.70* |  |  | бензол |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 257 |
| 17.71* |  |  | толуол |  |  |
| 17.72* |  |  | ксилолы |  |  |
| 17.73* |  | 22.19/08.161 32.40/08.161 | цимат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 |
| 17.74* |  |  | этилцимат |  |  |
| 17.75* |  |  | тиурам Д |  |  |
| 17.76* |  |  | тиурам Е |  |  |
| 17.77* |  | 32.40/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 17.78* |  | 22.19/08.161 32.40/08.161 | агидол-2 |  | МУ по санитарно- химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, М. 1990, утв. МЗ СССР 12.10.1990, п.6.1 |

| 17.79* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогич-ные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 15.12; 15.20; 17.22; 17.23; 17.29; 18.12; 22.19; 22.22; 30.92; 32.40/08.158 | ацетальдегид | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, разделы 2 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.599-96, утв. МЗ РФ 31.10.1996 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.80* |  | 22.19/08.161 32.40/08.161 | сульфенамид Ц |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 17.81* |  |  | дифенилгуанидин |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.5, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 258 |
| 17.82* |  | 13.20/06.036 13.99/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 17.22/06.036 17.23/06.036 17.29/06.036 18.12/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 30.92/06.036 32.40/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | местное кожно-раздражающее действие | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, разделы 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.04 № 131 |
| 17.83* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 5, п.29-32, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 |
| 17.84* |  |  | сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997. Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 8, утв. МЗ РБ 14.12.2004 № 131 |
| 17.85* |  |  | индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 20.12.1995 |

| 17.86* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогич-ные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.22/01.086 17.29/01.086 22.19/01.086 22.22/01.086 32.40/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общее количество микроорганизмов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 17.87* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 16212-2020 |
| 17.88* |  |  | бактерии семейства энтеробактерии |  | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 17.89* |  |  | патогенные стафилококки |  |  |
| 17.90* |  |  | Псевдомонасаэрогиноза |  |  |
| 17.91* |  | ул. Магистральная, 6-1, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 32.20/35.067 32.30/35.067 32.40/35.067 | ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: |  |  |
|  |  |  | Шум постоянный: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровень звука Шум непостоянный: эквивалентный (по энергии) уровень звука; максимальный уровень звука в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8, 16 Гц; общий уровень звукового давления | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 | ГОСТ 25779-90 ГОСТ EN 71-1-2014, п.8.28 СНПиГН, утв. МЗ РБ 20.12.2012 №200 |
| 17.92* |  | 32.20/35.068 32.30/35.068 32.40/35.068 | Электромагнитные поля, напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 17.93* |  |  | Напряженность электрического и магнитного потока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел | МВИ.ГМ1729-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |

| 17.94* | Товары для детей: игры, игрушки, пасты для лепки, краски; одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей; детская обувь; канцелярские принадлежности; портфели, ранцы, рюкзаки ученические и другие аналогич-ные изделия; соски и другие аналогичные изделия для детей, санитарно-гигиенические изделия для ухода за детьми; подгузники, пеленки; коляски, велосипеды, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов. Книжные, журнальные издания и бумажно-беловые изделия | 32.20/35.068 32.30/35.068 32.40/35.068 | Напряженность электрической и магнитной составляющих электромагнитных излучений в диапазоне частот 0,03 – 300 МГц | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360 | ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360, раздел II, III МВИ.ГМ1754-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.95* |  |  | Плотность потока энергии электромагнитных излучений 300 МГц – 40 ГГц |  |  |
| 17.96* |  | 13.20/35.069 13.99/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.12/35.069 15.20/35.069 17.22/35.069 22.19/35.069 22.22/35.069 30.92/35.069 32.40/35.069 | Электростатическое поле | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ЕСТ требования, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.10 № 299, глава II, раздел 7 | АМИ.ГМ 0301-2024 АМИ.ГМ 0367-2025 |
| 17.97* |  | 32.20/35.059 32.30/35.059 32.40/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 | АМИ.МН 0194-2024 |

| 18.1*** | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.95/42.000 13.99/42.000 14.11-14.19/ 42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4, п.17-18, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 |
| 18.2* |  | 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.95/11.116 13.99/11.116 14.11-14.19/ 11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.20/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Органолептика изделия (внешний вид, запах). Органолептика вытяжек (запах, привкус, мутность, осадок) | СТБ 947-2003 СТБ 1432-2003 СТБ ИСО 3635-2001 СТБ 1301-2002 ГОСТ 28631-90 ГОСТ 22017-92 ГОСТ 9412-93 ГОСТ ИСО 3758-01 ГОСТ 28367-94 СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 | ГОСТ 3351-74, п.2, 3, 4, 5 МУ № 11-10-12-97, п.4.1, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 5, п.19-26, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 |
| 18.3* |  |  | Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения | СТБ 947-2003 | СТБ 947-2003 |
| 18.4* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/35.069 | ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | напряженность электростатического поля | СанПиН 9-29-95 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 | СанПиН 9-29.7-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.32-40, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 18.5* |  | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39/08.052 | гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) ГОСТ 30383-95 |
| 18.6* |  | 13.20; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39/29.119 | воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 ГОСТ ISO 9237-2013 |

| 18.7* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.20/08.082 13.99/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изучение перехода красителей тканей на кожные покровы человека | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.58, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 18.8* |  | 13.10; 13.20; 13.91,92,95,99 14.11-14, 19 14.31; 14.39; 15.20; 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14,19; 14.31; 14.39; 15.20/ 08.155; 08.082; 08.156 | формальдегид | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 14184-1-2011 МВИ.МН 5493-2016 РК СТ ИСО 17226-2-09 ГОСТ 25617-2014 АМИ.ВТ 0026-2025 ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2006 года «Формальдегид (метод с фенилгидразином)». Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991 РД 52.04.186-89, п.5.3.3.6 |
| 18.9* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92, 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.156; 08.158 | этиленгликоль |  | МВИ.МН 1680-2001 «Этиленгликоль, фотометрический метод определения». Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с.277-279 |
| 18.10* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158 | спирт метиловый |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 |
| 18.11* |  |  | спирт бутиловый |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №256 |

| 18.12* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158 | винилацетат | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 ТНПА и другая документация на продукцию | МР 2915-82, утв. МЗ СССР 20.01.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.13* |  |  | винил хлористый |  | МР 30-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 МР 1941-78, утв. МЗ СССР 07.12.1978 |
| 18.14* |  |  | бензол |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |
| 18.15* |  |  | толуол |  |  |
| 18.16* |  |  | ксилолы |  |  |
| 18.17* |  |  | акрилонитрил |  | ГОСТ 30713-2000 МУ 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.96 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |
| 18.18* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.156 | аммиак |  | МВИ.МН 2226-2014 |
| 18.19* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158 | ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.599-96, утв. МЗ РФ 31.10.1996 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |

| 18.20* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158 | ацетон | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2558-2006 МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.05 № 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.21* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.156; 08.161; 08.082 | гексаметилендиамин |  | МР 1503-76, утв. МЗ СССР 23.09.1976 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 12, утв. МЗ РБ 21.11.2005№184 «Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом» Т.В.Соловьеваи др. Руководство. М.: Медицина,1974, с.245-247 |
| 18.22* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158 | диметилформамид |  | МУ 1495а-76, утв. МЗ СССР 05.08.1976 МУ №11-12-26-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 |
| 18.23* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158; 08/156 | метилметакрилат |  | «Определение метилметакрилата по формальдегиду». Т.В.Соловьева и др. Руководство по методам определения вредных веществ в атм. воздухе. М.: Медицина, 1974, с.204-206 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |

| 18.24* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158; 08.156 | фенол | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 6166-2019 «Фенол: отбор проб в барботеры (метод с паранитроанилином)». Руководство по контролю загрязнения атмосферы, М.,1991 РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 27, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, п.34, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.25* |  |  | дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 МВИ 611-97 |
| 18.26* |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 18.27* |  |  | диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 МВИ.МН 2367-2005 |
| 18.28* |  |  | водород хлористый |  | МВИ.МН 2488-2006 |
| 18.29* |  |  | метилакрилат |  | «Определение метилакрилата по формальдегиду». Т.В. Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина,1974, с.204-206 |
| 18.30* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.156; 08.161; 08.082 | капролактам |  | МР 1328-75, утв. МЗ СССР07.08.1975 «Определение капролактама с гидроксиламином». Т.В. Соловьева. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.260-262 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 19, утв. МЗ РБ №184 21.11.2005 |

| 18.31* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.156 | сероуглерод | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 6319-2020 МВИ.МН 5616-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.32* |  |  | толуилендиизоционат |  | МУ 4763-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |
| 18.33* |  | 22.19/08.161 | каптакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 18.34* |  |  | тиурам Е |  |  |
| 18.35* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.035 | хром |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.36* |  |  | медь |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.37* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.158 | стирол |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п.6.1, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 |
| 18.38* |  | 15.20/08.156 | хром (VI) водовымываемый |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 18.39* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/08.035 | мышьяк |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.40* |  |  | никель |  |  |
| 18.41* |  |  | свинец |  |  |
| 18.42* |  |  | кобальт |  |  |
| 18.43* |  |  | цинк |  |  |

| 18.44* | Материалы для изделий, контактирующие с кожей человека, одежда, обувь | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местное кожно-раздражающее действие | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 10 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 18.45* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 5, п.29-32, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 18.46* |  | 13.10; 13.20; 13.91; 13.92; 13.95; 13.99; 14.11-14.19; 14.31; 14.39; 15.20/06.036 | сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция по применению №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004,глава 8, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 18.47* |  |  | индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 20.12.1995 |

| 19.1** | Средства индивидуальной защиты | 13.95/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.12/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 20566-75 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4, п.17-18, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2* |  | 13.95/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.12/11.116 15.20/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Внешний вид, запах образца. Запах, цветность, мутность вытяжки модельного раствора | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 | ГОСТ 3351-74, п.2 ГОСТ 3351-74, п.3 ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 3351-74, п.5 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ 13.08.97, п.4.1. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 5, п.19-26, утв. МЗ РБ 28.12.2005 № 268 |
| 19.3* |  | 13.95/35.069 13.99/35.069 14.11/35.069 14.12/35.069 15.20/35.069 | ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | напряженность электростатического поля | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГМ 0367-2025 СанПиН 9-29.7-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 |
| 19.4* |  | 13.95/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.12/08.082 15.20/08.082 | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| 19.5* |  |  | изучение перехода красителей тканей на кожные покровы человека | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.58, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 19.6* |  | 13.95/08.155 13.99/08.155 14.11/08.155 14.12/08.155 15.20/08.155 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 13.95/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.12/08.082 15.20/08.082 | формальдегид | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 14184-1-2014 МВИ.МН 5493-2016 КРСТ ИСО17226-2-2009 ГОСТ 25617-2014 АМИ.ВТ 0026-2025 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, издание 2006 года «Формальдегид (метод с фенилгидразином)». Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М., 1991 РД 52.04.186-89, п.5.3.3.6 |
| 19.7* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | этиленгликоль | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1680-2001 «Этиленгликоль, фотометрический метод определения». Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с.277-279 |
| 19.8* |  | 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | спирт метиловый |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №256 |
| 19.9* |  |  | спирт бутиловый |  | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №256 |
| 19.10* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | винилацетат |  | МВИ.МН 6152-2019 МР 2915-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 |
| 19.11* |  | 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | винил хлористый |  | МР 1941-78, утв. МЗ СССР 07.12.1978 |
| 19.12* |  |  | бензол |  | МВИ.МН 1680-2001 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв.МЗ РБ 26.12.2005 №257 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 19.13* |  |  | толуол |  |  |
| 19.14* |  |  | ксилолы |  |  |

| 19.15* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | акрилонитрил | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30713-2000 МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.96 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 МУ 268, утв. МЗ РБ 24.09.1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.16* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 | аммиак |  | МВИ.МН 2226-2014 |
| 19.17* |  | 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.599-96, утв. зам. главного гос. сан. врача РФ 31.10.1996 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 19.18* |  |  | ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 19.19* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | диметилформамид |  | МУ 1495а-76, утв. МЗ СССР 05.08.1976 МУ №11-12-26-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 |

| 19.20* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161 14.12/08.161 15.20/08.161 13.95; 13.99; 14.11/08.082 14.12/08.082 15.20/08.082 | гексаметилен-диамин | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | МР 1503-76, утв. МЗ СССР 23.09.1976 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 12, утв. МЗ РБ 21.11.2005№184 «Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом» Т.В.Соловьева и др. Руководство. М: Медицина,1974, с.245-247 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.21* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | метилметакрилат |  | «Определение метилметакрилата по формальдегиду». Т.В.Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.204-206 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |
| 19.22* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 13.95/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.12/08.082 15.20/08.082 | фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 «Фенол: отбор проб в барботеры (метод с паранитроанилином)». Руководство. М.,1991 РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 27, утв. МЗ РБ №184 21.11.2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, п.34, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №251 |
| 19.23* |  | 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 МВИ 611-97 |
| 19.24* |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 19.25* |  |  | диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 МВИ.МН 2367-2005 |
| 19.26* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 | водород хлористый |  | МВИ.МН 2488-2006 |

| 19.27* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 | метилакрилат | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | «Определение метилакрилата по формальдегиду». Т.В. Соловьева. Руководство. М.:Медицина,1974, с.204-206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.28* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 13.95/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.12/08.082 15.20/08.082 | капролактам |  | «Определение капролактама с гидроксиламином». Т.В. Соловьева. Руководство. М.: Медицина,1974, с.260-262 МР 1328-75, утв. МЗ СССР 07.08.1975 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 19, утв. МЗ РБ 21.11.05 №184 |
| 19.29* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 | сероуглерод |  | МВИ.МН 6319-2020 МВИ.МН 5616-2016 |
| 19.30* |  |  | толуилендиизоционат |  | МУ 4763-88, утв. МЗ СССР 12.12.1988 |
| 19.31* |  | 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 19.32* |  | 13.95/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161 14.12/08.161 15.20/08.161 | каптакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 19.33* |  |  | альтакс |  |  |
| 19.34* |  |  | тиурам |  |  |
| 19.35* |  |  | этилцимат |  |  |
| 19.36* |  |  | цимат |  |  |

| 19.37* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.12/08.158 15.20/08.158 | Стирол | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1680-2001 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п.6.1, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.38* |  | 13.95/08.035 13.99/08.035 14.11/08.035 14.12/08.035 15.20/08.035 | хром |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 19.39* |  |  | медь |  |  |
| 19.40* |  | 13.95/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.12/08.156 15.20/08.156 | хром (VI) водовымываемый |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 19.41* |  | 13.95/08.035 13.99/08.035 14.11/08.035 14.12/08.035 15.20/08.035 | мышьяк |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 19.42* |  |  | никель |  |  |
| 19.43* |  |  | свинец |  |  |
| 19.44* |  |  | кадмий |  |  |
| 19.45* |  |  | кобальт |  |  |
| 19.46* |  |  | цинк |  |  |
| 19.47* |  | 13.95/08.032 13.99/08.032 14.11/08.032 14.12/08.032 15.20/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 19.48* |  | 13.95/08.169 13.99/08.169 14.11/08.169 14.12/08.169 15.20/08.169 | концентрация водородных ионов (рН) |  | СТБ 1087-97, п.6.5 СТБ ISO10523-2009 ГОСТ 3356-95 ГОСТ ISO 3071-2011 |
| 19.49* |  |  | изменения величины рН вытяжек |  | Инструкции 1.1.10-12-41-2006, утв. МЗ РБ 22.11.2006 №155 ГОСТ 31209-2003 |
| 19.50* |  | 13.95/08.149 13.99/08.149 14.11/08.149 14.12/08.149 15.20/08.149 | перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO8467-2009 МУ по санитарно- химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, М., 1990, п.5.1.1, с.13-15, утв. МЗ СССР 12.10.1990 |
| 19.51* | Средства индивидуальной защиты | 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.12/06.036 15.20/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | местное кожно-раздражающее действие | СанПиН 10-54-97 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 14 МУ 11-11-15 РБ 2002, утв. МЗ РБ 30.12.2002 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 19.52* |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, глава 5, п.29-32, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 19.53* |  |  | сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004,глава 8, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 19.54* |  |  | индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 20.12.1995 |
| 20.1*** | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/42.000 23.42/42.000 23.99/42.000 24.20/42.000 28.13/42.000 28.14/42.000 28.29/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 ГОСТ 18321-73 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1188-99 СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

| 20.2* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/11.116 23.42/11.116 23.99/11.116 24.20/11.116 28.13/11.116 28.29/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запах | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 3 Инструкция по применению № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 3351-74, п.3 ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 3351-74, п. 5 |
|  |  |  | вкус |  |  |
|  |  | 22.29/08.082 23.42/08.082 23.99/08.082 24.20/08.082 28.13/08.082 28.29/08.082 | цветность |  |  |
|  |  |  | мутность |  |  |
| 20.3* |  | 22.29/08.149 23.42/08.149 23.99/08.149 24.20/08.149 28.13/08.149 28.29/08.149 | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общая жесткость | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов,реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 Инструкция по применению № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31954-2012 |
| 20.4* |  |  | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.1.3 |
| 20.5* |  |  | водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 |
| 20.6* |  | 22.29/08.156 23.42/08.156 23.99/08.156 24.20/08.156 28.13/08.156 28.29/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 20.7* |  |  | нитриты |  |  |
| 20.8* |  | 22.29/08.158 23.42/08.158 23.99/08.158 24.20/08.158 28.13/08.158 28.29/08.158 | спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 20.9* |  |  | спирт изобутиловый |  |  |
| 20.10* |  |  | спирт пропиловый |  |  |
| 20.11* |  |  | спирт изопропиловый |  |  |
| 20.12* |  |  | спирт метиловый |  |  |
| 20.13* |  |  | этилацетат |  |  |
| 20.14* |  |  | ацетон |  |  |
| 20.15* |  |  | бутилацетат |  |  |
| 20.16* |  |  | метилметакрилат |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |
| 20.17* |  |  | бензол |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |
| 20.18* |  |  | толуол |  |  |
| 20.19* |  |  | этилбензол |  |  |
| 20.20* |  |  | ксилолы |  |  |

| 20.21* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.161 23.42/08.161 23.99/08.161 24.20/08.161 28.13/08.161 28.29/08.161 | тиурам Д | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 Инструкция по применению № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.22* |  |  | альтакс |  |  |
| 20.23* |  |  | каптакс |  |  |
| 20.24* |  | 22.29/08.158 23.42/08.158 23.99/08.158 24.20/08.158 28.13/08.158 28.29/08.158 | дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 |
| 20.25* |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 20.26* |  | 22.29/08.156 23.42/08.156 23.99/08.156 24.20/08.156 28.13/08.156 28.29/08.156 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 20.27* |  |  | эпихлоргидрин |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п.6.10, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 |
| 20.28* |  |  | хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 20.29* |  |  | хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2.3 |
| 20.30* |  |  | хлор остаточный свободный |  |  |
| 20.31* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13, 28.14, 28.29/08.155; 08.082 | фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 года Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 14, 15, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 20.32* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13/ 08.169 | фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 20.33* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 20.34* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года |
| 20.35* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13/08.149 | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 20.36* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13/08.156 | ПАВ анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 20.37* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.035 23.42/08.035 23.99/08.035 24.20/08.035 28.13/08.035 28.29/08.035 | ртуть | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 Инструкция по применению № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 20.38* |  |  | марганец |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 20.39* |  |  | железо |  |  |
| 20.40* |  |  | алюминий |  |  |
| 20.41* |  |  | бор |  |  |
| 20.42* |  |  | бериллий |  |  |
| 20.43* |  |  | мышьяк |  |  |
| 20.44* |  |  | молибден |  |  |
| 20.45* |  |  | кадмий |  |  |
| 20.46* |  |  | медь |  |  |
| 20.47* |  |  | свинец |  |  |
| 20.48* |  |  | хром |  |  |
| 20.49* |  |  | цинк |  |  |
| 20.50* |  |  | сурьма |  |  |
| 20.51* |  |  | стронций |  |  |
| 20.52* |  |  | селен |  |  |
| 20.53* |  |  | титан |  |  |
| 20.54* |  |  | серебро |  |  |
| 20.55* |  |  | висмут |  |  |
| 20.56* |  |  | хром |  |  |
| 20.57* |  |  | магний |  |  |
| 20.58* |  |  | барий |  |  |
| 20.59* |  |  | калий |  |  |
| 20.60* |  |  | кремний |  |  |
| 20.61* |  |  | литий |  |  |
| 20.62* |  |  | кобальт |  |  |
| 20.63* |  |  | олово |  |  |
| 20.64* |  |  | вольфрам |  |  |
| 20.65* |  |  | натрий |  |  |
| 20.66* |  |  | никель |  |  |
| 20.67* |  |  | ванадий |  |  |
| 20.68* |  |  | кальций |  |  |
| 20.69* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29/08.158 23.42/08.158 23.99/08.158 24.20/08.158 28.13/08.158 | метиленхлорид (дихлорметан) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 Инструкция по применению № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №256 |
| 20.70* |  |  | дефинелолпропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 20.71* |  |  | дифенилгуанидин |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.5, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 20.72* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13, 28.14, 28.29/08.155; 08.082 | формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2010 года |
| 20.73* |  | 22.29/08.158 23.42/08.158 23.99/08.158 24.20/08.158 28.13/08.158 28.29/08.158 | α–метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 20.74* |  |  | стирол |  |  |
| 20.75* |  |  | ацетальдегид |  |  |
| 20.76* |  |  | кумол (изопропилбензол) |  |  |
| 20.77* |  | 22.29/08.156 23.42/08.156 23.99/08.156 24.20/08.156 28.13/08.156 28.29/08.156 | этиленгликоль |  | «Этиленгликоль, фотометрический метод определения». Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с.277-279 |
| 20.78* |  | 22.29/08.158 23.42/08.158 23.99/08.158 24.20/08.158 28.13/08.158 28.29/08.158 | акрилонитрил |  | МУ 11-12-25-96, утв. МЗ РБ 03.06.96 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №257 |
| 20.79* |  |  | винилацетат |  | МР 2915-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 |
| 20.80* |  |  | винил хлористый |  | МР 1941-78, утв. МЗ СССР 07.12.1978 |

| 20.81* | Материалы, реагенты, оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13; 28.14, 28.29/08.161 | гексаметилен-диамин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 3 Инструкция по применению № 056-2009, утв. МЗ РБ 24.11.2009 ТНПА и другая документация на продукцию | МР 1503-76, утв. МЗ СССР 23.09.1976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.82* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13,28.14, 28.29/08.158 | диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 МВИ.МН 2367-2005 |
| 20.83* |  | 22.29; 23.42; 23.99; 24.20; 28.13; 28.14, 28.29/08.156; 08.161 | капролактам |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п.6.8, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 19, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 20.84* |  | 100.04/ 04.125 100.09/ 04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | Общая альфа- и бета-активность | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 3 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) | ГОСТ ISO 9696-2023 ГОСТ ISO 9697-2022 ГОСТ 31864-2012 |
| 21.1** | Средства личной гигиены | 17.11/42.000 17.22/42.000 17.29/42.000 22.19/42.000 | Отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73 |
| 21.2* |  | 17.11/11.116 17.22/11.116 17.29/11.116 22.19/11.116 | Внешний вид. Органолептика вытяжки: внешний вид, запах |  | ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 5556-2022 МУ 11-10-12-97, п.4.1.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, п.13-16, п.22-26, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 21.3* |  |  | САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  | 17.11/08.169 17.22/08.169 17.29/08.169 | водородный показатель | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 | ГОСТ 5556-81, п.3.10 ГОСТ 12523-77 ГОСТ 5556-2022, п.5.10 |
| 21.4* |  | 17.11/08.082 17.22/08.082 17.29/08.082 | содержание восстанавливающих веществ |  | ГОСТ 5556-81, п.3.14 ГОСТ 5556-2022, п.5.14 |
| 21.5* |  | 17.11/08.169 17.22/08.169 17.29/08.169 22.19/08.169 | изменение рН водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77 |

| 21.6* | Средства личной гигиены | 17.11/08.156 17.22/08.156 17.29/08.156 22.19/08.156 17.11/08.155 17.22/08.155 17.29/08.155 22.19/08.155 | формальдегид | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 | АМИ.ВТ 0026-2025 ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2006 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.7* |  | 17.11/08.032 17.22/08.032 17.29/08.032 22.19/08.032 17.11/08.035 17.22/08.035 17.29/08.035 22.19/08.035 | железо |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 21.8* |  |  | кобальт |  |  |
| 21.9* |  |  | кадмий |  |  |
| 21.10* |  |  | свинец |  |  |
| 21.11* |  |  | цинк |  |  |
| 21.12* |  |  | марганец |  |  |
| 21.13* |  |  | медь |  |  |
| 21.14* |  |  | хром |  |  |
| 21.15* |  | 17.11/08.149 17.22/08.149 17.29/08.149 22.19/08.149 | окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ) |  | СТБ ISO8467-2009 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 5, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №184 |
| 21.16* |  | 17.11/08.158 17.22/08.158 17.29/08.158 22.19/08.149 | стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.2014 |
| 21.17* |  | 17.11/35.069 17.22/35.069 17.29/35.069 | ФИЗИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | напряженность электростатического поля | СанПиН 1.1.12-14-03 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 | АМИ.ГМ 0367-2025 СанПиН 9-29.7-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 №5 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, п.32-40, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 21.18* |  | 17.11/06.036 17.22/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА: |  |  |
|  |  |  | местное кожно-раздражающее действие | СанПиН 1.1.12-14-03 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004,глава 6, п.33-38, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |

| 21.19* | Средства личной гигиены |  | 17.11/06.036 17.22/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) | СанПиН 1.1.12-14-03 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 | ГОСТ ISO 10993-10-2011 МУ 11-10-12-97, п.4.2.3, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция № 004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 Инструкция 1.1.11-12-35-2004,глава 5, п.29-32, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.20* |  |  |  |  | сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ ISO 10993-10-2011 Инструкция №004-0612, утв. МЗ РБ 18.07.2012 МУ 11-10-12-97, п.4.2.6, утв. МЗ РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.11-12-35-2004,глава 8, утв. МЗ РБ 14.12.2004 №131 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №268 |
| 21.21* |  |  |  |  | индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 20.12.1995 |
| 21.22* |  |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.11/01.086 17.22/01.086 17.29/01.086 |  | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  |  |  | МАФАнМ | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 21.23* |  |  |  |  | плесневые и дрожжевые грибы |  | ГОСТ ISO 16212-2020 |
| 21.24* |  |  |  |  | S. aureus |  | Инструкция по применению №006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 |
| 21.25* |  |  |  |  | P. aeruginosa |  |  |
| 21.26* |  |  |  |  | Enterobacteriaceae |  |  |
| 21.27* |  |  | 22.19/08.158 |  | метиловый спирт | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 12 | ГОСТ 34174-2017 МВИ.МН 1680-2001 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, приложение 7, утв. МЗ РБ 26.12.2005 № 256 |
| 21.28* |  |  | 22.19/08.161 |  | тиурам |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №258 |
| 21.29* |  |  |  |  | цимат |  |  |
| 21.30* |  |  |  |  | этилцт |  |  |
| 21.31* |  |  |  |  | дифенилгуанидин |  |  |
| 21.32* |  |  |  |  | альтакс |  |  |
| 21.33* |  |  |  |  | каптакс |  |  |
| 21.34* |  |  | 22.19/08.158 |  | дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН.1402-2000 |
| 21.35* |  |  | 22.19/08.158 |  | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14, утв. Гл. гос.сан.врачом РФ 16.06.14 |
| 22.1** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1188-99 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006) ГОСТ Р 56237-2014(ИСО 5667-5:2006) МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 22.2* |  | 100.09/11.116 |  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |
|  |  |  |  | запах |  | ГН, утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 22.3* |  |  |  | вкус |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 22.4* |  | 100.09/11.116 100.09/08.156 |  | цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 22.5* |  | 100.09/08.156 |  | мутность |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 22.6* |  | 100.09/08.149 |  | ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |
|  |  |  |  | общая жесткость |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 22.7* |  | 100.09/08.052 |  | сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 22.8* |  | 100.09/08.155 |  | нефтепродукты |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 22.9* |  |  |  | ПАВ анионактивные |  |  | ГОСТ 31857-2012, п.3 |
| 22.10* |  | 100.09/08.149 |  | окисляемость перманганатная |  |  | ГОСТ 34925-2023 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) СТБ ISO 8467-2009 |
| 22.11* |  | 100.09/08.169 |  | водородный показатель |  |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 22.12* |  | 100.09/08.035 |  | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: |  |  |  |
|  |  |  |  | кальций |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.12.2009 №142 | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 22.13* |  |  |  | калий |  |  |  |
| 22.14* |  |  |  | магний |  |  |  |
| 22.15* |  |  |  | барий |  |  |  |
| 22.16* |  |  |  | кремний |  |  |  |
| 22.17* |  |  |  | кобальт |  |  |  |
| 22.18* |  |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 22.19* |  |  |  | натрий |  |  |  |
| 22.20* |  |  |  | никель |  |  |  |
| 22.21* |  |  |  | олово |  |  |  |
| 22.22* |  |  |  | сурьма |  |  |  |
| 22.23* |  |  |  | стронций |  |  |  |
| 22.24* |  |  |  | селен |  |  |  |
| 22.25* |  |  |  | титан |  |  |  |
| 22.26* |  |  |  | ванадий |  |  |  |
| 22.27* |  |  |  | серебро |  |  |  |
| 22.28* |  |  |  | вольфрам |  |  |  |
| 22.29* |  |  |  | литий |  |  |  |
| 22.30* |  |  |  | висмут |  |  |  |
| 22.31* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.035 100.09/08.156 |  | марганец |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 СанПиН, утв. МЗ РБ 30.12.2009 №142 | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 22.32* |  |  |  | железо |  |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 22.33* |  | 100.09/08.032 100.09/08.035 |  | кадмий |  |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 22.34* |  |  |  | медь |  |  |  |
| 22.35* |  |  |  | свинец |  |  |  |
| 22.36* |  |  |  | хром |  |  |  |
| 22.37* |  |  |  | цинк |  |  |  |
| 22.38* |  | 100.09/08.035 100.09/08.155 |  | бор |  |  | ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 31949-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 22.39* |  |  |  | бериллий |  |  | ГОСТ 31870-2012, метод 2 СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 18294-2004 |
| 22.40* |  | 100.09/08.035 100.09/08.156 |  | молибден |  |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 18308-72, п.4 |
| 22.41* |  |  |  | алюминий |  |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 18165-2014, п.6, 9 |
| 22.42* |  | 100.09/08.032 |  | ртуть |  |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 |
| 22.43* |  | 100.09/08.169 |  | фториды |  |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 22.44* |  | 100.09/08.149 |  | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |  | ГОСТ 18190-72, п.2.3 |
| 22.45* |  | 100.09/08.156 |  | нитраты |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 22.46* |  |  |  | нитриты |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 22.47* |  | 100.09/08.150 |  | сульфаты |  |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 22.48* |  | 100.09/08.149 |  | хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 |
| 22.49* |  | 100.09/08.156 |  | аммиак и ионы аммония суммарно |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 22.50* |  |  |  | цианиды |  |  | ГОСТ 31863-2012 СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 22.51* |  | 100.09/08.169 |  | удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 10523-2009 | СТБ ИСО 7888-2006 |

| 22.52* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/08.158 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | четыреххлористый углерод | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | СТБ ГОСТР51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 22.53* |  |  | хлороформ |  |  |
| 22.54* |  | 100.09/08.155 | фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002, издание 2010 года |
| 22.58* |  | 100.09/08.158 | полихлорированные бифенилы |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 22.59* |  | 100.09/08.158 | гамма-ГХЦГ |  | СТБ ИСО 6468-2003 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 22.60* |  |  | гептахлор |  |  |
| 22.61* |  |  | альдрин |  |  |
| 22.62* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |
| 22.63* |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 22.64* |  | 100.09/ 08.159 100.09/ 08.161 | 2.4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота |  | ГОСТ 31941-2012 ГОСТ 34050-2017 |
| 22.65* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/ 04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ГН 10-117-99(РДУ-99) СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
| 22.66* |  |  | общая альфа- и бета-активность | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 9696-2023 ГОСТ ISO 9697-2022 ГОСТ 31864-2012 |

| 22.67* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.09/ 01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общее микробное число | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 |
| 22.68* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) ГОСТ 34786-2021 |
| 22.69* |  |  | колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 22.70* |  |  | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 (ISO9308-1:2000) |
| 22.71* |  |  | споры сульфитредуцирую-щихклостридий |  | ГОСТISO 6461-2-2023 |
| 22.72* |  |  | патогенные бактерии кишечной группы родов Salmonella, Shigella |  | СТБ ISO19250-2016 |
| 22.73* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/ 07.096 | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | цисты лямблий | ГН, утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 «Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований», утв. МЗ РБ 05.12.14 №54 | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 23.1** | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | ул. Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.04/42.000 100.09/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1188-99 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:06) Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |

| 23.2* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.04/ 11.116 100.09/ 11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | запах | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 23.3* |  |  | вкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 23.4* |  | 100.04/11.116 100.09/11.116 100.04/08.156 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 23.5* |  | 100.04/ 08.156 100.09/ 08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 23.6* |  | 100.04/ 08.149 100.09/ 08.149 | ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общая жесткость | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 23.7* |  | 100.04/ 08.052 100.09/ 08.052 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 23.8* |  | 100.04/ 08.155 100.09/ 08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 23.9* |  |  | ПАВ анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012, п.3 |
| 23.10* |  | 100.04/ 08.149 100.09/ 08.149 | окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 34925-2023 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) СТБ ISO 8467-2009 |
| 23.11* |  | 100.04/ 08.169 100.09/ 08.169 | водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 23.12* |  | 100.04/ 08.035 100.09/ 08.035 | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: |  |  |
|  |  |  | кальций | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 23.13* |  |  | калий |  |  |
| 23.14* |  |  | магний |  |  |
| 23.15* |  |  | барий |  |  |
| 23.16* |  | 100.04/08.035 100.09/08.035 | кремний |  |  |
| 23.17* |  |  | кобальт |  |  |
| 23.18* |  |  | мышьяк |  |  |
| 23.19* |  |  | натрий |  |  |
| 23.20* |  |  | никель |  |  |
| 23.21* |  |  | олово |  |  |
| 23.22* |  |  | сурьма |  |  |
| 23.23* |  |  | стронций |  |  |
| 23.24* |  |  | селен |  |  |
| 23.25* |  |  | титан |  |  |
| 23.26* |  |  | ванадий |  |  |
| 23.27* |  |  | серебро |  |  |
| 23.28* |  |  | вольфрам |  |  |
| 23.29* |  |  | висмут |  |  |
| 23.30* |  |  | литий |  |  |
| 23.31* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/ 08.035 100.04/ 08.156 100.09/ 08.035 100.09/ 08.156 | марганец | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 23.32* |  | 100.04/ 08.035 100.04/ 08.156 100.09/ 08.035 100.09/ 08.156 | железо |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 23.33* |  | 100.04/ 08.032 100.04/ 08.035 100.09/ 08.032 100.09/ 08.035 | кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 23.34* |  |  | медь |  |  |
| 23.35* |  |  | свинец |  |  |
| 23.36* |  |  | хром |  |  |
| 23.37* |  |  | цинк |  |  |
| 23.38* |  | 100.04/ 08.035 100.04/ 08.155 100.09/ 08.035 100.09/ 08.155 | бор |  | ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 31949-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 23.39* |  |  | бериллий |  | ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 18294-2004 СТБ ISO11885-2011 |
| 23.40* |  | 100.04/ 08.035 100.04/ 08.156 100.09/ 08.035 100.09/ 08.156 | молибден |  | ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 18308-72, п.4 СТБ ISO11885-2011 |
| 23.41* |  |  | алюминий |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 18165-2014, п.6, 9 |
| 23.42* |  | 100.04/ 08.032 100.09/ 08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 |
| 23.43* |  | 100.04/ 08.169 100.09/ 08.169 | фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 23.44* |  | 100.09/ 08.149 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.2.3 |
| 23.45* |  | 100.04/ 08.156 100.09/ 08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 23.46* |  |  | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 23.47* |  | 100.04/ 08.150 100.09/ 08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 23.48* |  | 100.04/ 08.149 100.09/ 08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 23.49* |  | 100.04/ 08.156 100.09/ 08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 23.50* |  |  | цианиды |  | ГОСТ 31863-2012 СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 23.51* |  | 100.04/ 08.169 100.09/ 08.169 | удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 10523-2009 | СТБ ИСО 7888-2006 |

| 23.52* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/ 08.155 100.09/ 08.155 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фенолы | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002, издание 2010 года |
| 23.53* |  | 100.04/ 08.158 100.09/ 08.158 | хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 23.54* |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |
| 23.55* |  |  | полихлорированные бифенилы |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 23.56* |  |  | гамма-ГХЦГ |  | СТБ ИСО 6468-2003 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 23.57* |  |  | гептахлор |  |  |
| 23.58* |  |  | альдрин |  |  |
| 23.59* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |
| 23.60* |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 23.61* |  | 100.04/08.161 100.09/08.161 100.04/08.159 100.09/08.159 | 2.4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота |  | ГОСТ 31941-2012 ГОСТ 34050-2017 |
| 23.62* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.04/ 04.125 100.09/ 04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
| 23.63* |  | 100.04/04.125 100.09/04.125 | общая альфа- и бета-активность | СанНиП, утв. МЗ РБ 28.12.2012 №213 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 9696-2023 ГОСТ ISO 9697-2022 ГОСТ 31864-2012 |
| 23.64* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.04/01.086 100.09/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общее микробное число | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 |
| 23.65* |  |  | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) |

| 23.66* | Вода питьевая нецентрализованных систем водоснабжения | 100.04/01.086 100.09/01.086 | термотолерантныеколиформные бактерии | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.67* |  |  | глюкозо-положительные колиформные бактерии |  | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |
| 23.68* |  |  | патогенные бактерии кишечной группы родов Salmonella, Shigella |  | СТБ ISO19250-2016 Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 24.1*** | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1188-99 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 23268.0-91 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 24.2* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно,санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | запах | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 24.3* |  |  | вкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 24.4* |  |  | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 24.5* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 24.6* |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | сухой остаток | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18164-72 |
| 24.7* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 24.8* |  | 100.09/08.169 11.07/08.169 | водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 24.9* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 24.10* |  |  | ПАВ анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012, п.3 |
| 24.11* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 34925-2023 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) СТБ ISO 8467-2009 |

| 24.12* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/08.035 11.07/08.035 | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кальций |  |  |
| 24.13* |  |  | калий |  |  |
| 24.14* |  |  | магний |  |  |
| 24.15* |  |  | барий |  |  |
| 24.16* |  |  | кремний |  |  |
| 24.17* |  |  | кобальт |  |  |
| 24.18* |  |  | мышьяк |  |  |
| 24.19* |  |  | натрий |  |  |
| 24.20* |  |  | никель |  |  |
| 24.21* |  |  | олово |  |  |
| 24.22* |  |  | сурьма |  |  |
| 24.23* |  |  | стронций |  |  |
| 24.24* |  |  | селен |  |  |
| 24.25* |  |  | титан |  |  |
| 24.26* |  |  | ванадий |  |  |
| 24.27* |  |  | серебро |  |  |
| 24.28* |  |  | вольфрам |  |  |
| 24.29* |  |  | литий |  |  |
| 24.30* |  | 100.09/ 08.035 100.09/ 08.156 11.07/08.035 11.07/08.156 | марганец |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 24.31* |  |  | железо |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 24.32* |  | 100.09/ 08.032 100.09/ 08.035 11.07/08.032 11.07/08.035 | кадмий |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 24.33* |  |  | медь |  |  |
| 24.34* |  |  | свинец |  |  |
| 24.35* |  |  | хром |  |  |
| 24.36* |  |  | цинк |  |  |
| 24.37* |  | 100.09/ 08.035 100.09/ 08.155 11.07/08.035 11.07/08.155 | бор |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 31949-2012 |
| 24.38* |  |  | бериллий |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 18294-2004 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 24.39* |  | 100.09/ 08.035 100.09/ 08.156 11.07/08.035 11.07/08.156 | молибден |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 18308-72, п.4 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 24.40* |  |  | алюминий |  | ГОСТ 18165-2014, п.6, 9 СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 24.41* |  | 100.09/ 08.032 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 |
| 24.42* |  | 100.09/ 08.169 11.07/08.169 | фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |

| 24.43* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | 100.09/ 08.149 11.07/08.149 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18190-72, п.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.44* |  | 100.09/ 08.156 11.07/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 24.45* |  |  | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 24.46* |  | 100.09/ 08.150 11.07/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 24.47* |  | 100.09/ 08.149 11.07/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 24.48* |  | 100.09/ 08.156 11.07/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 24.49* |  |  | цианиды |  | ГОСТ 31863-2012 СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 24.50* |  | 100.09/ 08.169 11.07/08.169 | удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 24.51* |  | 100.09/ 08.155 11.07/08.155 | ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: |  |  |
|  |  |  | фенолы | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002, издание 2010 года |
| 24.52* |  | 100.09/ 08.158 11.07/08.156 | хлороформ |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 24.53* |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |
| 24.54* |  |  | полихлорированные бифенилы |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 24.55* |  |  | гептахлорэпоксид |  | МВИ.МН 4551-2012 |
| 24.56* |  |  | гамма-ГХЦГ |  | СТБ ИСО 6468-2003 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 24.57* |  |  | гептахлор |  |  |
| 24.58* |  |  | альдрин |  |  |
| 24.59* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |
| 24.60* |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 24.61* |  | 100.09/ 08.161 100.09/ 08.159 11.07/08.161 11.07/08.159 | 2.4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота |  | ГОСТ 31941-2012 ГОСТ 34050-2017 |
| 24.62* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/ 04.125 11.07/04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
|  |  |  | объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
| 24.63* |  | 100.09/ 04.125 11.07/04.125 | общая альфа- и бета-активность | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 9696-2023 ГОСТ ISO 9697-2022 ГОСТ 31864-2012 |

| 24.64* | Вода питьевая упакованная, включая природную минеральную воду | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.09/ 01.086 11.07/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общее микробное число | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 |
| 24.65* |  |  | бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) |
| 24.66* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) |
| 24.67* |  |  | споры сульфитредуцирующихклостридий |  | ГОСТISO 6461-2-2023 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 24.69* |  |  | P.aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 24.70* |  |  | глюкозоположительныеколиформные бактерии |  | Инструкция №092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |
| 24.71* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/ 07.096 11.07/07.096 | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | яйца гельминтов | ГН, утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 15.12.2015 №123 | Инструкция №108-1207 21.01.2008 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 |
| 24.72* |  |  | цисты лямблий |  |  |
| 24.73* |  |  | ооцистыкриптоспоридий |  |  |
| 24.74* |  | 100.09/ 01.086 11.07/01.086 | Энтерококки | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 |
| 25.1*** | Вода плавательных бассейнов | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.05 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 25.2* |  | 100.09/11.116 | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  |  | цветность | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 |  |
| 25.3* |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 25.4* |  | 100.09/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 25.5* |  | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 25.6* |  | 100.09/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 25.7* |  |  | хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 25.8* |  |  | хлор свободный остаточный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |

| 25.9* | Вода плавательных бассейнов | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.09/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общие колиформные бактерии | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 | ГОСТ 34786-2021 |
| 25.10* |  |  | термотолерантныеколиформные бактерии |  |  |
| 25.11* |  |  | лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 25.12* |  |  | колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 25.13* |  |  | P. aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 25.14* |  |  | возбудители кишечных инфекций – бактерии родов Salmonella, Shigella |  | СТБ ISO19250-2016 Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 25.15* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.09/07.096 | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | яйца и личинки гельминтов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 «Порядок проведения санитарнопаразитологичес-ких исследований», утв. МЗ РБ 05.12.14 №54 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 25.16* |  |  | цисты лямблий |  |  |
| 26.1** | Вода дистиллированная | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 20.13/08.169 | удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ 6709-72, п.3.17 |
| 26.2* |  |  | водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO10523-2017 ГОСТ 6709-72, п.3.16 |
| 26.3* |  | 20.13/12.042 | аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| 26.4* |  |  | сульфаты |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 |
| 26.5* |  |  | хлориды |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |
| 26.6* |  |  | нитраты |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 26.7* |  | 20.13/08.149 | вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 |
| 26.8* |  | 20.13/08.052 | остаток после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72, 3.3 |
| 26.9* |  | 20.13/12.042 20.13/08.035 | алюминий |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 6709-72, п.3.9а |
| 26.10* |  |  | железо |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 6709-72, п.3.10 |
| 26.11* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 20.13/08.035 | кальций | ГОСТ 6709-72 | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 6709-72, п.3.11 |
| 26.12* |  |  | медь |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 6709-72, п. 3.12 |
| 26.13* |  |  | свинец |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 6709-72, п.3.13 |
| 26.14* |  |  | цинк |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 6709-72, п.3.14 |
| 26.15* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 20.13/42.000 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
|  |  |  | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 ГФ РБ II 1.7 | ГОСТ 3885-73 ГФ РБ II 1.7 |
| 26.16* |  | 20.13/01.086 | Суммарное количество жизнеспособных аэробов | ГФ РБ II | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 27.1* | Вода для лабораторного анализа | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 20.13/08.169 | рН при 25оС | ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ ISO3696-2013, п.7.1 |
| 27.2* |  |  | удельная электрическая проводимость(25оС) |  | ГОСТ ISO3696-2013, п.7.2 |
| 27.3* |  | 20.13/08.149 | окисляемое вещест-во, содержание кислорода |  | ГОСТ ISO3696-2013, п.7.3 |
| 27.4* |  | 20.13/08.156 | оптическая плотность (254нм) |  | ГОСТ ISO3696-2013, п.7.4 |
| 27.5* |  | 20.13/08.052 | остаток после выпаривания(110оС) |  | ГОСТ ISO3696-2013, п.7.5 |
| 27.6* |  | 20.13/11.116 | диоксид кремния |  | ГОСТ ISO3696-2013, п.7.6 |
| 28.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.02-80 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.02-80 ГОСТ 31942-2012 (за исключением п.5.7) СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 28.3* |  | 100.03/11.116 100.03/08.156 | цветность | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНП, утв. МЗ РБ 05.12.2016 №122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 31868-2012 |
| 28.4* |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | биологическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ ISO5814-2021 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 28.5* |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 28.6* |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 28.7* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | сухой остаток | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНП, утв. МЗ РБ 05.12.2016 №122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 28.8* |  | 100.03/08.156 | химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 года |
| 28.9* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 28.10* |  | 100.03/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 МВИ.МН 5092-2014 СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 28.11* |  | 100.03/08.032 100.03/08.035 | кадмий |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3369-2010 |
| 28.12* |  |  | медь |  |  |
| 28.13* |  |  | цинк |  |  |
| 28.14* |  |  | свинец |  |  |
| 28.15* |  |  | хром |  | ГОСТ 31956-2013 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 МВИ.МН 3369-2010 |
| 28.16* |  | 100.03/08.035 | никель |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 28.17* |  |  | мышьяк |  |  |
| 28.18* |  |  | алюминий |  |  |
| 28.19* |  |  | марганец |  |  |
| 28.20* |  |  | висмут |  |  |
| 28.21* |  |  | железо |  |  |
| 28.22* |  | 100.03/08.156 | нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 28.23* |  |  | нитриты |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 28.24* |  | 100.03/08.158 | полихлорированные бифенилы |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 28.25* |  | 100.03/08.156 | фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 |
| 28.26* |  | 100.03/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года |
| 28.27* |  |  | ПАВ анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 года |
| 28.28* |  |  | формальдегид |  | ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2010 года |
| 28.29* |  | 100.03/08.150 | сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 28.30* |  | 100.03/08.155 | фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002, издание 2010 года |
| 28.31* |  | 100.03/08.149 | хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 28.32* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | удельная электрическая проводимость | СТБ ISO10523-2009 | СТБ ISO 7888-2006 |
| 28.33* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.03/01.086 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | общие колиформные бактерии | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНП, утв. МЗ РБ 05.12.2016 №122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 28.34* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 28.35* |  |  | E. coli |  | АМИ.ГМ 0383-2025 ГОСТ 34786-2021 |
| 28.36* |  |  | колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 28.37* |  |  | возбудители кишечных инфекций – бактерии родов Salmonella, Shigella |  | СТБ ISO19250-2016 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 28.38* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.03/07.096 | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | жизнеспособные яйца гельминтов | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Порядок проведения санитарно- паразитологических исследований», утв. МЗ РБ 05.12.14 №54 | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 28.39* |  |  | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |
| 28.40* |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.03/08.161 100.03/08.159 | ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ: |  |  |
|  |  |  | 2.4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 | ГОСТ 31941-2012 |
| 28.41* |  | 100.03/08.158 | алдрин |  | СТБ ИСО 6468-2003 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 28.42* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры) |  |  |
| 28.43* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |
| 28.44* |  |  | гептахлор |  |  |
| 28.45* |  |  | гексахлорбензол |  |  |

| 28.46* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | диэлдрин | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 | СТБ ИСО 6468-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.47* |  | 100.03/08.158 100.03/08.161 | пиримифос-метил (актеллик) |  | СТ РК 2044-2010 |
| 28.58* |  | 100.03/08.158 100.03/08.161 | диазинон (базудин) |  |  |
| 28.59* |  |  | фентион (байтекс) |  |  |
| 28.62* |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |
| 28.63* |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |
| 28.64* |  |  | малатион (карбофос) |  |  |
| 28.65* |  |  | паратион-метил (метафос) |  |  |
| 28.66* |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |
| 28.67* |  |  | фозалон |  |  |
| 28.69* |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |
| 28.89* |  |  | прометрин (гезагард) |  |  |

| 29.1*** | Сточные воды нормативно очищенные |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.3* |  |  | 100.05/11.116 100.05/08.156 |  | цветность |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31868-2012 |
| 29.4* |  |  | 100.05/08.169 |  | удельная электрическая проводимость |  |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 29.5* |  |  | 100.05/08.158 |  | полихлорированные бифенилы |  |  | СТБ ИСО 6468-2003 |
| 29.6* |  |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 |  | биологическое потребление кислорода (БПК) |  |  | СТБ ISO5814-2021 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 29.7* |  |  | 100.05/08.052 |  | взвешенные вещества |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 29.8* |  |  | 100.05/08.169 |  | водородный показатель |  |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO10523-2017 |
| 29.9* |  |  | 100.05/08.052 |  | сухой остаток |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 29.10* |  |  | 100.05/08.156 |  | химическое потребление кислорода (ХПК) |  |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 года |
| 29.11* |  |  | 100.05/08.156 |  | аммиак и ионы аммония |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 29.12* |  |  | 100.05/08.150 |  | сульфаты |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 29.13* |  |  | 100.05/08.156 |  | фосфаты |  |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 |
| 29.14* | Сточные воды нормативно очищенные |  | 100.05/08.149 |  | хлориды |  | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 29.15* |  |  | 100.05/08.155 |  | нефтепродукты |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года |
| 29.16* |  |  |  |  | ПАВ анионактивные |  |  | ПНД Ф 14.1:2: 4.158-2000, издание 2014 года |
| 29.17* |  |  |  |  | формальдегид |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2010 года |
| 29.18* |  |  |  |  | фенол |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, издание 2010 года |
| 29.19* |  |  | 100.05/08.032 100.05/08.035 |  | кадмий |  |  | СТБ ISO11885-2011 МВИ.МН 3369-2010 |
| 29.20* |  |  |  |  | медь |  |  |  |
| 29.21* |  |  |  |  | свинец |  |  |  |
| 29.22* |  |  |  |  | цинк |  |  |  |
| 29.23* |  |  |  |  | хром |  |  | СТБ ISO11885-2011 МВИ.МН 3369-2010 ГОСТ 31956-2013 |
| 29.24* |  |  | 100.05/08.035 |  | никель |  |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 29.25* |  |  |  |  | алюминий |  |  |  |
| 29.26* |  |  |  |  | марганец |  |  |  |
| 29.27* |  |  |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 29.28* |  |  |  |  | висмут |  |  |  |
| 29.29* |  |  |  |  | железо |  |  |  |
| 29.30* |  |  | 100.05/08.156 |  | нитриты |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 29.31* |  |  |  |  | нитраты |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 29.32* | Сточные воды нормативно очищенные |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.05/01.086 |  | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общие колиформные бактерии |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 29.33* |  |  |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 29.34* |  |  |  |  | колифаги |  |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 29.35* |  |  |  |  | возбудители кишечных инфекций – бактерии родов Salmonella, Shigella |  |  | СТБ ISO19250-2016 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция №025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 29.36* |  |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.05/07.096 |  | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
|  |  |  |  |  | жизнеспособные яйца гельминтов |  | СанПиН 2.1.2.12-33-25-2005 «Порядок проведения санитарно - паразитологических исследований», утв. МЗ РБ 05.12.14 №54 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 |  |
| 29.37* |  |  |  |  | жизнеспособные цисты патогенных простейших |  |  |  |
| 30.1* |  | Подземные воды |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100.04/11.116 |  | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цветность | Фактические значения | ГОСТ 31868-2012 |
| 30.2* |  |  |  | 100.04/08.149 |  | ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | общая жесткость | Фактические значения | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 30.3* |  |  |  | 100.04/08.052 |  | сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 30.4* |  |  |  | 100.04/08.155 |  | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 30.5* |  |  |  |  |  | ПАВ анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012, п.3 |
| 30.6* |  |  |  | 100.04/08.169 |  | водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 30.7* |  |  |  | 100.04/08.035 |  | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальций | Фактические значения | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 30.8* |  |  |  |  |  | калий |  |  |
| 30.9* |  |  |  |  |  | магний |  |  |
| 30.10* |  |  |  |  |  | барий |  |  |
| 30.11* |  |  |  |  |  | кремний |  |  |
| 30.12* |  |  |  |  |  | кобальт |  |  |
| 30.13* |  |  |  |  |  | мышьяк |  |  |
| 30.14* |  |  |  |  |  | натрий |  |  |
| 30.15* |  |  |  |  |  | никель |  |  |
| 30.16* |  |  |  |  |  | олово |  |  |
| 30.17* |  |  |  |  |  | сурьма |  |  |
| 30.18* |  |  |  |  |  | стронций |  |  |
| 30.19* |  |  |  |  |  | селен |  |  |
| 30.20* |  |  |  |  |  | титан |  |  |
| 30.21* |  |  |  |  |  | ванадий |  |  |
| 30.22* |  |  |  |  |  | серебро |  |  |
| 30.23* |  |  |  |  |  | вольфрам |  |  |
| 30.24* |  |  |  |  |  | висмут |  |  |
| 30.25* |  |  |  |  |  | литий |  |  |
| 30.26* |  |  |  | 100.04/08.035 100.04/08.156 |  | марганец |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 30.27* |  |  |  |  |  | железо |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 30.28* |  |  |  | 100.04/08.032 100.04/08.035 |  | кадмий |  |  |
| 30.29* |  |  |  |  |  | медь |  |  |
| 30.30* |  |  |  |  |  | свинец |  |  |
| 30.31* |  |  |  |  |  | хром |  |  |
| 30.32* |  |  |  |  |  | цинк |  |  |
| 30.33* |  | Подземные воды |  | 100.04/08.035 100.04/08.155 |  | бор | Фактические значения | ГОСТ 31949-2012 ГОСТ 31870-2012, метод 2 СТБ ISO11885-2011 |
| 30.34* |  |  |  |  |  | бериллий |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 18294-2004 |
| 30.35* |  |  |  | 100.04/08.035 |  | молибден |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 |
| 30.36* |  |  |  | 100.04/08.035 100.04/08.156 |  | алюминий |  | СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31870-2012, метод 2 ГОСТ 18165-2014, п.6, 9 |
| 30.37* |  |  |  | 100.04/08.032 |  | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 |
| 30.38* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 30.39* |  |  |  |  |  | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 30.40* |  |  |  | 100.04/08.150 |  | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 30.41* |  |  |  | 100.04/08.149 |  | хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 30.42* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 30.43* |  |  |  |  |  | цианиды |  | ГОСТ 31863-2012 СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 30.44* |  |  |  | 100.04/08.169 |  | удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 30.45* |  |  |  | 100.04/08.149 100.04/08.169 |  | биологическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ ISO5814-2021 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 30.46* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | химическое потребление кислорода (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, издание 2012 года ГОСТ 31859-2012 |
| 30.47* |  |  |  | 100.04/08.156 |  | фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014, п.6 |
| 30.48* |  |  |  | 100.04/08.155 |  | формальдегид |  | ПНДФ 14.1:2:4.187-02, издание 2010 года |
| 30.49* |  |  |  | 100.04/08.149 100.04/08.169 |  | растворенный кислород, окисляемость |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO5814-2021 ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467-1993) ГОСТ 34925-2023 |
| 30.50* |  |  |  | 100.04/08.052 |  | взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 30.51* |  |  |  | 100.04/08.155 |  | ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фенолы | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002, издание 2010 года |
| 30.52* |  |  |  | 100.04/08.158 |  | хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 30.53* |  |  |  |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |
| 30.54* |  | Подземная вода |  | 100.04/08.158 |  | гамма-ГХЦГ | Фактические значения | СТБ ИСО 6468-2003 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 30.55* |  |  |  |  |  | гептахлор |  |  |
| 30.56* |  |  |  |  |  | альдрин |  |  |
| 30.57* |  |  |  |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  |  |
| 30.58* |  |  |  |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 30.59* |  |  |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100.04/04.125 |  | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | объемная активность радионуклида цезий-137 | Фактические значения | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 |
| 30.60* |  |  |  | 100.04/04.125 |  | общая альфа- и бета-активность | Фактические значения | ГОСТ ISO 9696-2023 ГОСТ ISO 9697-2022 ГОСТ 31864-2012 |
| 30.61* |  |  |  | 100.04/01.086 |  | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | общее микробное число | Фактические значения | ГОСТ 34786-2021 |
| 30.62* |  |  |  |  |  | общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1:2000) |
| 30.63* |  |  |  |  |  | термотолерантныеколиформные бактерии |  |  |
| 30.64* |  |  |  |  |  | глюкозо-положительные колиформные бактерии |  | Инструкция № 092-0610, утв. МЗ РБ 08.06.2010 |
| 30.65* |  |  |  |  |  | патогенные бактерии кишечной группы родов Salmonella, Shigella |  | СТБ ISO19250-2016 Инструкция № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 30.66* |  |  |  | 100.04/07.096 |  | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цисты лямблий | Фактические значения | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 31.1*** | Земли (включая почву) |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.06/42.000 |  | Отбор проб |  | ГН 2.1.7.12-1-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.2.01-81 ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) Инструкция №021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ 29.05.2006 №67 |
| 31.2* |  |  | 100.06/08.052 |  | влажность |  | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 №32 | ГОСТ 28268-89 ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 31.4* |  |  | 100.06/08.156 |  | нитриты |  |  | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO 14256-1:2003 |
| 31.5* |  |  | 100.06/08.149 |  | хлорид-ион |  |  | ГОСТ 26425-85, п.1 |
| 31.3* |  |  | 100.06/08.169 |  | нитраты |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв.постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 №32 Нормативы ПДК, утв. МЗ РБ 12.03.2012 №17/1 Нормативы ПДК, утв. МЗ РБ 19.11.2009 №125 | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 31.6* |  |  | 100.06/08.155 |  | нефтепродукты |  |  | ПНДФ 16.1:2.21-98, издание 2012 |
| 31.7* |  |  | 100.06/08.032 |  | кадмий |  |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 31.8* |  |  |  |  | хром |  |  |  |
| 31.9* |  |  |  |  | медь |  |  |  |
| 31.10* |  |  |  |  | цинк |  |  |  |
| 31.11* |  |  |  |  | свинец |  |  |  |
| 31.12* |  |  |  |  | ртуть |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Нормативы ПДК валового содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов, утв. Постановлением МЗ РБ от 04.08.2010 №107 ГН 2.1.7.12-1-2004 | М 03-05-2005, утв. ООО «Люмэкс» 23.06.2005 |
| 31.13* | Земли (включая почву) |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.06/01.086 |  | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БГКП (колиформы, в т.ч.E. coli) |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 №32 | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 31.14* |  |  |  |  | энтерококки |  |  |  |
| 31.25* |  |  |  |  | Salmonellа, Shigellа |  |  | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 31.27* | Земли (включая почву) |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.06/07.096 |  | ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ 03.03.2004 № 32 «Порядок проведения санитарно - паразитологических исследований», утв. МЗ РБ 05.12.14 №54 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 |
| 31.33* |  |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.06/08.158 100.06/08.161 |  | ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пиримифосметил (актеллик) |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 27.09.2012 №149 | СТ РК 2044-2010 |
| 31.34* |  |  |  |  | диазинон (базудин) |  |  |  |
| 31.35* |  |  |  |  | фентион (байтекс) |  |  |  |
| 31.38* |  |  |  |  | хлорпирифос (дурсбан) |  |  |  |
| 31.39* |  |  |  |  | дихлорфос (ДДВФ) |  |  |  |
| 31.40* |  |  |  |  | малатион (карбофос) |  |  |  |
| 31.41* |  |  |  |  | паратион-метил (метафос) |  |  |  |
| 31.43* |  |  |  |  | фозалон |  |  |  |
| 31.44* |  |  |  |  | диметоат (фосфамид) |  |  |  |
| 31.45* |  |  |  |  | трихлорфон (хлорофос) |  |  |  |
| 31.61* |  |  |  |  | прометрин (гезагард) |  |  |  |
| 31.63 | Земли (включая почву) в т.ч. грунт при отводе земельных участков |  | 08.12/04.125 100.06/04.125 |  | эффективная удельная активность природных (естественных) радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.03-134-09, утв. Приказом Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 №251 | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4808-2013 ТКП 45-2.03-134-09, утв. Приказом Минстройархитектуры РБ 03.08.2009 № 251 |
| 32.1** | Атмосферный воздух |  | 100.02/42.000 |  | Отбор проб |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв.постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ 08.11.2016 № 113 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 |
| 32.2* |  |  | 100.02/08.156 |  | азота диоксид |  |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 32.3* |  |  |  |  | аммиак |  |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 32.4* |  |  | 100.02/08.158 |  | ацетон |  |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 32.5* |  |  |  |  | н-амилацетат |  |  |  |
| 32.6* |  |  |  |  | н-бутанол |  |  |  |
| 32.7* |  |  |  |  | бензол |  |  |  |
| 32.8* |  |  |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 32.9* |  |  |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 32.10* |  |  |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 32.11* |  |  |  |  | стирол |  |  |  |
| 32.12* |  |  |  |  | метанол |  |  |  |
| 32.13* |  |  |  |  | этанол |  |  |  |
| 32.14* |  |  |  |  | этилцеллозольв |  |  |  |
| 32.15* |  |  |  |  | 1,4-диоксан |  |  |  |
| 32.16* |  |  |  |  | этиленгликоль |  |  |  |
| 32.17* |  |  |  |  | ксилол (о-, м-, п-изомеры) |  |  |  |
| 32.18* |  |  | 100.02/08.156 |  | сероводород |  |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 32.19* |  |  |  |  | серы диоксид |  |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 32.20* |  |  | 100.02/08.032 |  | свинец |  |  | МВИ.МН 5514-2016 |
| 32.21* |  |  |  |  | ртуть |  |  | М 03-06-2004, утв. ООО «Люмэкс» 10.12.2004 |
| 32.22* |  |  | 100.02/08.052 |  | твердые частицы |  |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 32.23* |  |  | 100.02/08.158 |  | толуол |  |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 32.24** |  |  | 100.02/08.169 |  | углерода оксид |  |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 32.25* |  |  | 100.02/08.156 |  | фенол |  |  | МВИ.МН 5693-2016 МВИ.МН 6166-2019 |
| 32.26* |  |  |  |  | формальдегид |  |  | МВИ.МН 5493-2016 МВИ.БР 374-2020 |
| 33.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений |  | 100.11/42.000 100.13/42.000 |  | Отбор проб |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ 08.11.2016 № 113 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 33.2* |  |  | 100.11/08.156 100.13/08.156 |  | азота диоксид |  |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 33.3* |  |  |  |  | аммиак |  |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 33.4* |  |  | 100.11/08.158 100.13/08.158 |  | ацетон |  |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 33.5* |  |  |  |  | н-амилацетат |  |  |  |
| 33.6* |  |  |  |  | н-бутанол |  |  |  |
| 33.7* |  |  |  |  | бензол |  |  |  |
| 33.8* |  |  |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 33.9* |  |  |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 33.10* |  |  |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 33.11* |  |  |  |  | стирол |  |  |  |
| 33.12* |  |  |  |  | метанол |  |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 33.13* |  |  |  |  | этанол |  |  |  |
| 33.14* |  |  |  |  | этилцеллозольв |  |  |  |
| 33.15* |  |  |  |  | 1,4-диоксан |  |  |  |
| 33.16* |  |  |  |  | этиленгликоль |  |  |  |
| 33.17* |  |  |  |  | ксилол (о-, м-, п-изомеры) |  |  |  |
| 33.18* |  |  | 100.11/08.156 100.13/08.156 |  | сероводород |  |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 33.19* |  |  |  |  | серы диоксид |  |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 33.20* |  |  | 100.11/08.032 100.13/08.032 |  | свинец |  |  | МВИ.МН 5514-2016 |
| 33.21* |  |  |  |  | ртуть |  |  | М 03-06-2004, утв. ООО «Люмэкс» 10.12.2004 |
| 33.22* |  |  | 100.11/08.052 100.13/08.052 |  | твердые частицы |  |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 33.23* |  |  | 100.11/08.158 100.13/08.158 |  | толуол |  |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 33.24** |  |  | 100.11/08.169 100.13/08.169 |  | углерода оксид |  |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 33.25* |  |  | 100.11/08.155 100.13/08.155 |  | фенол |  |  | МВИ.МН 5693-2016 МВИ.МН 6166-2019 |
| 33.26* |  |  |  |  | формальдегид |  |  | МВИ.МН 5493-2016 МВИ.БР 374-2020 |

| 33.27*** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.11/42.000 100.13/42.000 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |
|  |  |  | отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ГН, утв. МЗ РБ 13.10.2016 №109 ТКП 030-2017, приложение 1, таблица 1.4 | АМИ.МН 0022-2021 Инструкция по применению № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 Инструкцию по применения № 002-0521, утв. МЗ РБ 21.05.2021 |
| 33.28* |  | 100.11/01.086 100.13/01.086 | общее количество микроорганизмов |  | АМИ.МН 0022-2021 |
| 33.29* |  |  | плесневые и дрожжевые грибы |  |  |
| 33.30* |  |  | S. aureus |  | АМИ.ВТ 0024-2025 |
| 33.31** |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.070 100.13/35.060 100.13/35.065 100.13/35.070 | ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: |  |  |
|  |  |  | Микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 ССЭТ, утв. СМ РБ от 07.08.2019 № 525 ССЭТ, утв. СМ РБ от 26.09.2019 № 663 ССЭТ, утв. СМ РБ от 04.11.2019 № 740 СанПиН, утв. МЗ РБ 16.05.2022г. № 44 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 24.03.2011 № 20 СанПиН утв. МЗ РБ 25.01.2013 № 8 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.08.2009 № 91 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 24.12.2014 № 110 СанПиН, утв. МЗ РБ от 27.12.2012 № 206 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СанНП, утв. МЗ РБ от 29.10.2012 № 167 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 196 СанПиН, утв. МЗ РБ от 12.12.2012 № 197 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 06.05.13 № 38 СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 04.06.13 № 43 СанНП, утв. МЗ РБ от 26.12.2012 № 205 и другие ТНПА | ГОСТ 30494-2011 МВИ.ГМ 0001-2021 |

| 33.32** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.068 100.13/35.068 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360 | МВИ.ГМ 1729-2018 АМИ.МН 0008-2021 АМИ.ГМ 0301-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.33** |  |  | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц | ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360 | МВИ.ГМ 1754-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 33.34** |  | 100.11/35.068 100.13/35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц; напряженность электрического и магнитного поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц | ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360 | АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 33.35** |  | 100.11/35.063 100.13/35.063 | Естественное и искусственное освещение | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. МЗ РБ от 25.01.2013 №8 СНП, утв. МЗ РБ 29.10.2012 №167 СанПиН, утв. МЗ РБ 12.12.2012 №196 СанПиН утв. МЗ РБ 12.12.2012 № 197 и другие ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |
| 33.36** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.059 100.13/35.059 | Вибрация общая: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированноговоздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на населениев условиях проживания», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 и другие ТНПА | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО2631-2:2003) АМИ.МН 0194-2024 |
| 33.37** |  | 100.11/35.067 100.13/35.067 | Шум постоянный: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометри-ческими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука Шум непостоянный: эквивалентный (по энергии) уровень звука,максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинирован-ноговоздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на населениев условиях проживания», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.036-81 и другие ТНПА | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 МВИ.ГМ 1694-2018 |

| 33.38** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.11/04.125 100.13/04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность потока радона с поверхности земли |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в ред. пост. СМ РБ 29.11.2022 № 829) СанПиН, утв. МЗ РБ 31.12.2013 №137 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 №251 и другие ТНПА |  | МВИ.МН 5618-2016 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 №251 |
| 33.39** |  | 100.11/04.125 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона (ЭРОА), объемная активность радона и торона (ОА) |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) СНП и ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 №251 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 и другие ТНПА |  | МВИ.МН 3862-2011 МВИ.МН 5011-2014 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 №251 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 |
| 33.40** |  | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения (МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) |  | СанПиН 2.6.1.8-38-03 СНП и ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 СНП, утв. МЗ РБ 31.12.13 №137 ГН, утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 № 251 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 и другие ТНПА |  | МВИ.ГМ 1906-2020 АМИ.МН 0030-2022 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 № 251 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 |
| 34.1** | Металлы основные, сплавы (включая металлолом) | 24.10/04.056 24.45/04.056 25.11/04.056 | Плотность потока альфа-, бета-частиц (поверхностное радиоактивное загрязнение альфа-, бета-активными радионуклидами). Мощность дозы гамма-излучения |  | СанНиП, утв. МЗ РБ 11.03.2016 № 42 и другие ТНПА |  | МВИ.МН 4194-2011 |
| 35.1*** | Воздух рабочей зоны | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 35.2** |  | 100.10/08.169 100.10/08.156 | азота диоксид |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5914-2017 |
| 35.5* |  | 100.10/08.156 | акролеин (проп-2-ен-1-аль) |  |  |  | АМИ.ГМ 0227-2023 |
| 35.6* |  | 100.10/08.156 | алюминий (алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) |  |  |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| 35.7** |  | 100.10/08.169 100.10/08.156 | аммиак |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5910-2017 |
| 35.10** |  | 100.10/08.169 100.10/08.156 | ангидрид сернистый (сера диоксид) |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5858-2017 |
| 35.11* |  | 100.10/08.156 | ангидрид фосфорный (фосфор пентаоксид) |  |  |  | МВИ.МН 5810-2017 |
| 35.14* |  | 100.10/08.158 | ацетальдегид |  |  |  | МВИ.МН 6023-2018 |
| 35.15* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | ацетон (пропан-2-он) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  |  | МВИ.МН 4148-2011 МВИ.МН 6325-2020 |
| 35.17* |  | 100.10/08.156 | белоксодержащие аэрозоли (пыль органическая белоксодержащая) |  |  |  | МВИ.БР 334-2017 |
| 35.19* |  | 100.10/08.158 | бензин (растворитель, топливный) |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 35.20* |  | 100.10/08.158 | бензол |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 МВИ.МН 6101-2018 |
| 35.21* |  | 100.10/08.158 | бутилацетат |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 35.22* |  | 100.10/08.156 | винилацетат (этенилацетат) |  |  |  | МВИ.ГМ 1924-2020 |
| 35.23* |  | 100.10/08.156 | винилхлорид (хлорэтен) |  |  |  | МВИ.ГМ 1889-2020 |
| 35.24* |  | 100.10/08.156 | водород хлористый (гидрохлорид) |  |  |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 35.25* |  | 100.10/08.158 | дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат) |  |  |  | АМИ.БР 0035-2023 |
| 35.26* |  | 100.10/08.156 | диметилтерефталат (диметилбензол-1,4-дикарбоноат) |  |  |  | АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 35.27* |  | 100.10/08.158 | диоктилфталат (бис(3-метилгексил) бензол-1,2-дикарбонат) |  |  |  | АМИ.БР 0035-2023 |
| 35.29* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | железо (железа оксид) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 35.32* |  | 100.10/08.156 | канифоль |  |  |  | МВИ.МН 5904-2017 |
| 35.35* |  | 100.10/08.158 | керосин (в пересчете на С) |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 35.36** |  | 100.10/08.169 | кислород |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 35.38* |  | 100.10/08.156 | кислота серная |  |  |  | МВИ.МН 5987-2018 МВИ.МН 4985-2014 |
| 35.39* |  | 100.10/08.156 | кислота уксусная (этановая кислота) |  |  |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 35.40* |  | 100.10/08.156 | кремния диоксид |  |  |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 35.41* |  | 100.10/08.158 | ксилол (диметилбензол) |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 МВИ.МН 6101-2018 |
| 35.43* |  | 100.10/08.156 | марганец |  |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 35.44* |  | 100.10/08.156 | масла минеральные нефтяные |  |  |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 35.45* |  | 100.10/08.156 | медь |  |  |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 35.46* |  | 100.10/08.156 | метилакрилат (метакрилат) |  |  |  | МВИ.МН 6264-2020 |
| 35.47* |  | 100.10/08.156 | никель |  |  |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 35.48* |  | 100.10/08.158 | н-гексан |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 35.49* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | н-гептан | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 35.50* |  | 100.10/08.158 | н-нонан |  |  |  |  |
| 35.51* |  |  | н-октан |  |  |  |  |
| 35.52* |  |  | н-пентан |  |  |  |  |
| 35.53* |  | 100.10/08.156 | озон |  |  |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 35.54* |  | 100.10/08.052 | пыль |  |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 35.55** |  | 100.10/08.032 | ртуть |  |  |  | М 03-06-2004, утв. ООО «Люмэкс» 10.12.2004 |
| 35.56* |  | 100.10/08.156 | свинец |  |  |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 35.57** |  | 100.10/08.169 100.10/08.156 | сероводород |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.БР 357-2019 |
| 35.58* |  | 100.10/08.156 | синтетические моющие средства (СМС) |  |  |  | МВИ.БР 327-2017 |
| 35.59* |  | 100.10/08.156 | скипидар |  |  |  | АМИ.БР 0009-2021 |
| 35.60* |  | 100.10/08.158 | спирт бутиловый |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 МВИ.МН 6250-2020 |
| 35.61* |  | 100.10/08.158 | спирт изобутиловый |  |  |  |  |
| 35.62* |  | 100.10/08.158 | спирт изопропиловый |  |  |  | МВИ.ГМ 1751-2019 МВИ МН 6250-2020 |
| 35.63* |  | 100.10/08.158 | спирт метиловый |  |  |  | МВИ МН 6250-2020 |
| 35.64* |  | 100.10/08.158 | спирт этиловый |  |  |  | МВИ.ГМ 1751-2019 МВИ.МН 4148-2011 МВИ МН 6250-2020 |
| 35.65* |  | 100.10/08.158100.10/08.156 | стирол (этенилбензол) |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 АМИ.ГМ 0249-2023 |
| 35.66* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 | тетрахлорэтилен | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  |  | АМИ.ГМ 0374-2025 |
| 35.68* |  | 100.10/08.156 | титан |  |  |  | МВИ.БР 354-2018 |
| 35.69* |  | 100.10/08.158 | толуилендиизоцианат |  |  |  | ГОСТ 32535-2013 |
| 35.70* |  | 100.10/08.158 | толуол (метилбензол) |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 МВИ.МН 6101-2018 |
| 35.72* |  | 100.10/08.158 | углеводороды алифатические предельные С1–10 (в пересчете на С) |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 35.73** |  | 100.10/08.169 | углерода диоксид |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 35.74** |  | 100.10/08.169 | углерода оксид |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 35.75* |  | 100.10/08.156 | фенол (гидроксибензол) |  |  |  | МВИ.МН 6064-2018 |
| 35.76* |  | 100.10/08.156 | формальдегид |  |  |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 35.77** |  | 100.10/08.169 100.10/08.156 | хлор |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 6039-2018 |
| 35.79* |  | 100.10/08.156 | хром и хрома оксид |  |  |  | МВИ.МН 5830-2017 МВИ.МН 5822-2017 |
| 35.81* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | циклогексанон | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 |  | АМИ.БР 0057-2024 |  |
| 35.82* |  | 100.10/08.156 | цинк и цинка оксид |  |  | МВИ.ГМ 1776-2019 |  |
| 35.83* |  | 100.10/08.156 | щелочи едкие |  |  | МВИ.МН 5866-2017 МВИ.МН 6009-2018 |  |
| 35.84* |  | 100.10/08.156 | эпихлоргидрин |  |  | МВИ.БР 362-2019 |  |
| 35.85* |  | 100.10/08.158 | этилацетат |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |  |
| 35.86* |  | 100.10/08.158 | этилбензол |  |  |  |  |
| 35.87* |  | 100.10/08.156 | этилена оксид (эпоксиэтан) |  |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |  |
| 35.88* |  | 100.10/08.156 | этиленгликоль (этан-1,2-диол) |  |  | МВИ.БР 359-2019 |  |
| 35.89* |  | 100.10/08.158 | этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |  |
| 35.95* |  | 100.10/08.161 | глифосат |  |  | АМИ.ГМ 0381-2025 |  |
| 36.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.070 100.12/35.063 | ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, энергетическая освещенность ИК спектрального диапазона (интенсивность теплового облучения) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 и другие ТНПА |  | МВИ.МН 6147-2019 МВИ.ГМ 1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 36.2** |  | 100.12/35.063 | интенсивность ультрафиолетового излучения |  |  | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 36.3** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц |  |  | МВИ.ГМ 1754-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 36.4** |  |  | напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц | ГОСТ 12.1.002-84 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ССЭТ утв. СМ РБ 03.03.2020 № 130 и другие ТНПА |  | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 36.5** |  |  | электромагнитные излучения радиочастотного диапазона | ГОСТ 12.1.006-84 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ССЭТ утв. СМ РБ 04.06.2019 № 360 ССЭТ утв. СМ РБ 03.03.2020 № 130 и другие ТНПА |  | ГОСТ 12.1.006-84 АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 36.6** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.069 | электростатическое поле | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 №73 ССЭТ утв. СМ РБ 03.03.2020 № 130 и другие ТНПА |  | ГОСТ 12.1.045-84 АМИ.ГМ 0301-2024 |  |
| 36.7** |  | 100.12/35.063 | естественное и искусственное освещение | ГН, утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 и другие ТНПА |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 36.8** |  | 100.12/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 7 и другие ТНПА |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |
| 36.9** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум постоянный: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометри-ческими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц уровни звука Шум непостоянный: эквивалентный (по энергии) уровень звукамаксимальный уровень звука в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.003-83 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II и другие ТНПА |  | ГОСТ 12.1.050-86 МВИ.ГМ 1694-2018 |  |
| 36.10** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.12/04.125 | РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: |  |  |  |  |
|  |  |  | Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона (ЭРОА) объемная активность радона и торона (ОА) |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) СНП и ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.3.12-6-2005 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строи-тельства РБ 03.08.2009 № 251 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 3862-2011 МВИ.МН 5011-2014 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 № 251 |
| 36.11** |  | 100.12/04.056 | Мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения (МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) |  | ГН, утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.13-13-2005 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 СанПиН 2.6.1.8-38-03 СанПиН 2.6.1.13-60-05 СанП 2.6.1.8-9-04 СанПиН 2.6.1.8-12-04 СанПиН 2.6.1.13-55-05 СанПиН 2.6.1.13-34-06 СНП и ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 СНП, утв. МЗ РБ 31.12.13 №137 СНП, утв. МЗ РБ 24.12.15 №134 СНП, утв. МЗ РБ 31.12.15 №142 Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005, утв. МЗ РБ 23.12.2005 №2005 Инструкция 2.6.1.10.11.99-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №275 Инструкция 2.6.1.10.13.100-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №276 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС 28.05.2010 №299, глава II, раздел 11 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 № 251 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.ГМ 1906-2020 АМИ.МН 0030-2022 ТКП 45-2.03-134-2009, утв. Мин. архитектуры и строительства РБ 03.08.2009 № 251 МУК РБ № 2.6.2.11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 |
| 36.12** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/04.056 | Измерения загрязненности различных поверхностей бета-излучающими радионуклидами (плотность потока бета-частиц) |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) СанПиН2.6.1.13-55-05 СНП и ГН, утв. МЗ РБ 28.12.2012 № 213 СанПиН, утв. МЗ РБ 31.12.13 №137 СанПиН, утв. МЗ РБ 11.03.16 №42 Инструкция 2.6.1.10.13.100-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005 №276 «Контрольные уровни радиоак-тивного загрязнения для принятия решения о проведении дезоктива-ционных работ», утв. Гос. ком. Чернобыля 02.08.2004 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязне-ния поверхностей зданий, соору-жений, конструкций, строймате-риалов, оборудования, утв. Гос. ком. Чернобыля 22.10.2004 (РКУ РЗ-2004) |  | МВИ.МН 4194-2011 МВИ.МН 3957-2011 ТКП 113-2007 (02300), утв. Мин. по ЧАЭС РБ 10.12.2007 № 168 |
| 37.1** | Поверхности в организациях здравоохранения, на предприятиях общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами, в жилых, административ-ных и общественных зданиях | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  | ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 № 121 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утв. Приказом МЗ РБ 02.08.2024 № 1065 Инструкция № 078-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 |  | ГОСТ ISO18593-2020 МВИ.МН 6368-2021, п.8.5 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 Инструкция № 001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016 |
| 37.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  |  |  | ГОСТ ISO18593-2020 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, глава 3, утв. МЗ РБ 28.01.2006 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 |
| 37.3* |  |  | S. aureus |  |  |  |  |
| 37.4* |  |  | P. aeruginosa |  |  |  |  |
| 37.5* |  |  | Энтеробактерии, в т.ч. E.coli, Proteus, Salmonella spp |  |  |  | ГОСТ ISO18593-2020 ГОСТ 31659-2024 (ISO6579-1:2017) Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 |
| 37.6* | Поверхностив организациях здравоохранения, на предприятиях общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами, в жилых, административ-ных и общественных зданиях | 100.15/01.086 | общая микробная обсемененность |  | ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 № 121 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утв. Приказом МЗ РБ 02.08.2024 № 1065 Инструкция № 078-0210 утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 |  | ГОСТ ISO18593-2020 МВИ.МН 6368-2021 |
| 37.7* |  |  | количество плесневых грибов |  | Инструкция по применению № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 |  | Инструкция «Методы определения микробиологических показателей внутренней среды помещений» № 007-0514, утв. МЗ РБ 02.06.2014 |
| 37.8* |  |  | L. monocytogenes |  | ГН, утв. МЗ РБ 02.12.2016 № 121 |  | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016 |
|  |  | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |

| 38.1* | Предметы обихода | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 «Порядок проведения санитарно-паразитологи-ческих исследований», утв. МЗ РБ 05.12.2014 №54 | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ 13.06.2005 №77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1** | Дезинфекционные камеры | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 27.90/01.086 | Подготовка образцов и отбор проб | Инструкция 3.5-51-2006, раздел 3, глава 11, утв. МЗ РБ 23.11.2006 № 175 | Инструкция № 3.5-51-2006, приложение 2, утв. МЗ РБ 23.11.2006 № 175 |
| 39.2* |  |  | Споры кислотоустойчивых сапрофитов микобактерий |  |  |
| 39.3* |  |  | S. aureus |  |  |
| 40.1** | Паровые и воздушные стерилизаторы | 27.90/42.000 | Подготовка образцов и отбор проб | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утв. ПриказомМЗ РБ 02.08.2024 № 1065, гл.7 | МУ №15.6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991, глава 4, приложение 5-8 |
| 40.2* |  | 27.90/01.086 | В.stearothermophilus |  |  |
| 40.3* |  |  | B. licheniformis |  |  |
| 41.1** | Питательные среды | 101.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие, дифференцирующие свойства, стерильность | ГОСТ ISO11133-2016 Инструкция № 079-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | ГОСТ ISO11133-2016 |
| 42.1** | Изделия медицинского назначения, инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 СНиП, утв.постановлением МЗ РБ 15.02.2023 №33 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утв. Приказом МЗ РБ 02.08.2024 № 1065 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 4, п.19 |
| 42.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность: аэробная микрофлора, факультативно- анаэробная микрофлора, плесневые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 4, п.21 ГФ РБ II, 2.6.1 |
| 43.1** | Антисептики и дезинфектанты | 20.59/42.000 | Отбор проб | СанПиН 21-112-99, утв. МЗ РБ 06.01.99 №2 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утв. Приказом МЗ РБ 02.08.2024 № 1065 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 |
| 43.2* |  | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота |  |  |
| 43.3* |  |  | Антимикробная активность |  | Инструкция № 4718, утв. МЗ РБ 24.12.1998 |
| 44.1** | Лекарственные средства (растворы, таблетки и т.д.) стерильные и нестерилизуе-мые в процессе производства, лекарственное растительное сырье | 01.28/42.000 01.29/42.000 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, 1.7 Фармакопея ЕАЭС, 2.1.6.6 | ГФ РБ II, п.1.7 Фармакопея ЕАЭС, 2.1.6.6 |
| 44.2* |  | 01.28/01.086 01.29/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II, 2.6.1 Фармакопея ЕАЭС, 2.1.6.1 | ГФ РБ II, 2.6.1 Фармакопея ЕАЭС, 2.1.6.1 |
| 44.3* |  |  | Суммарное количество бактерий (общее количество аэробов) | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГН, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 ГФ РБ II, 5.1.4, 5.1.8, 2.8.18, 2.8.22 Фармакопея ЕАЭС, 2.3.1.2, 2.3.1.4 | ГФ РБ II, 2.6.12 Фармакопея ЕАЭС, 2.1.6.6, 2.1.6.9 |
| 44.4* |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов (общее количество грибов)оличество грибов |  |  |
| 44.5* | Лекарственные средства (растворы, таблетки и т.д.) стерильные и нестерилизуемые в процессе производства, лекарственное растительное сырье | 01.28/01.086 01.29/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 | Е. соli | ГФ РБ II, 5.1.4, 5.1.8, 2.8.18, 2.8.22 Фармакопея ЕАЭС 2.3.1.2, 2.3.1.4 | ГФ РБ II, 2.6.31, 2.6.13 Фармакопея ЕАЭС, 2.1.6.7, 2.1.6.9 |
| 44.6* |  |  | Грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи, либо Enterobacteriaceae |  |  |
| 44.7* |  |  | Сальмонеллы |  |  |
| 44.8* |  |  | S.aureus |  |  |
| 44.9* |  |  | P.aeruginosa |  |  |
| 44.10* |  | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 01.28/08.159 01.29/08.161 | афлатоксин В1 | ГФ РБ II, 5.1.4, 5.1.8, 2.8.18, 2.8.22 Фармакопея ЕАЭС, 2.3.1.2, 2.3.1.4 | ГОСТ 30711-2001 |
| 44.11* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 45.1** | Биологический материал (ликвор, образцы из стерильных локусов, желчь, моча, кал, материал при аутопсии, грудное молоко, отделяемое: верхних и нижних дыхательных путей, абсцессов, ран, глаз, ушей, урогенитального тракта) | ул.Магистральная, 6-1, 230003, г. Гродно, микробиологическая лаборатория |  |  |  |
|  |  | 101.15/42.000 | КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ |  |  |
|  |  |  | Взятие (сбор) образцов | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 31.05.2012 № 53 Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 29.03.12 № 31 Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 31.07.2013 № 68 Постановление МЗ РБ 29.07.2019 № 74 Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 13.07.2023 №113 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 №49 |
| 45.2* |  | 101.15/01.086 | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 45.3* |  |  | Бактерии рода Bordetella | Инструкция № 084-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция №084-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 45.4* | Биологический материал (ликвор, образцы из стерильных локусов, желчь, моча, кал, материал при аутопсии, грудное молоко, отделяемое: верхних и нижних дыхательных путей, абсцессов, ран, глаз, ушей, урогенитального тракта) | 101.15/01.086 | Бактерии рода Neisseria | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция, утв. МЗ РБ 13.02.2006 № 81 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция, утв. МЗ РБ 13.02.2006 № 81 |
| 45.5* |  |  | Бактерии рода Staphylococcus Streptococcus Moraxella Enterococcus Haemophilus Listeria Дрожжевые и дрожжеподобные грибы Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 |
| 45.6* |  | 101.15/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы, кишечные палочки | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ08.05.2009 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ 09.10.2006 №120 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 025-0306, утв. МЗ РБ 30.03.2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция № 083-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция МЗ РБ №076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 45.7* |  |  | Бактерии рода Campylobacter | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 14.08.2013 № 73 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ 27.03.2006 № 36 |
| 45.8* |  |  | Видовой состав и количественные соотношения микрофлоры толстого кишечника | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 45.9* |  | 101.15/01.086 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ 30.12.2008 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ 30.12.2008 |
| 45.10* |  | 101.17/07.090 101.17/07.096 | Яйца гельминтов, личиночные стадии, простейшие | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ Приказ МЗ РБ от 15.12.2010 №1334 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 №49 |
| 46.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Выявление антител к возбудителям бактериальных и паразитраных заболеваний | СанНиП, утв. МЗ РБ 29.03.2012 №31 Инструкция МЗ РБ №026-0309 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем |
| 46.2* |  | 101.04/03.152 | Выявление антител к бактериям рода Borrelia | Инструкция № 136-1207, утв. МЗ РБ 12.01.2008 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем), утвержденная МЗ |
| 47.1* | Кровь | 101.17/07.096 | Плазмодии малярии | Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 21.03.2013 № 23 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция по применению №085-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 48.1* | Перианальный соскоб | 101.17/07.096 | Взятие материала. Яйца остриц и тениид | Приказ МЗ РБ 15.12.2010 №1334 ТНПА и другая документация МЗ РБ | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004 №49 |
| 50.1** 50.1** | Клинический материал (кровь, сыворотка, плазма, фекалии, мазки из носа и носоглотки и др.), объекты окружающей среды, смывы, пищевые продукты Клинический материал (кровь, сыворотка, плазма, фекалии, мазки из носа и носоглотки и др.), объекты окружающей среды, смывы, пищевые продукты | пр. Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций |  |  |  |
|  |  | 100.00/42.000 101.02/42.000 101.03/42.000 101.04/42.000 101.05/42.000 101.09/42.000 101.11/42.000 101.15/42.000 101.16/42.000 101.17/42.000 101.19/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.52./ 42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.89/42.000 100.00/42.000 101.02/42.000 101.03/42.000 101.04/42.000 101.05/42.000 101.09/42.000 101.11/42.000 101.15/42.000 101.16/42.000 101.17/42.000 101.19/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.52./ 42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.89/42.000 | Взятие материала (отбор проб) Взятие материала (отбор проб) | Приказ МЗ РБ «О пересмотре ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД» 16.12.98 №351 Инструкция №133-1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005 Инструкция №002-0213, утв. МЗ РБ 13.06.2013 Инструкция №002-0213, утв. МЗ РБ 13.06.2013 Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 13.03.2010 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция по применению №076-0210, утв. МЗ РБ 18.03.2010 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 10444.7-86 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №181 Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 Инструкция, утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ 24.11.2006 № 176 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Инструкция о профилактике заболевания, представляющего опасность для здоровья населения «Сибирская язва», утв. Приказом МЗ РБ 01.04.2022 № 438 и другие ТНПА | Инструкция №133-1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005 Инструкция №002-0213, утв. МЗ РБ 13.06.2013 Инструкция №002-0213, утв. МЗ РБ 13.06.2013 Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ 13.03.2010 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция по применению №076-0210, утв. МЗ РБ 18.03.2010 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 10444.7-86 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 24.11.2006 № 176 Инструкция о профилактике заболевания, представляющего опасность для здоровья населения «Сибирская язва», утв. Приказом МЗ РБ 01.04.2022 № 438 |
| 50.2* | Клинический материал (кровь, сыворотка, плазма, фекалии, ликвор мазки из носа и носоглотки и др.) | 101.02/03.152 101.03/03.152 101.04/03.152 101.05/03.152 101.14/03.152 101.15/03.152 101.19/03.152 101.02/03.134 101.03/03.134 101.04/03.134 101.05/03.134 101.14/03.134 101.15/03.134 101.19/03.134 | Качественное и/или количественное определение антител и /или антигенов инфекционных, паразитарных и соматических заболеваний методом иммуноферментного анализа (ИФА) и другими серологическими методами. | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) |
| 50.15* | Клинический материал (кровь, сыворотка, плазма, фекалии, ликвор, мазки из носа и зева) вода, окружающая среда, смывы и др. | 100.00/10.094 101.02/10.094 101.03/10.094 101.04/10.094 101.05/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 101.19/10.094 | Качественное и/или количественное выявление РНК/ДНК инфекционных, и неинфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Инструкция №090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2008 Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) | Инструкция №090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2008 Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) |
| 50.18* | Клинический материал (кровь, сыворотка крови, мокрота, смыв с зева, моча, желчь, испражнения, содержимое везикул). Трупный материал | 101.03/02.036 101.04/02.036 101.05/02.036 101.19/02.036 | Возбудители сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии; ботулотоксина | Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 | Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 |
| 50.19* |  | 101.02/01.086 101.03/01.086 101.04/01.086 101.05/01.086 101.09/01.086 101.11/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 | Культивирование и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция по применению №076-0210, утв. МЗ РБ 18.03.2010 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 и другие ТНПА | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция по применению №076-0210, утв. МЗ РБ 18.03.2010 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 |
| 50.19* | Клинический материал (кровь, сыворотка крови, мокрота, смыв с зева, моча, желчь, испражнения, содержимое везикул). Трупный материал | 101.02/01.086 101.03/01.086 101.04/01.086 101.05/01.086 101.09/01.086 101.11/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 | Культивирование и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 24.11.2006 № 176 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 и другие ТНПА | Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 24.11.2006 № 176 |
| 51.2* | Объекты окружающей среды, смывы, пищевые продукты и др. | 100.03/03.152 100.04/03.152 100.05/03.152 100.06/03.152 100.09/03.152 100.11/03.152 100.12/03.152 100.16/03.152 100.03/03.134 100.04/03.134 100.05/03.134 100.06/03.134 100.09/03.134 100.11/03.134 100.12/03.134 100.16/03.134 10.13/03.152; 10.20/03.152; 10.32/03.152; 10.39/03.152; 10.51/03.152; 10.52.03.152; 10.61/03.152; 10.71/03.152; 10.89/03.152 | Определение антигенов инфекционных и неинфекционных заболеваний методом иммуноферментного анализа (ИФА) и другими серологическими методами | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) | Инструкция по применению набора реагентов (тест-систем) |
| 52.6* | Объекты окружающей среды, смывы, пищевые продукты и др. | 100.03/01.086 100.04/01.086 100.05/01.086 100.06/01.086 100.09/01.086 100.11/01.086 100.12/01.086 100.16/01.086 | Культивирование и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 СанНиП, утв. МЗ РБ 16.05.2022 №44 Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 24.11.2006 № 176 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ ISO11731-2019 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO10273-2013 и другие ТНПА | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция по применению №116-1210, утв. МЗ РБ 24.12.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ 21.03.06 № 200 Инструкция, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ от 24.11.2006 № 176 ГОСТ ISO11731-2019 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO10273-2013 |
| 52.12* | Объекты окружающей среды, смывы, пищевые продукты и др. | 100.03/02.036 100.04/02.036 100.05/02.036 100.06/02.036 100.09/02.036 100.11/02.036 100.12/02.036 100.16/02.036 | Возбудители сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии; ботулотоксина | Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 | Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 №185 Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 № 181 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. МЗ РБ 14.10.2005 №223 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в аналитической лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в аналитической лаборатории и за пределами аналитической лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами аналитической лаборатории.

| Руководитель ООС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | _________Н.К.Кендыш______ инициалы, фамилия |  | 18.09.2025 дата составления |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |