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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
	

	1.2**
	
	27.90/22.000
	Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
	

	2.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	3.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
	

	3.2**
	
	
	Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д
	АМИ.ГР 0061-2022
	
	

	3.3**
	
	
	Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении
	
	
	

	3.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	
	
	

	5.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях и сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях социальных служб)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики вентиляционных каналов (воздуховодов): - скорость потока, расход воздуха
	АМИ.МН 0006-2021
	ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
	

	5.2**
	
	
	Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха)
	
	
	

	5.3**
	
	100.13/41.000
	Наличие тяги
	
	
	

	5.4**
	
	100.13/29.061
	-геометрические размеры воздуховода и помещений
	
	
	

	5.5**
	
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики дымовых каналов (газоходов): - скорость потока
	
	
	

	5.6**
	
	
	Количество воздуха (расход воздуха) удаляемого через дымовой канал (газоход)
	
	
	

	5.7**
	
	100.13/41.000
	Наличие тяги
	
	
	

	5.8**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры дымового канала (газохода)
	
	
	

	7.1**
	Автоматические выключатели до 200 А
	27.90/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей
	АМИ.ГР 0019-2021
	ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
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