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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код 
	Наименование характеристики (показатель, вид исследований, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе взятия образца/материала
	Место(а) осуществления деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.2*
	Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA, гепарин, цитрат натрия)
	101.03/17.073, 101.03/17.087
	Клетки крови и их параметры. Лейкоциты: WBC, NEU, % N, LYM, % L, MONO, % M, EOS, % E, BASO, % B Эритроциты: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW- SD, RETC Тромбоцитов: PLT, MPV, PDW, P-LCR (автоматизированное исследование)
	Алгоритм-003;
Руководство оператора автоматизированный гематологический анализатор Mindray BC-760[B]/BC-780[R];
Руководство оператора анализатор гематологический автоматический Mindray BC-6800Plus;
СОП-004;
СОП-005;
СОП-030
	ул. Маяковского, 
д. 129А/2, 220028, г. Минск

	1.3*
	Форменные элементы крови: лейкоциты (формула), эритроциты, ретикулоциты, тромбоциты и прочее
	101.06/18.115
	Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, венозная кровь Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, капиллярная кровь
	Алгоритм-003;
СОП-030;
СОП-119;
СОП-120
	ул. Маяковского, 
д. 129А/2, 220028, г. Минск

	1.4*
	Кровь: венозная, капиллярная (K3EDTA, K2EDTA, гепарин, цитрат натрия)
	101.03/08.156
	Скорость оседания эритроцитов (оптический метод кинетики агрегации эритроцитов)
	Алгоритм-003;
Руководство пользователя анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов ROLLER 20MC;
Руководство пользователя анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов Test1;
СОП-006;
СОП-030;
СОП-122
	ул. Маяковского, 
д. 129А/2, 220028, г. Минск

	1.5*
	Биологический материал (содержимое соскоб, мазок)
	101.15/10.094
	Chlamydia trachomatis Ureaplasma spp. Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae Mycoplasma hominis методом ПЦР
	Инструкция-009;
Инструкция-011;
СОП-130
	ул. Маяковского, 
д. 129А/2, 220028, г. Минск

	1.6*
	Кровь: венозная (К3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия), плазма крови
	101.03/10.094
	РНК вируса гепатита С ДНК вируса гепатита В методом ПЦР
	Инструкция-010;
Инструкция-012;
СОП-131
	ул. Маяковского, д. 129А/2, 220028, г. Минск
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