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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	МВИ Гр 1025-2015
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	
	
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ Гр 1025-2015
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	3.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ Гр 1025-2015
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	3.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	3.3**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	4.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ Гр 1025-2015
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	5.1**
	Воздушные линии напряжением 0,4кВ с изолированными проводами
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ Гр 1025-2015
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	6.1*
	Перчатки электроизолирующие
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки
	МВИ Гр 2103-2017
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	6.2*
	Обувь специальная электроизолирующая: боты, галоши
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки
	МВИ Гр 2103-2017
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	6.3*
	Накладки гибкие электроизолирующие
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки
	МВИ Гр 2103-2017
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	7.1*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	МВИ Гр 2103-2017
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	8.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Напряжение индикации
	МВИ Гр 2103-2017
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
	

	8.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	8.3*
	
	
	
	
	
	

	8.4*
	
	
	Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	9.1**
	Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства
	27.90/22.000
	Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания
	АМИ.МС 0012-2022
	ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область
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