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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Специальные жидкости
	20.59/08.031
	Плотность при 20ºС
	ГОСТ 18995.1-73 раздел 1
	тер. Национального аэропорта Минск, склад МТИ, 220054, г. Минск
	

	1.2*
	
	20.59/08.133
	Показатель преломления при 20ºС
	ГОСТ 18995.2-2022
	
	

	1.3*
	
	20.59/08.169
	Водородный показатель (рН) при 20ºС
	ГОСТ 22567.5-93
	
	

	1.4*
	
	20.59/29.145
	Температура кристаллизации
	ГОСТ 18995.5-2022
	
	

	1.5*
	
	20.59/29.049
	Вязкость динамическая при 20ºС
	AS9968-2021
	
	

	1.6*
	
	20.59/11.116
	Внешний вид
	ТУ 20.59.43-022-58016916-2020, п.5.2;
ТУ 2422-001-58016916-2012, п.5.2
	
	

	1.7*
	
	20.59/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012 п.4.3, п.4.11, п.4.14
	
	

	2.1*
	Топливо для реактивных двигателей
	19.20/08.031
	Плотность при 20ºС
	ГОСТ 3900-85
	тер. Национального аэропорта Минск, склад МТИ, 220054, г. Минск
	

	2.2*
	
	19.20/08.055
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
	
	

	2.3*
	
	19.20/29.049
	Кинематическая вязкость при 20ºС
	ГОСТ 33-2016
	
	

	2.4*
	
	19.20/08.149
	Кислотность и кислотное число
	ГОСТ 5985-2022
	
	

	2.5*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75
	
	

	2.6*
	
	19.20/08.052
	Концентрация фактических смол
	ГОСТ 8489-85
	
	

	2.7*
	
	19.20/08.169
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 10227-86 п.4.9;
ГОСТ 6307-75
	
	

	2.8*
	
	19.20/11.116
	Содержание механических примесей и воды
	ГОСТ 10227-86 п.4.5
	
	

	2.9*
	
	19.20/29.136
	Взаимодействие с водой
	ГОСТ 27154-86
	
	

	2.10**
	
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012 п.4.4, п.4.11
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