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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков)
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала; - объемный расход воздуха
	АМИ.ГМ 0118-2022;
СП 4.02.07-2024 Приложение К
	ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область
	

	1.2**
	
	
	Кратность воздухообмена в помещении
	АМИ.ГМ 0118-2022
	
	

	2.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций)
	100.13/23.000
	Скорость истечения воздушных потоков
	АМИ.ГМ 0118-2022
	ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область
	

	2.2.**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций)*
	100.13/41.000
	Наличие тяги в дымовой трубе
	СП 4.03.03-2026 п.8.7
	ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область
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