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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Газопроводы
	24.10/32.115
	Визуально-оптический метод контроля. Сварные соединения, основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ ISO 17637-2021;
СТБ 1133-98
	ш. Гродненское, д. 6А, корп. 1, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
	

	1.2*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Сварные соединения, основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	1.3*
	
	24.10/32.123
	Радиационный метод. Основной металл, сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	1.4*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	1.5*
	
	
	Ультразвуковой контроль. Основной металл, сварные соединения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.1*
	Магистральные трубопроводы
	24.10/32.115
	Визуально-оптический метод контроля. Сварные соединения, основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ ISO 17637-2021;
СТБ 1133-98
	ш. Гродненское, д. 6А, корп. 1, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
	

	2.2*
	
	24.10/32.044
	Вихретоковый метод. Основной металл, сварные соединения
	СТБ ЕН 1711-2006
	
	

	2.3*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Сварные соединения, основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	2.4*
	
	24.10/29.143
	Определение твердости. Основной металл, сварные соединения
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	2.5*
	
	24.10/32.123
	Радиационный метод (цифровая радиография). Сварные соединения
	ГОСТ ISO 17636-2-2017
	
	

	2.6*
	
	
	Радиационный метод. Основной металл, сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	2.7*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	2.8*
	
	
	Ультразвуковой контроль. Основной металл, сварные соединения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
	
	

	3.1*
	Технологические трубопроводы
	24.10/32.115
	Визуально-оптический метод контроля. Сварные соединения, основной металл
	ГОСТ 23479-79;
ГОСТ ISO 17637-2021;
СТБ 1133-98
	ш. Гродненское, д. 6А, корп. 1, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область
	

	3.2*
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Сварные соединения, основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	3.3*
	
	24.10/32.123
	Радиационный метод. Основной металл, сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	3.4*
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	3.5*
	
	
	Ультразвуковой контроль. Основной металл, сварные соединения (эхо метод)
	ГОСТ 14782-86
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