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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Конструкции стальные строительные
	24.10/32.115
	Визуальный осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область
	

	1.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой контроль
	ГОСТ 14782-86
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.103
	Цветная дефектоскопия
	СТБ 1172-99
	
	

	2.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением
	24.10/32.115
	Визуальный осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область
	

	2.2**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	2.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой контроль
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.5**
	
	24.10/32.103
	Цветная дефектоскопия
	СТБ 1172-99
	
	

	3.1**
	Образцы сварных соединений
	24.10/32.115
	Визуальный осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область
	

	3.2**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	3.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	3.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой контроль
	ГОСТ 14782-86
	
	

	4.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления
	24.10/32.115
	Визуальный осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область
	

	4.2**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	4.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой контроль
	ГОСТ 14782-86
	
	

	4.4**
	
	24.10/32.103
	Цветная дефектоскопия
	СТБ 1172-99
	
	

	5.1**
	Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
	24.10/32.115
	Визуальный осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область
	

	5.2**
	
	24.10/32.106
	Пузырьковый метод
	СТБ ЕН 1593-2006
	
	

	5.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	5.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой контроль
	ГОСТ 14782-86
	
	

	5.5**
	
	24.10/32.103
	Цветная дефектоскопия
	СТБ 1172-99
	
	

	6.1**
	Технологические трубопроводы Технологическое оборудование.
	24.10/32.115
	Визуальный осмотр и измерения
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Я. Коласа, 1, 230003, г. Гродно, Гродненская область
	

	6.2**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023
	
	

	6.3**
	
	24.10/32.123
	Радиографический метод
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ 7512-82;
СТБ 1428-2003
	
	

	6.4**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой контроль
	ГОСТ 14782-86
	
	

	6.5**
	
	24.10/32.103
	Цветная дефектоскопия
	СТБ 1172-99
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