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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	1.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	2.1**
	Силовые трансформаторы до 10кВ включительно
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	2.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	3.1**
	Автотрансформаторы и масляные реакторы до 10кВ включительно
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	3.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	4.1**
	Трансформаторы тока до 10кВ включительно
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	4.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	5.1**
	Трансформаторы напряжения до 10кВ включительно
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	5.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	6.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	6.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	6.3**
	
	
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.КЛ 0046-2025
	
	

	7.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/29.113
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	7.2**
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	8.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	8.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	9.1**
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки до 10кВ включительно
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	9.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	10.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	10.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	11.1**
	Конденсаторы для повышения мощности на номинальное напряжение 3,15кВ; 6,3кВ
	27.12/22.000
	Сопротивление разрядного резистора конденсатора
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	11.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	12.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений до 10кВ включительно
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	12.2**
	
	
	Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	13.1**
	Предохранители, предохранители-разъединители напряжением от 1кВ до 10кВ включительно
	27.12/29.113
	Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	14.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	14.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	15.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	15.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	16.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	16.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.КЛ 0048-2025
	
	

	16.3**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	17.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.КЛ 0049-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	17.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	17.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты.
	АМИ.КЛ 0048-2025
	
	

	18.1**
	Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	18.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжения с измерением тока утечки
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	19.1**
	Машины постоянного тока (кроме возбудителей)
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	19.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	20.1**
	Выключатель нагрузки
	27.12/29.113
	Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления
	АМИ.КЛ 0046-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	20.2**
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.КЛ 0047-2025
	
	

	21.1**
	Устройства РЗиА в электроустановках до 10кВ
	27.90/22.000
	Проверка устройств РЗиА (ток срабатывания автоматических выключателей)
	АМИ.КЛ 0045-2025
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	22.1**
	Электроизолирующие штанги
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	23.1**
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	24.1**
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	25.1**
	Электроизолирующие клещи
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	26.1**
	Электроизмерительные клещи
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	27.1**
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	27.2**
	
	
	Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения
	
	
	

	28.1**
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	29.1**
	Диэлектрические боты
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	30.1**
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
	

	31.1**
	Штанги измерительные
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.КЛ 0096-2026
	с/с. Михаловский, 67, 247760, п/о Михалки, Мозырский район, Гомельская область
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