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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Мясо и мясные продукты
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73;
СТБ 1036-97
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	1.2*
	
	10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли
	ГОСТ 9957-2015 п. 7
	
	

	1.3*
	
	10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля нитрита; массовая доля нитрита натрия; нитриты
	ГОСТ 8558.1-2015 п. 8
	
	

	3.1**
	Молоко, молочные и кисломолочные продукты
	10.51/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	3.2*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	3.3*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	3.4*
	
	10.51/11.116
	Фосфатаза
	ГОСТ 3623-2015 п. 7
	
	

	4.1**
	Мука
	10.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 27668-88
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	4.3*
	
	10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 9404-88
	
	

	5.1**
	Хлеб и хлебобулочные изделия
	10.71/42.000
	Отбор проб
	СТБ 2160-2011
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	5.3*
	
	10.71/08.052
	Влажность (мякиша); массовая доля влаги
	ГОСТ 21094-2022 п. 7
	
	

	5.4*
	
	10.71/08.149
	Кислотность (мякиша)
	ГОСТ 5670-96 п. 5.1
	
	

	5.5*
	
	10.71/08.052
	Пористость (мякиша)
	ГОСТ 5669-96
	
	

	6.1**
	Кондитерские изделия
	10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5904-2019
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	6.3*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 5900-2014 п. 7
	
	

	6.6*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Массовая доля общей сернистой кислоты
	ГОСТ 26811-2014
	
	

	7.1**
	Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые
	01.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	7.2*
	
	01.13/08.169
	Содержание нитрат-иона; нитраты; массовая доля или концентрация нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 34570-2019
	
	

	8.1**
	Продукты переработки плодов и овощей
	10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	8.2*
	
	10.39/08.169
	Содержание нитрат-иона; нитраты; массовая доля или концентрация нитратов
	ГОСТ 34570-2019
	
	

	10.1**
	Напитки безалкогольные
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 6687.0-86
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	10.3*
	
	11.07/08.133
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 6687.2-90 п. 4
	
	

	11.1**
	Алкогольная продукция
	11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 4828-83;
СТБ 1384-2010
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	11.3*
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Массовая концентрация общего и свободного диоксида серы; массовая концентрация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	
	

	12.1**
	Соль поваренная пищевая
	08.93/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 33770-2016;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	12.3*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода; йод
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2
	
	

	13.1**
	Суточные рационы, готовые блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты
	10.85/42.000
	Отбор проб, подготовка проб для проведения испытаний
	АМИ.МГ 0032-2025 Приложение Б;
ГОСТ Р 54607.1-2011;
МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п.п. 3, 4, 11.2
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	13.2*
	
	10.85/08.037
	Жир
	АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 9.3, 10.3, 11.2, 12.3
	
	

	13.3*
	
	10.85/12.042
	Энергетическая ценность
	АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 10.4, 10.5, 11.3, 11.4, 12.4, 12.5
	
	

	13.4*
	
	10.85/11.116
	Степень термического окисления фритюра
	МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п. 11.2.1;
СТБ 985-95 п. 5.8.2
	
	

	13.7*
	
	10.85/08.052
	Сухие вещества
	АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 10.2.1, 10.2.2, 11.1, 12.2
	
	

	13.8*
	
	10.85/29.040
	Фактический вес блюда
	АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 10.1, 12.1
	
	

	16.1**
	Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости
	100.09/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	16.2*
	
	100.09/08.169, 11.07/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	16.3*
	
	100.09/08.052, 11.07/08.052
	Сухой остаток
	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
	
	

	16.4*
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	Жесткость общая; жесткость
	ГОСТ 31954-2012 п. 4
	
	

	16.5*
	
	100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156
	Железо; массовая концентрация железа
	ГОСТ 4011-72 п. 2
	
	

	16.6*
	
	
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2013 п. 6
	
	

	16.7*
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п. 2, 3
	
	

	16.8*
	
	100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/11.116, 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/11.116
	Органолептические показатели (цветность, мутность)
Органолептические показатели (привкус, запах)
	ГОСТ 31868-2012;
ГОСТ 3351-74 п. 5;
ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	16.9*
	
	100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156
	Аммиак (по азоту); массовая концентрация аммиака и ионов аммония
	ГОСТ 33045-2014 метод А п. 5
	
	

	16.10*
	
	
	Нитраты (по NO3-); массовая концентрация нитратов; массовая концентрация нитратов азота
	ГОСТ 33045-2014 метод Д п. 9
	
	

	16.11*
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	Остаточный свободный хлор
	ГОСТ 18190-72 п. 3
	
	

	16.12*
	
	100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156
	Медь; массовая концентрация меди
	ГОСТ 4388-72 п. 2
	
	

	16.13*
	
	
	Нитрит-ион; массовая концентрация нитритов; массовая концентрация нитритов азота
	ГОСТ 33045-2014 метод Б п. 6
	
	

	16.14*
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	17.1**
	Вода плавательных бассейнов
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СанПиН от 16.05.2022 № 44 приложение п. 3;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	17.2*
	
	100.09/08.082, 100.09/08.156
	Аммонийные ионы; аммиак и ионы аммония
	ГОСТ 33045-2014 метод А п. 5
	
	

	17.3*
	
	100.09/08.149
	Хлорид-ион; хлор-ион
	ГОСТ 4245-72 п. 2, 3
	
	

	17.4*
	
	
	Остаточный свободный хлор
	ГОСТ 18190-72 п. 3
	
	

	17.5*
	
	100.09/08.082, 100.09/08.156, 100.09/11.116
	Органолептические показатели (цветность, мутность)
Органолептические показатели (запах)
	ГОСТ 31868-2012;
ГОСТ 3351-74 п. 5;
ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	18.1**
	Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости
	100.09/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	18.1.1**
	Пищевые продукты
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000
	Отбор проб
	МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2003;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	18.2*
	Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости
	100.09/04.125, 11.07/04.125
	Объемная активность радионуклида Cs-137
	МВИ.МН 4779-2013
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	18.2.2*
	Пищевые продукты
	01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида Cs-137
	МВИ.МН 4779-2013
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	19.1**
	Сельскохозяйственное сырье и корма
	01.50/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1056-2016
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	19.2*
	
	01.50/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125
	Удельная активность радионуклида Cs-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	20.1**
	Лекарственно-техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды
	01.28/42.000
	Отбор проб
	ТКП 251-2010 (02080)
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	20.2*
	
	01.28/04.125
	Удельная активность радионуклида Cs-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	21.1**
	Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства
	02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000
	Отбор проб
	ТКП 251-2010 (02080)
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	21.2*
	
	02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125
	Удельная активность радионуклида Cs-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	22.1**
	Торфобрикет, торфяные изделия
	08.92/42.000, 19.20/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1687-2006;
СТБ 917-2006
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	22.2*
	
	08.92/04.125, 19.20/04.125
	Удельная активность радионуклида Cs-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	23.1**
	Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточная вода
	100.03/42.000, 100.05/42.000, 100.08/42.000
	Отбор проб
	МОПр.МН 01-98 «Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов», утв. 03.02.1997 НПО «Жилкомунтехника»;
СТБ 1057-2016;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	23.2*
	
	100.03/04.125, 100.05/04.125, 100.08/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида Cs-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	24.1**
	Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения
	100.11/04.056, 100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	25.1**
	Рабочие места, производственные помещения. Помещения жилых, общественных зданий и сооружений
	100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.12/35.060, 100.12/35.065
	Микроклимат: относительная влажность воздуха
Микроклимат: температура воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10;
ГОСТ 30494-2011
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	25.2**
	
	100.11/35.063, 100.12/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	26.1**
	Мясо и мясные продукты
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	26.2*
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9958-81 п. 4.1
	
	

	26.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9958-81 п. 4.2
	
	

	26.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	26.5*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	26.6*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81 п. 4.6
	
	

	26.7*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 9958-81 п. 4.4
	
	

	26.8*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	26.9*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	26.10*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 9958-81 п. 4.5
	
	

	28.1**
	Молоко, молочные и киcломолочные прoдукты
	01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	28.2*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4;
ГОСТ 9225-84 п. 4.5
	
	

	28.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5;
ГОСТ 9225-84 п. 4.6
	
	

	28.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	28.5*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	28.6*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	28.7*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	29.1**
	Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие
	01.47/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	29.2*
	
	01.47/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	29.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	29.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	29.5*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	29.6*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	30.1**
	Рыба и продукты, вырабатываемые из нее, морепродукты, пресервы, икра и молоки рыб
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	30.2*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	30.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	30.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	30.5*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	30.6*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	30.7*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	30.8*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	30.9*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	31.1**
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Кондитерские изделия, изделия с кремом. Сахар, какао, шоколад
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	31.2*
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	31.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	31.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	31.5*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	31.6*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	31.7*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	32.1**
	Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки). Орехи, специи, пряности, чай, кофе, кофейные напитки. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.62/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	32.2*
	
	01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.62/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	32.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	32.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	32.5*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	32.6*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	32.7*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	32.8*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	32.9*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	32.10*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	33.1**
	Масличное сырье и жировые продукты (масло коровье, майонез, маргарин, кулинарные и растительные жиры, кремы на растительных маслах)
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	33.2*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4;
ГОСТ 9225-84 п. 4.5
	
	

	33.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5;
ГОСТ 9225-84 п. 4.6
	
	

	33.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	33.5*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	33.6*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-2016
	
	

	33.7*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	34.1**
	Напитки брожения (в т.ч. слабоалкогольные) и безалкогольные. Воды минеральные, лечебные и др. в потребительской и транспортной таре. Воды питьевые искусственно минерализованные
	11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	34.2*
	
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001 п. 6.1
	
	

	34.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001 п. 6.3;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	34.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	34.5*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001 п. 6.4
	
	

	35.1**
	Продукция детского питания, в том числе и производимые на детских молочных кухнях
	10.11/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	35.2*
	
	10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4
	
	

	35.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5
	
	

	35.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	35.5*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	35.6*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-2016
	
	

	35.7*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	35.8*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	35.9*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	35.10*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	36.1**
	Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, больниц
	10.85/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	36.2*
	
	10.85/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	36.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	36.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	36.5*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	36.6*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	36.7*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	36.8*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	36.9*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	36.10*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	37.1**
	Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости
	100.09/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	37.2*
	
	100.09/01.086, 11.07/01.086
	Общее микробное число (в т.ч. сапрофитные бактерии); общее микробное число при 37 ℃; общее микробное число при 22 ℃
	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1;
ГОСТ ISO 6222-2018;
МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.1
	
	

	37.3*
	
	
	Общие колиформные бактерии; бактерии группы кишечной палочки
	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1;
МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.3;
МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.2
	
	

	37.4*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п. 9.3;
МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.2;
МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.3
	
	

	37.5*
	
	
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025;
МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.5
	
	

	37.6*
	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	ГОСТ ISO 6461-2-2023;
МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.4
	
	

	39.1**
	Вода поверхностных водоемов. Сточная вода
	100.03/42.000, 100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2;
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	39.2*
	
	100.03/01.086, 100.05/01.086
	Индикаторный показатель - кишечная палочка (E. coli)
	АМИ.ГМ 0464-2026;
Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 п.п. 15, 16, 22, 23;
Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п.п. 18, 19
	
	

	39.3*
	
	
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии
	Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п. 18;
Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п.п. 18, 19
	
	

	39.4*
	
	
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025 (только для поверхностных вод);
Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п. 17
	
	

	39.5*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	АМИ.ГМ 0383-2025
	
	

	39.6*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	40.1**
	Вода плавательных бассейнов
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2;
Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2;
СанПиН от 16.05.2022 № 44 приложение п. 3;
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	40.2*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии; бактерии группы кишечной палочки
	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1;
Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 1, 2
	
	

	40.3*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п. 9.3;
Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 1, 2
	
	

	40.4*
	
	
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025;
Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 3-5
	
	

	40.5*
	
	
	Лецитиназоположительные стафилококки
	Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 6-9
	
	

	40.6*
	
	
	Синегнойная палочка
	ГОСТ 34786-2021 п. 11;
Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 10-13
	
	

	40.7*
	
	
	Возбудители инфекционных заболеваний
	Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 21
	
	

	41.1**
	Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях
	101.19/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 гл. 15;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 11;
Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 3;
Инструкция № 001-0116, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 30.08.2016 гл. 5-9;
Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 п.п. 10, 11 пр. 3
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	41.2*
	
	101.19/01.086
	Санитарно-показательные и патогенные микроорганизмы: БГКП; БГКП
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 123;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 17;
Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 17;
Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п.п. 7-8
	
	

	41.3*
	
	
	Санитарно-показательные и патогенные микроорганизмы: S. aureus; S. aureus
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 122;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 13;
Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 19;
Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 9
	
	

	41.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы - сальмонеллы; бактерии рода Salmonella
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 124;
Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 2
	
	

	41.6*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
Инструкция № 001-0116, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 30.08.2016 гл. 10-11;
Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 1
	
	

	41.7*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п. 18
	
	

	42.1**
	Хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, инструменты и приспособления для проведения других манипуляций
	101.19/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл. 4;
Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п. 128
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	42.6*
	
	101.19/01.086
	Стерильность
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл. 4
	
	

	44.1**
	Дезинфицирующие, антисептические растворы
	20.59/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 п. 5
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	44.2*
	
	20.59/01.086
	Контаминация (в.т.ч. патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка, сапрофитные бактерии); микробиологическая чистота
	Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 п. 6
	
	

	45.1**
	Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер
	101.19/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175 п. 100
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	45.2*
	
	101.19/01.086
	Устойчивость тест-культуры S. aureus
	Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175
	
	

	46.1**
	Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов
	101.19/42.000
	Отбор проб
	Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п. 126;
МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991 гл. 4 пр. 1, 2, 5
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	46.2*
	
	101.19/01.086
	Устойчивость спор тест-культуры B. stearothermophilus
	МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991
	
	

	46.3*
	
	
	Устойчивость спор тест-культуры B. licheniformis
	
	
	

	47.1**
	Питательные среды
	20.59/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ ISO 11133-2016;
Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	47.2*
	
	20.59/01.086
	Ростовые и ингибирующие свойства; Производительность, селективность, специфичность, стерильность
	
	
	

	48.1**
	Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости
	100.09/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008;
Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	48.2*
	
	100.09/07.096, 11.07/07.096
	Цисты лямблий. Ооцисты криптоспоридий. Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших
	Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008;
Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005
	
	

	49.1**
	Вода плавательных бассейнов
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008;
Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	49.2*
	
	100.09/07.096
	Цисты лямблий. Яйца и личинки гельминтов. Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших
	Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008;
Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005
	
	

	50.1**
	Вода поверхностных водоемов
	100.03/42.000
	Отбор проб
	Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 п. 32.2;
Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	50.2*
	
	100.03/07.096
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших
	Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009;
Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008;
Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005
	
	

	51.1**
	Вода сточная
	100.05/42.000
	Отбор проб
	Инструкция по применению № 021-0306, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 05.01.2007;
Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	51.2*
	
	100.05/07.096
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. Личинки и яйца гельминтов, цисты и ооцисты простейших
	
	
	

	52.1**
	Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, ягоды, грибы)
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 14.04.2005;
Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005
	ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область
	

	52.2*
	
	01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.89/07.096
	Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших
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