
	Республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция",
лаборатория радиационного контроля окружающей среды цеха радиационной безопасности
	BY/112 1.1824




	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 1.1824



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Аэрозоли приземного слоя атмосферы
	100.02/04.125
	Объемная активность трития
	МРК 2(2.3)-01-2020;
МРК 9(2.3)-01-2020
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	1.2*
	
	
	Объемная активность углерода-14
	
	
	

	1.3**
	
	100.02/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 5573-2016 п.9.1;
СТБ 1058-2016
	
	

	1.4**
	
	
	
	МРК 2(2.3)-01-2020 п.7.1.6
	
	

	1.5*
	
	100.02/04.125
	Суммарная альфа-активность
	МВИ.МН 5573-2016
	
	

	1.6*
	
	
	Суммарная бета-активность
	
	
	

	1.7*
	
	
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	1.8*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-89
	МРК 2(2.3)-01-2020;
МРК 9(2.3)-01-2020
	
	

	1.9*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	
	
	

	2.1*
	Вода питьевая
	100.09/04.125
	Объемная активность трития
	ФР.1.40.2019.32834
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	2.2**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	2.3*
	
	100.09/04.125
	Суммарная альфа-активность
	ФР.1.38.2018.30404;
ФР.1.40.2013.15386
	
	

	2.4*
	
	
	Суммарная бета-активность
	
	
	

	2.5*
	
	
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	2.6*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	ФР.1.40.2014.18554
	
	

	3.1**
	Донные отложения
	100.08/42.000
	Отбор проб
	СТБ 17.13.05-18-2010/ISO 5667-12:1995
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	3.2*
	
	100.08/04.125
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	3.3*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	МВИ.МН 5525-2016;
МРК 9(2.3)-01-2020
	
	

	4.1**
	Естественные атмосферные выпадения
	100.02/42.000
	Отбор проб
	МВК 6.1.7-08
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	4.2*
	
	100.02/04.125
	Суммарная альфа-активность
	МВИ.МН 5573-2016
	
	

	4.3*
	
	
	Суммарная бета-активность
	
	
	

	4.4*
	
	
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	4.5*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	МВИ.МН 5525-2016
	
	

	5.1*
	Пищевые продукты: молоко, мясо, рыба, фрукты, овощи и корнеплоды, картофель, садовые ягоды, прочие продукты питания
	01.13/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	5.2*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	МВИ.МН 4283-2012;
СТБ 1059-98
	
	

	6.1*
	Поверхностные воды
	100.03/04.125
	Объемная активность трития
	ФР.1.40.2019.32834
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	6.2**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001;
ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 5, п. 5.1
	
	

	6.3*
	
	100.03/04.125
	Суммарная альфа-активность
	ФР.1.38.2018.30404;
ФР.1.40.2013.15386
	
	

	6.4*
	
	
	Суммарная бета-активность
	
	
	

	6.5*
	
	
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	6.6*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	ФР.1.40.2014.18554
	
	

	7.1*
	Подземные воды
	100.04/04.125
	Объемная активность трития
	ФР.1.40.2019.32834
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	7.2**
	
	100.04/42.000
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001;
ТКП 17.13-16-2014 (02120) раздел 6
	
	

	7.3*
	
	100.04/04.125
	Суммарная альфа-активность
	ФР.1.38.2018.30404;
ФР.1.40.2013.15386
	
	

	7.4*
	
	
	Суммарная бета-активность
	
	
	

	7.5*
	
	
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	7.6*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	ФР.1.40.2014.18554
	
	

	8.1**
	Почвы, в т.ч. земли
	100.06/42.000
	Отбор проб
	СТБ ИСО 10381-4-2006
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	8.2*
	
	100.06/04.125
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	8.3*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	МВИ.МН 5525-2016
	
	

	9.1**
	Продукция сельского хозяйства растительного происхождения
	01.50/42.000, 10.91/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1054-2012;
СТБ 1056-2016;
ТКП 349-2011 (02150)
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	10.1**
	Рабочие места, производственная территория, производственные помещения
	100.12/04.056
	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
	ФР.1.40.2020.36198
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	10.2**
	
	
	Плотность потока альфа-частиц
	
	
	

	10.3**
	
	
	Плотность потока бета-частиц
	
	
	

	11.1**
	Растения и их части, растения живого напочвенного покрова, дикорастущие ягоды, грибы, лекарственные растения или их части
	01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.25/42.000, 01.29/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 27262-87;
ТКП 499-2013 (02080)
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	11.2*
	
	01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.29/04.125
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	
	

	11.3*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	МВИ.МН 4283-2012;
СТБ 1059-98
	
	

	12.1*
	Сельскохозяйственное сырье и корма
	01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.29/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125
	Удельная (объемная) активность гамма-излучающих радионуклидов с энергией (30-3000) кэВ
	ФР.1.38.2016.24604;
ФР.1.38.2016.24605;
ФР.1.40.2014.18318
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	12.2*
	
	
	Удельная (объемная) активность стронция-90
	МВИ.МН 4283-2012;
СТБ 1059-98
	
	

	13.1**
	Снежный покров
	100.14/42.000
	Отбор проб
	МВК 6.1.7-08
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
	

	14.1**
	Территория населенных пунктов, пункты наблюдения
	100.11/04.056
	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
	ФР.3.38.2020.00119
	ул. В. Короткевича, д. 10, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область
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