ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Клубнеплоды, корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 5132-2015 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор радиологии) |  |
| 2.1* | Корма и кормовые добавки | 10.91/01.086 | Обнаружение анаэробов, ОКМК, сальмонелл | ГОСТ 25311-82 п.4.1-4-3 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор бактериологии) |  |
| 3.1** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | молоко и молочные продукты | СТБ 1051-2012 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор радиологии) |  |
| 3.2* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 5132-2015 |  |  |
| 4.1* | Мясо убойных животных | 10.13/01.086 | обнаружение бактерий рожи свиней | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.2 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор бактериологии) |  |
| 4.2* |  |  | Обнаружение кишечной палочки | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5 |  |  |
| 4.3* |  |  | Обнаружение кокков | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.3 |  |  |
| 4.4* |  |  | обнаружение пастерелл | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.2 |  |  |
| 4.5* |  |  | Обнаружение протея | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.6 |  |  |
| 4.6* |  |  | Обнаружение сальмонелл | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.4 |  |  |
| 5.1** | Пищевые продукты. Мясо и мясные продукты | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Пищевые продукты Мясо и мясные продукты | СТБ1053-2015; СТБ1050-2008 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор радиологии) |  |
| 5.2* |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 5132-2015 |  |  |
| 6.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов | МУ №5048-89, утв. 04.07.1989 МЗ СССР | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор биохимии, токсикологии и контроля качества продукции животного происхождения) |  |
| 6.2** |  | 01.13/42.000 | отбор проб | СТБ 1036-97 |  |  |
| 7.1** | Продукция сельского хозяйства, корма и кормовые добавки | 01.50/42.000, 10.91/42.000 | Продукция сельского хозяйства , корма и кормовые добавки | СТБ 1056-2016 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор радиологии) |  |
| 7.2* |  | 01.50/04.125, 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 5132-2015 |  |  |
| 8.1** | Продукция сельского хозяйства, кормовые добавки и корма | 01.50/42.000, 10.91/42.000 | Продукция сельского хозяйства , корма и кормовые добавки | СТБ 1056-2016 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор радиологии) |  |
| 9.1* | Пчелы | 01.49/07.096 | Обнаружение возбудителя варроатоза | МУ № 02-1-30/264 утв.Директором ГУ "Белгосветцентр" 19.12.2016 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор бактериологии) |  |
| 9.2* |  |  | обнаружение возбудителя нозематоза | МУ №02-1-30/312 утв. директором ГУ "Белгосветцентр" 19.12.2016 |  |  |
| 10.1* | Рабочие места. Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор радиологии) |  |
| 11.1* | Смывы с объектов ветнадзора | 101.19/01.086 | Коли-титр | МУ № 02-1-30/351 утв. 16.12.2016 Директором ГУ "Белгосветцентр" п.3.2 | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор бактериологии) |  |
| 12.1* | Сыворотка крови животных | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю бруцеллеза | ГОСТ 34105-2023 п.7.2 | ул. Советская, д. 96, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор вирусологии и серологии) |  |
| 12.2* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю лейкоза | МУ №02-1-30/72 утв. Директором ГУ "Белгосветцентр" 16.12.2016 |  |  |
| 12.3* |  | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю лептоспироза | ГОСТ 25386-91 п.2.1 |  |  |
| 13.1* | фекалии домашних и диких животных | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителя криптоспоридиоза | МУ №02-1-30/309 утв.19.12.2016 Директором ГУ "Белгосветцентр" | ул. Советская, д. 96, 213633, г. г.Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (сектор бактериологии) |  |
| 13.2* |  |  | Определение возбудителей трематодозов, нематодозов | МУ № 02-1-30/279 утв. 19.12.2016 директором ГУ "Белгосветцентр", МУ № 02-1-30/280 утв. 19.12.2016 Директором ГУ "Белгосветцентр", МУ № 02-1-30/261 утв. 19.12.2016 Директором ГУ "Белгосветцентр" |  |  |