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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Самоходные средства, моторные лодки, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания и/или электродвигателями, устройства с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием
	29.10/24.000, 30.11/24.000, 30.91/24.000, 30.99/24.000
	Помехоэмиссия
	СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 (СИСПР 12:1997);
СТБ ГОСТ Р 51320-2001
	ул. Лесная, 15а, 223011, аг. Прилуки, Минский район, Минская область
	

	2.1**
	Территория жилой застройки, места массового отдыха и пребывания, жилые, общественные и производственные здания
	100.11/35.068
	Интенсивность ЭМИ радиочастот: - напряженность электрического поля (диапазон частот 30 кГц - 300 МГц); - плотность потока энергии (диапазон частот 300 МГц - 40 ГГц)
	АМИ.МН 0021-2021
	ул. Лесная, 15а, 223011, аг. Прилуки, Минский район, Минская область
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