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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.МС 0150-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	2.1*
	Ручной инструмент для работ под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0150-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	3.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Напряжение индикации
	АМИ.МС 0150-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
	
	
	

	3.3*
	
	
	Ток,протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	3.4*
	
	
	Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	4.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0150-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2*
	
	
	Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	4.3*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	5.1*
	Штанги электроизолирующие
	25.73/29.113
	Испытание изолирующей части повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0150-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	6.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	7.1**
	Силовые кабельные линии до 10000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	8.1*
	Трансформаторное масло
	19.20/29.113
	Пробивное напряжение
	АМИ.МС 0150-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	9.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ВТ 0021-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	

	9.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	9.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ВТ 0067-2026
	
	

	10.1**
	Силовые трансформаторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. М.Горького, 145, 210101, г. Витебск, Витебская область
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 14.08.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 14.08.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
Copmuposaro u3 Peecmpa HCA. Hocum uHpopmayuoHHell xapakmep.https://bsca.by/ru/registry/get-file?id=4044922.08.2026 11:24:48, Ne 40449.3566176




