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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Автоматические выключатели
	27.12/22.000
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей
	АМИ.ВТ 0035-2025
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. электрические краны, лифты, строительные грузопассажирские подъёмники, эскалаторы, конвейеры пассажирские
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025;
МВИ.ВТ.368-2013
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	3.1**
	Заземляющие устройства, в т.ч. электрические краны, лифты, строительные грузопассажирские подъёмники, эскалаторы, конвейеры пассажирские
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ВТ 0021-2025;
АМИ.ВТ 0022-2025;
МВИ.ВТ.368-2013
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ВТ 0022-2025;
МВИ.ВТ.367-2013
	
	

	3.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ВТ 0021-2025
	
	

	4.1**
	Силовые кабельные линии до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025;
МВИ.ВТ.368-2013
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	5.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Время отключения
	АМИ.ГР 0062-2022;
МВИ.ВТ.367-2013;
МВИ.ВТ.590-2020;
МВИ.МН.5925-2017
	ул. Минская, д. 22, 210036, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д
	
	
	

	5.3**
	
	
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025;
МВИ.ВТ.368-2013
	
	

	5.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой линии
	АМИ.ГР 0062-2022;
МВИ.ВТ.367-2013;
МВИ.ВТ.590-2020;
МВИ.МН.5925-2017
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