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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств)
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200
	
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200
	
	
	

	3.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	3.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М
	
	
	

	4.1**
	Вентильные разрядники
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	4.2**
	
	27.12/29.113
	Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М
	
	
	

	5.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	5.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М
	
	
	

	6.1**
	Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	6.2**
	
	27.12/29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М
	
	
	

	7.1**
	Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы
	27.90/22.000
	Измерение напряжения прикосновения и шага с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в аварийном режиме
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	8.1**
	Силовые трансформаторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	8.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М
	
	
	

	9.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	9.2**
	
	27.32/29.113
	Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М
	
	
	

	10.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г
	¹
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	¹ - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)

	10.2**
	
	
	Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200
	
	
	

	10.3**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200
	
	
	

	10.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200
	
	
	

	11.1**
	Диэлектрические перчатки, боты, галоши
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	12.1**
	Ручной инструмент для работ под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	13.1*
	Электроизолирующие и электроизмерительные клещи
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	14.1**
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	14.2**
	
	
	Проверка тока утечки при номинальном рабочем напряжении
	
	
	

	14.3**
	
	
	Проверка схемы повышенным напряжением
	
	
	

	14.4**
	
	
	Измерение напряжения индикации
	
	
	

	15.1**
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	15.2**
	
	
	Измерение напряжения индикации
	
	
	

	16.1**
	Штанги электроизолирующие и измерительные
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	17.1**
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	17.2**
	
	
	Напряжение индикации по схеме согласного включения. Напряжение индикации по схеме встречного включения
	
	
	

	18.1**
	Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	19.1**
	Накладки электроизолирующие гибкие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
	

	20.1**
	Колпаки электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие
	МВИ.МН 5207-2015
	ул. Армейская, 7, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Сеницкий с/c, Минский район, Минская область
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