
	Частное строительное унитарное предприятие "БАМ-стройгаз",
испытательная лаборатория
	BY/112 2.5498



	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 2.5498



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.ГМ 0118-2022
	ул. Барыкина, д. 277, каб. 24, 246034, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха)
	
	
	

	1.3**
	
	
	Объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м² площади
	
	
	

	1.4**
	
	
	Кратность воздухообмена в помещении
	
	
	

	1.5**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры каналов и помещений
	
	
	

	2.1**
	Здания и сооружения (дымовые каналы)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.ГМ 0118-2022
	ул. Барыкина, д. 277, каб. 24, 246034, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.1**
	Здания и сооружения (дымовые трубы ото-пительного оборудова-ния и кот-лов)
	100.13/23.000
	Наличие тяги
	АМИ.ГМ 0118-2022;
СП 4.03.03-2026 п.8.7
	ул. Барыкина, д. 277, каб. 24, 246034, г. Гомель, Гомельская область
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