ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.* | Баллоны стальные малого и среднего объема из бесшовных труб | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - основной металл | ГОСТ 23479-79 | ул. Инженерная, д. 4Б, 220075, г. Минск |  |
| 1.2.* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |