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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156
	Отбор проб, концентрация аммиака
	МВИ.МН 5750-2017
	ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Отбор проб, концентрация ди фосфор пентаоксида (ангидрида фосфорного)
	МВИ.МН 5981-2018
	
	

	1.3**
	
	
	Отбор проб, концентрация хрома (VI) триоксид (ангидрид хромового)
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	1.4**
	
	
	Отбор проб, концентрация кислоты серной
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	1.5**
	
	
	Отбор проб, концентрация диЖелезо триоксид (железо оксид)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.6**
	
	
	Отбор проб, концентрация марганца
	
	
	

	1.7**
	
	
	Отбор проб, концентрация триэтаноламина
	МВИ.БР 325-2017
	
	

	1.8**
	
	100.10/08.107
	Отбор проб, концентрация масел минеральных нефтяных
	МВИ.БР 317-2017
	
	

	1.9**
	
	100.10/08.052
	Отбор проб, концентрация пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.10**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб, концентрация свинца
	МВИ.МН 5832-2017
	
	

	1.11**
	
	
	Отбор проб, концентрация формальдегида
	МВИ.БР 315-2017
	
	

	1.12**
	
	
	Отбор проб, концентрация цинка оксида (цинка оксид
	МВИ.ГМ.1776-2019
	
	

	1.13**
	
	100.10/08.082
	Отбор проб, концентрация щелочей едких
	МВИ.МН 5866-2017 Метод А
	
	

	1.14**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб, концентрация кремния диоксида
	МВИ.БР 324-2017
	
	

	1.15**
	
	
	Отбор проб, концентрация кремния диоксида кристаллического (двуокиси кремния)
	МВИ.БР 323-2017
	
	

	1.16**
	
	
	Отбор проб, концентрация фенола (гидроксибензола)
	МВИ.БР 316-2017
	
	

	1.17**
	
	100.10/12.042
	Отбор проб, концентрация углерода оксида
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.18**
	
	
	Отбор проб, концентрация диметил-бензола (ксилола)
	
	
	

	1.19**
	
	
	Отбор проб, концентрация метил-бензола (толуола)
	
	
	

	1.20**
	
	
	Отбор проб, концентрация аммиака
	
	
	

	1.21**
	
	
	Отбор проб, концентрация проп-2ен-1-аль (акролеина)
	
	
	

	1.22**
	
	
	Отбор проб, концентрация азота оксида
	
	
	

	1.23**
	
	
	Отбор проб, концентрация формальдегида
	
	
	

	1.24**
	
	
	Отбор проб, концентрация гидрохлорида (водорода хлорида)
	
	
	

	1.25**
	
	
	Отбор проб, концентрация озона
	
	
	

	1.26**
	
	
	Отбор проб, концентрация сольвент-нафта (сольвента)
	
	
	

	1.27**
	
	
	Отбор проб, концентрация серы диоксида
	
	
	

	1.28**
	
	
	Отбор проб, концентрация углеводородов алифатических предельных (углеводородов нефти)
	
	
	

	1.29**
	
	
	Отбор проб, концентрация дизельного топлива
	
	
	

	1.30**
	
	
	Отбор проб, концентрация керосина
	
	
	

	1.31**
	
	
	Отбор проб, концентрация бензина
	
	
	

	1.32**
	
	
	Отбор проб, концентрация этенилбензола (стирола)
	
	
	

	1.33**
	
	
	Отбор проб, концентрация этановой кислоты (уксусной кислоты)
	
	
	

	1.34**
	
	
	Отбор проб, концентрация пропан-2-она (ацетона)
	
	
	

	1.35**
	
	
	Отбор проб, концентрация этанола
	
	
	

	1.36**
	
	
	Отбор проб, концентрация хлора
	
	
	

	1.37**
	
	
	Отбор проб, концентрация гидрофторида (фтористого водорода)
	
	
	

	1.38**
	
	
	Отбор проб, концентрация уайт-спирита
	
	
	

	1.39**
	
	
	Отбор проб, концентрация диоксида азота
	
	
	

	1.40**
	
	
	Отбор проб, концентрация бутанола
	
	
	

	1.41**
	
	
	Отбор проб, концентрация ацетальдегида
	
	
	

	1.42**
	
	
	Отбор проб, концентрация бутилацетата
	
	
	

	1.43**
	
	
	Отбор проб, концентрация сероводорода
	
	
	

	1.44**
	
	
	Отбор проб, концентрация моноэтаноламина
	
	
	

	1.45**
	
	
	Отбор проб, концентрация пропанола/изопрпанола
	
	
	

	2.1**
	Рабочие места
	100.12/35.065
	Температура воздуха
	МВИ.ГМ.1860-2020
	ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха
	
	
	

	2.3**
	
	100.12/35.065
	Интенсивность теплового облучения
	
	
	

	2.4**
	
	100.12/35.068
	Интенсивность ультра-фиолетового излучения
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	2.5**
	
	100.12/35.063
	Освещенность; -коэффициент естественного освещения
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	2.6**
	
	100.12/35.067
	Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	2.7**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: -средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логариметрические уровни; - -корректированные по частоте значения виброускорения, или их огарифмические уровни; --эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	2.8**
	
	
	Локальная вибрация: -средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряе-мые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; -корректированные по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	3.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156
	Отбор проб, концентрация формальдегида (метаналь)
	МВИ.МН 5493-2016
	ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.156
	Отбор проб, концентрация водорода хлористого
	МВИ.МН 6083-2018
	ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.2**
	
	100.01/08.052
	Отбор проб, концентрация твердых частиц (пыли)
	МВИ.МН 4514-2012;
МВИ.МН 5988-2018
	
	

	4.3**
	
	100.01/08.150
	Отбор проб, концентрация серной кислоты
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	4.4**
	
	100.01/08.155
	Отбор проб, концентрация формальдегида
	МВИ.МН 4566-2013
	
	

	4.5**
	
	100.01/08.169
	Отбор проб, концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.6**
	
	
	Отбор проб, концентрация азота (II) оксид (азота оксид)
	
	
	

	4.7**
	
	
	Отбор проб, концентрация кислорода
	
	
	

	4.8**
	
	
	Отбор проб, концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	

	4.9**
	
	
	Отбор проб, концентрация углерода оксида (окись углерода, угарный газ)
	
	
	

	4.10**
	
	
	Массовый выброс
	МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчетный метод)
	
	

	4.11**
	
	100.01/23.000
	Скорость газопылевых потоков
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	4.12**
	
	
	Расход газопылевых потоков
	
	
	

	4.13**
	
	
	Температура
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	4.14**
	
	
	Давление
	
	
	

	4.15**
	
	100.01/08.155
	Отбор проб, концентрация аммиака
	МВИ.МН 3829-2011
	
	

	4.16**
	
	100.01/29.061
	Геометрические размеры газохода
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	5.1**
	Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха, -расход воздуха, -температура перемещаемого воздуха, -динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, -относительная влажность
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
	ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.2**
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммония-иона
	ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А)
	
	

	6.3**
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	6.4**
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	6.5**
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	6.6**
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	6.7**
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализации)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	6.8**
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	6.9**
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	7.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор проб питьевой воды
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012
	ул. Могилевская, д. 16, 246010, г. Гомель, Гомельская область
	

	7.2**
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа
	ГОСТ 4011-72
	
	

	7.3**
	
	100.09/11.116
	Вкус (привкус)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	7.4**
	
	
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	7.5**
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
	
	

	7.6**
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	7.7**
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	7.8**
	
	100.09/08.155
	Нефтепродукты
	ФР.1.31.2012.13169
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