Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1794

от 14 октября 2002 года

на бланке № 0011149

на 2 листах

редакция № 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июня 2023 года

лаборатории контроля металлов и сварки

Филиал «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 7 |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды 1-4 категории; - тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.1** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
| 2.1** | Металлоконструкции | 24.10 / 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-49-2007 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                Е.В.Бережных