ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 3.04.03-2026 8.7 | ул. Советская, 22, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 100.13/23.000 | Характеристики воздушных потоков: - скорость потока газов | АМИ.ГМ 0291-2024; ТКП 629-2018 (33040) 6.3.22 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в вентиляционном канале; - количество воздуха, удаляемого через вентиляционный канал | АМИ.ГМ 0291-2024 | ул. Советская, 22, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов и помещений |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |  |