ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; сосуды, работающие под давлением; паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 1.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 1.7* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 1.9* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.10** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: сварные соединения; основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 2.1** | Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и органы грузоподъемных механизмов, тара | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 2.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 2.7* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 2.8** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 2.9* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 2.10** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: сварные соединения; основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 3.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 3.7* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 3.8** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 3.9* |  | 24.10/29.061 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 4.1** | Трубопроводы сетей водоснабжения и канализации | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 4.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 4.7* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 4.9* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 5.1** | Газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 5.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 5.7* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 5.8** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 5.9* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 6.1** | Металлические конструкции | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 6.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: сварные соединения | СТБ 1428-2003 |  |  |
| 6.6** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 6.7* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 6.8** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 6.9* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 7.1** | Горно-шахтное оборудование; нефтепромысловое оборудование и бурильные трубы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 7.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 7.6* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 7.7** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 7.8* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 7.9** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: сварные соединения; основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 8.1** | Ковши и грузозахватные элементы для транспортировки и разливки жидкого металла | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения (сварные соединения, основной металл) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 8.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 24507-80; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 8.3** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 8.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия (сварные соединения, основной металл) | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости: сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); МВИ.МН 4030-2011 |  |  |
| 8.6* |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56; СТБ ЕН 1321-2004 |  |  |
| 8.7** |  | 24.10/08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: сварные соединения; основной металл | ГОСТ 28033-89 |  |  |
| 8.8* |  | 24.10/29.061, 24.10/29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; сварные соединения | СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 8.9** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: сварные соединения; основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 9.1** | Роторные машины и оборудование | 28.25/35.059 | Измерение параметров вибрации: виброперемещение; виброскорость; виброускорение | ГОСТ ИСО 10816-1-97; МВИ.МН 2763-2007 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.1** | Стальные канаты | 24.10/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод, внешний осмотр и измерения: основной металл | ГОСТ 23479-79 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.2** |  | 25.93/32.089 | Магнитный метод | МВИ.МН 3809-2011 |  |  |
| 11.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Аэродинамические характеристики: скорость потока; расход воздуха; давление; температура; влажность; геометрические параметры | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 12.1** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Аэродинамические характеристики: расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, тамбур-шлюзах; перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; геометрические параметры | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 13.1** | Аппараты и электротехнические устройства переменного тока напряжением свыше 1000 В | 27.12/32.147 | Тепловой контроль | МВИ.МН 3854-2011 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 14.1** | Здания и сооружения (ограждающие конструкции) | 100.13/34.065 | Тепловой контроль: теплотехнические испытания (измерение температуры) | ГОСТ 26254-84; ГОСТ 26629-85; МВИ.МН 4420-2012; МВИ.МН 5656-2017; СТБ 1478-2004 | ул. Октябрьская, д. 69а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |