ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 2.1* | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 3.1* | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.1* | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 4.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 5.1* | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 5.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 6.1* | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 6.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 7.1* | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.1* | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 8.2* |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 9.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Испытания масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ГОСТ 6581-75 п.4 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 10.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 10.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением |  |  |  |
| 10.3* |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 11.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0047-2024; АМИ.БР 0056-2024 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 11.2* |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта |  |  |  |
| 11.3* |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 12.1* | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022; АМИ.БР 0036-2023 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 12.2* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | АМИ.МС 0016-2023 |  |  |
| 12.3* |  |  | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ |  |  |  |
| 13.1* | Штанги электро- изолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 14.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 14.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части до 50 кВ частотой 50 Гц |  |  |  |
| 14.3* |  | 26.51/22.000 | Напряжение индикации |  |  |  |
| 15.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/22.000 | Напряжение индикации | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 15.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  |  |  |
| 15.3* |  |  | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 15.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц до 50 кВ |  |  |  |
| 16.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 16.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц |  |  |  |
| 16.3* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ соединительного провода |  |  |  |
| 16.4* |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  |  |  |
| 16.5* |  | 26.51/22.000 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |  |
| 17.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ. Ток, протекающий через изделие. | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 18.1* | Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические) | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ. Ток, протекающий через изделие. | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 19.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ изолирующей части. | АМИ.ГР 0156-2025 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 20.1* | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.БР 0006-2021 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |
| 20.2* |  |  | Время отключения при номинальном напряжении |  |  |  |
| 20.3* |  |  | Ток утечки, защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 21.1* | Автоматические выключатели до 200А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 | 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |