ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.1* ТР | яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2.* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.2* ТР | яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3.* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п.4.3 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.3* ТР | яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 32149-2013 п. 11; ГОСТ 7702.2.4-93 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.4.* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.4* ТР | яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 10; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.5.* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.5* ТР | яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.6.* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.6* ТР | яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 9 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 1.7.* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.8.* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 1.9.* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 1.10.* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.11* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.12* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.13.* |  |  | Антибиотики (тетрациклиновая группа) | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 1.14.* |  | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги (при температуре (150±2)0С) | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 1.15.* |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) (метод Мора) | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 1.16.* |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 2.1.* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.7; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.1* ТР | мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2.* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.2* ТР | мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3.* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.3* ТР | мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 2.4.* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-97 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.4* ТР | мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 2.5.* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.5* ТР | мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 2.6.* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.6* ТР | мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 2.7* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.7* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 п.4.8 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.8.* |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 2.8* ТР | мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 2.9* | Молоко и молочные продукты, продукты их переработки | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.10.* |  |  | Антибиотики (пенициллины, тетрациклиновая группа, стрептомицин) | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 2.11.* |  |  | Бифидобактерии (др. пробиотические микроорганизмы) | Инструкция по применению № 071-0210 |  |  |
| 2.12.* |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 2.13.* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |  |
| 2.14.* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.86/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 2.15.* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги (сухого вещества) | ГОСТ 3626-73 |  |  |
| 2.16.* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 |  |  |
| 3.1.* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.1* ТР | сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2.* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.2* ТР | сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3.* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.3* ТР | сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4.* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.4* ТР | сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5.* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.5* ТР | сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6.* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | V. parahaemolyticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2026 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.6* ТР | сахар и кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7.* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.8.* |  |  | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 3.9* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 3.10.* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 3.11* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 3.12.* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 3.13.* |  |  | Личинки паразитов (личинки в живом виде) | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 3.14.* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги (сухого вещества) | ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 3.15.* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  |  |
| 4.1.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.1* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.2* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.3* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.4* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.5.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.5* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.6.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.6* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.7* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.8.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля влаги (влажности) | ГОСТ 21094-2022 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.8* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.037, 10.71/08.037, 10.72/08.037, 10.73/08.037 | Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество | ГОСТ 5668-2022 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.9* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.10.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчёте на сухое вещество | ГОСТ 5672-68 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.10* ТР | плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | нитраты | МУ 5048-89 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 4.11.* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149 | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.12* |  | 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040 | Пористость мякиша | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 5.1.* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.1* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2.* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.2* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3.* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.3* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция по применению № 068-1109 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4.* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86 п.4.2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.4* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5.* | Кондитерские изделия | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.5* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86 п. 4.2 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6.* | Кондитерские изделия | 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.6* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 6.1.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.1* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.2* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.3* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.4* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.5* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.6* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Спорообразующие термофильные ана-эробные, аэробные и факультативно- ана-эробные микроорга-низмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.7* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.8.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.8* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Газообразующие спо-рообразующие мезо-фильные аэробные и факультативно-анаэробные микроор-ганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.9* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.10.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.10* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые гри-бы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.11* ТР |  |  | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 6.11* | плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.12.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.12* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.13.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Yersinia | инструкция по применению № 076-0210 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.13* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.14.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.14* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.15.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/07.090, 01.21/07.090, 01.22/07.090, 01.23/07.090, 01.24/07.090, 01.25/07.090 | Яйца гельминтов | инструкция по применению № 65-0605-2006 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.15* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.89/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 6.16.* | плодоовощная продукция_ | 01.13/07.090, 01.21/07.090, 01.22/07.090, 01.23/07.090, 01.24/07.090, 01.25/07.090 | Цисты кишечных патогенных простейших | инструкция по применению № 65-0605-2006 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.1.* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 7.2.* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 7.3.* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 7.4.* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 7.5.* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 7.6.* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 11.07/01.086 | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 7.7* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |  |
| 7.8* ТР |  |  | мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.9* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые гри-бы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 7.10* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 7.11* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 7.12* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 7.13* ТР |  |  | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 7.14* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 8.1.* | Напитки_ | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.1* ТР | масложировая продукция | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 8.2.* | Напитки_ | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.2* ТР | масложировая продукция | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 8.3.* | Напитки_ | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 9958-81 п.4.3 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.3* ТР | масложировая продукция | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 8.4.* | Напитки_ | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.4* ТР | масложировая продукция | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 8.5.* | Напитки_ | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.5* ТР | Напитки |  |  |  | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* ТР | масложировая продукция | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 8.6.* | Напитки_ | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | P. aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 гл.3 п.17 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.6* ТР | масложировая продукция | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 8.7* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.1.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium) | Инструкция по применению № 071-0210 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.2.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.2* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.3.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.3* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.4.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.4* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.5.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.5* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.6.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.6* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.7.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.7* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.8.* | Другие продукты: бульоны пищевые сухие, концентраты пищевые и др. | 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.8* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 9.9* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 9.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.1.* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 10.2.* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 10.3.* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.3* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 10.4.* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.4* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 10.5.* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.5* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 10.6.* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.6* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 10.7* | Готовая кулинарная продукция, в т.ч. продукция общественного питания | 10.85/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.8.* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 10.9.* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 10.10.* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 10.11.* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 9.1, 9.2 |  |  |
| 10.12.* |  | 10.85/08.037 | жир_ | АМИ.МГ 0032-2025 9.3 |  |  |
| 10.13.* |  | 10.85/08.149 | Содержание витамина С | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 11.1.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 30705-2000 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.1* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.2.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.2* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 4.6 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.3.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.3* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.4.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.4* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Ишерихии E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.5.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.5* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.6* ТР |  |  | Бактерии B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 11.6* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.7.* |  |  | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 11.7* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.8.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.8* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.9.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.9* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.10* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 11.10* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Бифидобактерии | Инструкция по применению № 071-0210 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.11.* |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 11.11* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.12.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.12* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т.ч. для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | пенициллин стрептомицин тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 11.13.* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.14* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 11.15.* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 12.1.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общее микробное число: - при t0С-37 за 24ч - при t0С-22 за 72ч | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.1* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.2.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E. coli | ГОСТ 34786-2021 п.п.9.1, 9.2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.2* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.3.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E. coli | ГОСТ 34786-2021 п.п.9.2, 9.3 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.3* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.4.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.4* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.5.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | P. aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 гл.3 п.17 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.5* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.6.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | энтерококки | ГОСТ 34786-2021 п.10.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.6* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.7.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | цисты лямблий | Инструкция по применению 057-0606 п.10.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.7* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 4.4 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.8.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Ооцисты криптоспоридий | Инструкция по применению 057-0606 п.10.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.8* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.9.* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/07.090 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению 057-0606 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.9* ТР | мясо и мясопродукты, в т.ч. мясная продукция для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 12.10* ТР |  |  | Бактерии B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 12.11* ТР |  |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  |  |  |
| 12.13* ТР |  |  | мезофильные клостридии |  |  |  |
| 12.14* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 12.15* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные ана-эробные, аэробные и факультативно- ана-эробные микроорга-низмы |  |  |  |
| 12.16* ТР |  |  | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 12.17* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.18* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 13.1.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах (при 20°С, при 60° С, характер запаха) | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.1* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.2.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.2* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.3.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 5 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.3* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.4.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.4* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.5.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.5* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.6.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.6* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.7.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.7* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.8.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | медь | ГОСТ 4388-72 п.2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.8* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.9.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.9* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.10.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.10* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.11.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.11* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Cпорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.12.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.12* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.13.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.13* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.14.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | железо общее | ГОСТ 4011-72 2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.14* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.15.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный (активный) | ГОСТ 18190-72 3 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.15* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие термофильные ана-эробные, аэробные и факультативно- ана-эробные микроорга-низмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.16.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.16* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.17.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.17* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.18.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.18* ТР | рыба и рыбная продукция, в т.ч. для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 13.19.* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.20.* |  |  | Термотолерантный колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.3 |  |  |
| 13.21.* |  |  | колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 13.22.* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 13.23.* |  |  | патогенные энтеробактерии | Инструкция по применению № 025-0309 |  |  |
| 13.24.* |  |  | энтерококки | ГОСТ 34786-2021 п.10.1 |  |  |
| 13.25.* |  |  | цисты лямблий | инструкция по применению 108-1207; инструкция по применению № 65-0605-2006 |  |  |
| 13.26.* |  | 100.09/07.090 | Яйца гельминтов |  |  |  |
| 13.27.* |  | 100.09/01.086 | Ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 13.28.* |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклида цезия-137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 14.1.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 5 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.1* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы ки-шечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.2.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.2* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофиль-ных аэробных и фа-культативно анаэроб-ных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.3.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.3* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 7702.2.4-93 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.4.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72 2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.4* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.5.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/08.149 | Хлор остаточный активный | ГОСТ 18190-72 п.3 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.5* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.6.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.1 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.6* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.7.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | Термотолерантный колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 9.3 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.7* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.8.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.8* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.9.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | Лецитиназоположительные стафилоккоки | Инструкция по применению № 070-0210 п.36 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.9* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.10.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | P. aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 гл.3 п.17 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.10* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Володарского, 3, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (Лабораторный отдел государственного учреждения "Петриковский районный центр гигиены и эпидемиологии") | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 14.11.* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция по применению № 025-0309 п.21 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.12.* |  |  | цисты простейших | инструкция по применению № 65-0605-2006 |  |  |
| 14.13.* |  | 100.15/07.090 | Яйца гельминтов | инструкция по применению 108-1207; инструкция по применению № 65-0605-2006 |  |  |
| 14.14.* |  | 100.15/08.156 | аммонийные ионы | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 15.1.* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция по применению № 025-0309 п.21; инструкция по применению № 037-0409 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.2.* |  |  | Термотолерантный колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 11.2 |  |  |
| 15.3.* |  |  | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 11.1 |  |  |
| 15.4.* |  |  | колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 15.5.* |  | 100.03/07.090 | Яйца гельминтов | инструкция по применению 108-1207 |  |  |
| 15.6.* |  | 100.03/07.096 | Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 15.7.* |  | 100.03/01.086 | возбудители холеры | инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 15.8.* |  | 100.03/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 5 |  |  |
| 15.9.* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 15.10.* |  | 100.03/08.149 | растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 15.11.* |  | 100.03/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 15.12.* |  |  | нитраты |  |  |  |
| 15.13.* |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 15.14.* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 15.15.* |  |  | БПК (биохимическое потребление кислорода) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 15.16.* |  | 100.03/08.156 | Аммиак (по азоту), NH4 | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 15.17.* |  | 100.03/08.149 | хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 15.18.* |  | 100.03/08.156 | сульфат-ион | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 15.19* |  | 100.03/01.086 | Escherichia coli | инструкция по применению № 037-0409 |  |  |
| 16.1.* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | кишечная палочка | АМИ.ВТ 0027-2025 9.3.1, 9.3.2 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.2.* |  |  | энтеробактерии | АМИ.ВТ 0027-2025 9.3.4 |  |  |
| 16.3.* |  |  | патогенные энтеробактерии |  |  |  |
| 16.4.* |  | 100.06/07.090 | Яйца гельминтов, личинки | инструкция по применению № 021-0306; инструкция по применению № 65-0605-2006 |  |  |
| 16.5.* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 17.1.* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие, дифференцирующие свойства | инструкция по применению № 079-0210 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.1.* | Готовые лекарственные средства | 21.10/42.000 | отбор проб | Госфармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II) том 1 п.1.7 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.2.* |  | 21.10/01.086 | стерильность | Госфармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II) том 1 |  |  |
| 18.3.* |  |  | Общее количество аэробов | Госфармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II) том 1 п.2.6.12 |  |  |
| 18.4.* |  |  | специфицированные микроорганизмы | Госфармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II) том 1 п.2.6.13 |  |  |
| 19.1** | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ | 101.19/42.000 | отбор проб_ | ГОСТ ISO 18593-2020; инструкция по применению № 078-0210; инструкция по применению № 65-0605-2006; инструкция № 4.2.10-15-21-2006 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.2.* |  | 101.19/01.086 | БГКП | инструкция по применению № 078-0210; инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 19.3.* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 19.4.* |  |  | Бактерии рода Salmonella | инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 19.5.* |  | 101.19/07.090 | Яйца гельминтов | инструкция по применению № 65-0605-2006 |  |  |
| 19.6.* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 19.7.* |  | 101.19/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 19.8.* |  |  | иерсинии | инструкция по применению № 076-0210 |  |  |
| 20.1.** | Биотест для контроля за работой воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 | отбор проб | МУ № 15/6-5-91 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.2.* |  | 101.19/01.086 | рост тест-культур | МУ № 15/6-5-91 п.4 |  |  |
| 21.1.** | Биотест для контроля за работой дезинфекционных камер | 101.19/42.000 | отбор проб | Инструкция 3.5-51-2006 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.2.* |  | 101.19/01.086 | рост тест-культур |  |  |  |
| 22.1.** | Воздушная среда помещений организаций здравоохранения | 100.10/42.000 | отбор проб_ | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.ВТ 0075-2026 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.2.* |  | 100.10/01.086 | общее количество микроорганизмов | АМИ.ВТ 0075-2026 |  |  |
| 22.3.* |  |  | S. aureus | АМИ.ВТ 0024-2025 |  |  |
| 23.1.** | Объекты внешней среды в организациях здравоохранения (смывы с предметов мебели, приборов, оборудования и др.) | 101.19/42.000 | отбор проб_ | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.2.* |  | 101.19/01.086 | S. aureus |  |  |  |
| 23.3.* |  |  | БГКП |  |  |  |
| 23.4.* |  |  | P. aeruginosa |  |  |  |
| 24.1.** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.2.* |  | 32.50/01.086 | стерильность |  |  |  |
| 25.1.* | Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств | 101.19/01.086 | КМАФАнМ | МУ 3182-84 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.2.* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 18963-73 п.4.2; МУ 3182-84 п.3.1.2 |  |  |
| 26.1.** | Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды | 101.19/42.000 | отбор проб_ | МУ 3182-84 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.2.* |  | 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) | МУ 3182-84 п.4.3 |  |  |
| 26.3.* |  |  | S. aureus | МУ 3182-84 4.4 |  |  |
| 27.1.** | Воздух помещений аптек | 100.10/42.000 | отбор проб_ | МУ 3182-84 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 27.2.* |  | 100.10/01.086 | общее количество микроорганизмов | МУ 3182-84 3.5 |  |  |
| 27.3.* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 27.4.* |  |  | дрожжи, плесени | МУ 3182-84 п.3.5 |  |  |
| 28.1.** | Дезинфицирующие средства: - известь хлорная; монохлорамин ХБ технический; кальция гипохлорит нейтральный и др. | 20.14/42.000 | отбор проб | ГОСТ 14193-95; ГОСТ 1692-85; ГОСТ 25263-82; Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 28.2.* |  | 20.14/01.086 | микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |  |  |
| 29.1.** | Рабочие места. Здания и сооружения | 100.12/35.063, 100.13/35.063 | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 29.2.** |  |  | Искусственное освещение |  |  |  |
| 29.3.** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.13/35.060, 100.13/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 30.1.** | Окружающая среда. Рабочие места. Производственная территория. Здания и сооружения | 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 30.2.** |  |  | Плотность потока бета-частиц | МВИ.МН 3752-2011 |  |  |
| 31.1.** | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них; - картофель; - консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - молоко и цельномолочная продукция; - творог и творожные изделия; - сыры сычужные и плавленые; - масло коровье; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - вода питьевая; - прочие продукты питания | 03.00/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 100.09/42.000, 11.05/42.000 | отбор проб | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 31.2.* |  | 03.00/04.125, 10.12/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 100.09/04.125, 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 32.1.** | Сельскохозяйственное сырьё (культуры овощные, корнеплоды и клубнеплоды, грибы) | 01.13/42.000 | отбор проб | СТБ 1056-2016 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 32.2.* |  | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 33.1.** | Лекарственно- техническое сырье | 21.10/42.000 | отбор проб | СТБ 1054-2012; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 33.2.* |  | 21.10/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 34.1.** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 34.2.* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 35.1.** | Зола | 38.12/42.000 | отбор проб | МОПр.МН 01-98 Методические рекомендации по комплексному радиационному контролю объектов ЖКХ | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 35.2.* |  | 38.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 36.1.* | Продукция, предназначенная для детей и подростков_ | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; Инструкция № 091-0610 | ул. Володарского, д. 3, 247940, г. Петриков, Петриковский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 36.2.* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  |  |
| 36.3.* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; инструкция по применению № 091-0610 |  |  |
| 36.4.* |  |  | патогенные стафилококки | ГОСТ 26670-91; Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 36.5.* |  |  | P. aeruginosa | ГОСТ 26670-91; инструкция по применению № 091-0610 20 |  |  |