ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока и силовые кабельные линии напряжением до 1000 В. | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 1.4** |  |  | Сопротивления изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 |  |  |
| 1.5** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток Время отключения | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, тепловые сети) | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.32/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - основной металл | ГОСТ 23479-79 |  |  |
| 2.3** |  |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения | 100.13/34.065 | Тепловизионный контроль: - температура изотермической поверхности; - относительное сопротивление теплопередаче; - границы дефектного участка; - температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы | ГОСТ 26629-85 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2** |  | 100.13/35.063 | Освещенность (лк) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ((О2), %) | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2** |  |  | Концентрация оксида углерода ((СО), ppm) |  |  |  |
| 4.3** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков (°С) | СТБ 17.08.05-03-2016 п.5 |  |  |
| 5.1** | Показатели качества электрической энергии в системах электроснабжения | 35.11/24.000 | Медленные изменения напряжения: - отрицательное отклонение напряжения; - положительное отклонение напряжения. (δU(+); δU(-)) | ГОСТ 33073-2014 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2** |  |  | Доза фликера: - длительная; - кратковременная. (Plt; Pst; Pt) |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Несинусоидальность напряжения: - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения; - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения. (Ku; Ku(n)) |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности. (К0u; К2u) |  |  |  |
| 5.5** |  |  | Отклонение частоты (∆f) |  |  |  |
| 5.6** |  |  | Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения: - длительность провала (прерывания) напряжения; - остаточное напряжение. (u; ∆tп) |  |  |  |
| 6.1** | Металлоконструкции (несущие и ограждающие металлоконструкции зданий и сооружений, дымовые трубы, мосты) | 24.10/32.115, 24.20/32.115, 24.32/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 6.2** |  |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/32.030, 24.20/32.030, 24.32/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 6.4** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 7.1** | Здания и сооружения (газоходы дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха. | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.2** |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 7.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 8.1** | Здания и сооружения. Система вентиляции (с механическим побуждением потока) | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха. Давление. Расход воздуха | АМИ.КЛ 0119-2026; ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  |  |  |
| 9.1** | Здания и сооружения. Система противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Первомайская, 122, 212001, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 9.3** |  |  | Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 9.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |