ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация серной кислоты ( ДИ:0,1-5,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5766-2017 | ул. Черниговская, 22 "Б", корпус 2, 246042, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Концентрация гидрохлорида (водород хлористый) ( ДИ: 3,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 1.3** |  |  | Концентрация никеля солей в виде гидроаэрозоля (по никелю) (ДИ: 0,003-0,030 мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 1.4** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Концентрации пыли (аэрозоли по сумме смесей сложного состава, силикатсодержащие пыли, углерода пыли и другие виды пыли) ( ДИ: 0,25-500,00 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.5.1** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация щелочей едких (ДИ: 0,03-1,51 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |  |  |
| 1.5.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация щелочей едких (ДИ: 0,02-3,50 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |  |  |
| 1.6** |  | 100.10/08.107, 100.10/42.000 | Концентрация масел минеральных нефтяных (ДИ: 2,5-50,0 мг/м3) Отбор проб | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 1.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация свинца и его неорганические соединения: по свинцу (свинец) ( ДИ: 0,002- 0,500 мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 1.8** |  |  | Концентрация дихрома триоксида/по хрому (III) (хрома оксид (III)) ( ДИ: 0,03- 9,72мг/м3) Отбор проб | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 1.9** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация углерод оксида (ДИ: 5-50 мг/м3) Отбор проб | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.10** |  |  | Концентрация азота оксидов ( ДИ: 2-30 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.11** |  |  | Концентрация сольвента-нафта (ДИ: 20-500 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.12** |  |  | Концентрация пропана-2-она (ацетон) ( ДИ: 100-10000 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.13** |  |  | Концентрация бензина (растворитель топливный) ( ДИ: 50-1200 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.14** |  |  | Концентрация гидразина ( ДИ: 0,05-4,0 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.15** |  |  | Концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) ( ДИ: 2-250 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.16** |  |  | Концентрация гидрохлорида (хлористый водород) ( ДИ: 2-150 мг/м3 ) Отбор проб |  |  |  |
| 1.17** |  |  | Концентрация аммиака ( ДИ: 2-30 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.18** |  |  | Концентрация гидроксибензола (фенол) ( ДИ: 0,3-3 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.19** |  |  | Концентрация диметилбензола (ксилол) ( ДИ: 20-1500 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Концентрация метилбензола (толуол) ( ДИ: 25-2000 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.21** |  |  | Концентрация диоксида азота (ДИ: 1-200 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 1.22** |  |  | Концентрация дигидросульфида (сероводород) ( ДИ: 2-30мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Черниговская, 22 "Б", корпус 2, 246042, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха |  |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть - октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ ISO 9612-2016 |  |  |
| 3.1** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |