ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | ш. Скидельское, 2, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.3 | ш. Скидельское, 2, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 3.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 п.6.1; ГОСТ 8269.0-2025 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 | ш. Скидельское, 2, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 4.1** |  | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 4.2* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 5.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1545-2005 п.4 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 5.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 28570-2019 | ш. Скидельское, 2, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 5.3** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 6.1** | Бетоны конструкционные тяжелые и мелкозернистые. Бетоны легкие и ячеистые | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; СТБ 1545-2005 п.4 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 6.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 28570-2019 | ш. Скидельское, 2, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 6.3** |  |  | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля: метод ударного импульса | ГОСТ 22690-2015 п.7.4 |  |  |
| 7.1** | Грунты | 08.99/26.095 | Коэффициент уплотнения грунта | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 8.1** | Устройство полов | 43.33/26.095 | Коэффициент уплотнения грунта | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |
| 9.1** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит, установка бортового камня | 43.99/26.095 | Коэффициент уплотнения грунта | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | пр-кт Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область (испытательная лаборатория отдела менеджмента качества) |  |