ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В включительно | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шилова, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шилова, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Шилова, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Шилова, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Шилова, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе |  |  |  |
| 6.1** | Электроустановки до 1000 В жилых и других зданий, защищаемых УЗО | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Шилова, 6, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |