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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Трубопроводы тепловых сетей
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами. Капиллярный (цветной) метод: -основной металл, -сварные соединения
	СТБ 1172-99
	пер. Мечникова 4-й, 17Б, 212008, г. Могилев, Могилевская область
	

	1.2**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль(визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения -основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой контроль. Метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения. -основной металл
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.1**
	Элементы трубопроводов (фасонные изделия)
	24.10/32.103, 24.20/32.103
	Контроль проникающими веществами. Капиллярный (цветной) метод, -основной металл
	СТБ 1172-99
	пер. Мечникова 4-й, 17Б, 212008, г. Могилев, Могилевская область
	

	2.2**
	
	24.10/32.115, 24.20/32.115
	Оптический контроль: визуальный метод, -основной металл
	ГОСТ 23479-79
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