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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Объекты магистральных трубопроводов
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.2.1**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.2.2**
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ 24507-80
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.5.1**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.5.2**
	
	
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл
	ГОСТ 23479-79
	
	

	1.6.1**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.6.2*
	
	
	Измерение твёрдости: -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86)
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.7**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.8.1*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.8.2*
	
	24.10/29.144
	Механические испытания: -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 9454-78
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.9**
	
	24.10/32.166
	Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	1.10**
	
	24.10/32.089
	Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001
	
	

	1.11**
	
	24.10/29.137
	Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016 приложение К;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б
	
	

	1.12*
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения
	СТБ ЕН 1321-2004
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.1**
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.3**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.4**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.5**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.7**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.8.1*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.8.2*
	
	24.10/29.144
	Механические испытания: -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 9454-78
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.9**
	
	24.10/32.166
	Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	2.10**
	
	24.10/32.089
	Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001
	
	

	2.11**
	
	24.10/29.137
	Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016 приложение К;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б
	
	

	2.12*
	
	24.10/18.115
	Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения
	СТБ ЕН 1321-2004
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.1**
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, устьевая и фонтанная арматура скважин
	24.10/32.123, 24.42/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.3**
	
	24.10/32.103, 24.42/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.5**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.6**
	
	24.10/32.115, 24.42/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: сварные соединения ;основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	
	

	3.7**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.8.1*
	
	24.10/29.121, 24.42/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.8.2*
	
	24.10/29.144
	Механические испытания: -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 9454-78
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	3.9*
	
	24.10/18.115, 24.42/18.115
	Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения
	СТБ ЕН 1321-2004
	
	

	4.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла. Аммиачные холодильные установки
	24.10/32.123, 24.42/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.2.1**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.2.2**
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ 24507-80
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.3**
	
	24.10/32.103, 24.42/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	4.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.5**
	
	24.10/32.115, 24.42/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: сварные соединения ;основной металл
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.6.1**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.6.2*
	
	
	Измерение твёрдости: -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86)
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.7**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.8.1*
	
	24.10/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.8.2*
	
	24.10/29.144
	Механические испытания: -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 9454-78
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.9**
	
	24.10/32.166
	Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	4.10**
	
	24.10/32.089
	Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001
	
	

	4.11**
	
	24.10/29.137
	Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016 приложение К;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б
	
	

	4.12*
	
	24.10/18.115, 24.42/18.115
	Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения
	СТБ ЕН 1321-2004
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.1**
	Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов
	24.10/32.123, 24.42/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.3**
	
	24.10/32.103, 24.42/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.5.1**
	
	24.10/32.115, 24.42/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.5.2**
	
	
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл
	ГОСТ 23479-79
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.6**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	5.7**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.1**
	Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.2.1**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.2.2**
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ 24507-80
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.5.1**
	
	24.10/32.115, 24.42/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.5.2**
	
	
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл
	ГОСТ 23479-79
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.6.1**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.6.2*
	
	
	Измерение твёрдости: -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86)
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	6.7**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.1**
	Аттракционы
	24.10/32.123, 24.42/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.2.1**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.2.2**
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ 24507-80
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.3**
	
	24.10/32.103, 24.42/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.5.1**
	
	24.10/32.115, 24.42/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.5.2**
	
	
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл
	ГОСТ 23479-79
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.6.1**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.6.2*
	
	
	Измерение твёрдости: -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86)
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.7**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.8.1*
	
	24.10/29.121, 24.42/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	7.8.2*
	
	24.10/29.144
	Механические испытания: -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 9454-78
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	8.1**
	Объекты металлургических и литейных производств: -объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более: -разливочные ковши
	24.10/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	8.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ 24507-80
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	8.3**
	
	24.10/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	8.4.1**
	
	24.10/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	8.4.2**
	
	
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл
	ГОСТ 23479-79
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	8.5**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	8.6**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.1**
	Объекты строительно-монтажных работ
	24.10/32.123, 24.42/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.2.1**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения;
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 1712-2004 метод 1;
СТБ ЕН 1714-2002;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.2.2**
	
	
	Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл
	ГОСТ 24507-80
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.3**
	
	24.10/32.103, 24.42/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	9.4**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.5.1**
	
	24.10/32.115, 24.42/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.5.2**
	
	
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл
	ГОСТ 23479-79
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.6.1**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.6.2*
	
	
	Измерение твёрдости: -основной металл
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86)
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.7**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.8.1*
	
	24.10/29.121, 24.42/29.121
	Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -сплющивание; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 10922-2012 р.7;
ГОСТ 12004-81;
ГОСТ 14019-2003;
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013);
СТБ ЕН 895-2002;
СТБ ЕН 910-2002
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.8.2*
	
	24.10/29.144
	Механические испытания: -ударный изгиб; -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81);
ГОСТ 9454-78
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.9**
	
	24.10/32.166
	Электроискровой метод: -контроль сплошности изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 раздел 4
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.10**
	
	24.10/32.089
	Электромагнитный метод: -измерение толщины изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001
	
	

	9.11*
	
	24.10/18.115, 24.42/18.115
	Металлографические исследования (макроструктурный анализ): -сварные соединения
	СТБ ЕН 1321-2004
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	9.12**
	
	24.10/29.137, 24.42/29.137
	Механические испытания: -определение адгезии (метод А, метод Б) изоляционных покрытий
	ГОСТ 9.602-2016 приложение К;
СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Б
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	10.1**
	Объекты перевозки опасных грузов: -цистерны, емкости и оборудование
	24.10/32.123, 24.42/32.123
	Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения
	ГОСТ 20426-82;
СТБ 1428-2003;
СТБ ЕН 1435-2004
	ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	10.2**
	
	24.10/32.103, 24.42/32.103
	Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения; -основной металл
	СТБ 1172-99
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	10.3**
	
	24.10/32.089
	Магнитопорошковый метод: -сварные соединения; -основной металл
	ГОСТ 21105-87;
ГОСТ ISO 17638-2018
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	10.4.1**
	
	24.10/32.115, 24.42/32.115
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения
	СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	10.4.2**
	
	
	Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл
	ГОСТ 23479-79
	ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	10.5**
	
	24.10/29.143
	Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 3619-2010;
МВИ.МН 5477-2016
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
	

	10.6**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015;
ГОСТ ISO 16809-2022;
МВИ.МН 4288-2012;
СТБ ИСО 10124-2001
	пер. С. Ковалевской, 63, 220014, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Кирова, 86, 224013, г. Брест, Брестская область (лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
проезд Промысловый, 12, 230015, г. Гродно, Гродненская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Украинская, 28, 246001, г. Гомель, Гомельская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория);
ул. Козубовского, 27, 225710, г. Пинск, Брестская область (-лаборатория контроля качества Центральная строительная лаборатория)
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