ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.1** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; -потери полного давления в вентиляционной сети; -коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения при номинальном напряжении |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 6.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | МВИ.БР 303-2016 | ул. Карасева, 100, 224001, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.2** |  |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) |  |  |  |
| 7.3** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 7.4** |  |  | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель |  |  |  |
| 7.5** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |