ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая. | 100.09/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Определение общего микробного числа | ГОСТ 34786-2021 |  |  |
| 1.5* |  |  | Определение общих колиформных бактерий |  |  |  |
| 1.6* |  |  | Определение термотолерантных колиформных бактерий |  |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/11.116 | Органолептические показатели (запах, привкус) | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 34786-2021; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.169 | рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Содержание железа | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.11* |  |  | Содержание меди | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.12* |  |  | Содержание нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 1.13* |  |  | Содержание нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 1.14* |  |  | Содержание сульфатов | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/11.116 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 2.1* | Железы поджелудочные крупного рогатого скота и свиней замороженные. | 01.49/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 11285-2017 п. 7.5; ГОСТ 23042-2015 п.7 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11285-2017 п.7.1 |  |  |
| 3.1* | Жиры животные топленые пищевые. | 10.41/08.052 | Кислотное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 8285-91 п. 2.3 |  |  |
| 3.3* |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91 п.1 |  |  |
| 4.1* | Изделия колбасные вареные. Колбасы вареные, сосиски и сардельки из мяса птицы. Хлеба кровяные. Колбасы кровяные. Холодцы и студни. Паштеты. Сальтисоны и зельцы | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 4.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 4.6* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |  |
| 4.7* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 4.8* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |  |
| 4.9* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |  |
| 4.10* |  |  | Массовая доля общего фосфора | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 4.11* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 4.12* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |  |  |
| 4.13* |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 4.14* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.15* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.16* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 4.17* |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 5.1* | Изделия колбасные полукопченые. Изделия колбасные варенокопченые. Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые салями. | 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 5.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 5.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 5.6* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |  |
| 5.7* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 5.8* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |  |
| 5.9* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |  |
| 5.10* |  |  | Массовая доля общего фосфора | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 5.11* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 5.12* |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 5.13* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 5.15* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 5.16* |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 6.1* ТР | Колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 034/2013 |
| 6.2* ТР |  | 10.86/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 6.3* ТР |  | 10.86/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |  |
| 6.4* ТР |  | 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |  |
| 6.5* ТР |  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 6.6* ТР |  | 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 6.7* ТР |  | 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 7.1* ТР | Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных, специализированная продукция для детского питания | 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 7.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 7.3* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 7.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 7.5* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 7.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 7.7** ТР |  | 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 7.8* ТР |  | 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.10* ТР |  | 10.13/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 7.11* ТР |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 8.1* | Колбасы ливерные | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 8.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 8.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 8.6* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |  |
| 8.7* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 8.8* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |  |
| 8.9* |  |  | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 8.10* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 31787-2012 |  |  |
| 8.11* |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 8.12* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 8.14* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 8.15* |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 9.1* | Консервы мясные, ветчинные, мясораститель- ные, раститель- номясные, из мяса птицы, субпродуктовые. | 10.11/42.000, 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa; -мезофильные клостридии; -неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; -спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.7, п.7.8, п.7.9 |  |  |
| 10.1* ТР | Консервы мясные, ветчинные, мясорастительные, растительно-мясные, из мяса птицы, субпродуктовые. | 10.11/42.000, 10.12/42.000 | Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию | ГОСТ 8756.0-70 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 10.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы А: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis; спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa; -мезофильные клостридии; -неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; -спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.7, п.7.8, п.7.9 |  |  |
| 11.1* | Кровь пищевая. Продукты из пищевой крови. | 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 11.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 11.4* |  | 10.89/29.040 | Массовая доля сухого остатка | ТУ BY 100098867.231-2020 п.5.6 |  |  |
| 11.5* |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ТУ BY 100098867.231-2020 п. 2.6, п.3.1.3, п. 5.1 |  |  |
| 11.6* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 11.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 12.1* ТР | Мясные полуфабрикаты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 034/2013 |
| 12.2* ТР |  | 10.86/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 12.3* ТР |  | 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 13.1* | Мясо - говядина, конина и жеребятина в тушах и полутушах Мясо свинина в полутушах и четвертинах Мясо-баранина и козлятина в тушах. | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.2* |  |  | Микроскопический анализ свежести мяса | ГОСТ 23392-2016 п.7 |  |  |
| 13.3* |  | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015; СТБ 1036-97 |  |  |
| 13.4* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 13.5* |  | 10.11/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 13.6* |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 14.1* | Мясо птицы механической обвалки | 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 14.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 14.3* |  | 10.12/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 14.4* |  | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |  |
| 14.5* |  | 10.12/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 14.6* |  | 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016; СТБ 1036-97 |  |  |
| 14.7* |  | 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 15.1* ТР | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.2* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 15.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.4* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 15.5* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.6** ТР |  | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 |  |  |
| 15.7* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.8* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.9* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 15.10* ТР |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 16.1* | Пельмени замороженные. | 10.13/01.086, 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 16.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 16.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 16.4* |  | 10.13/29.040, 10.85/29.040 | Масса одного пельменя | СТБ 974-2016 п.7.13 |  |  |
| 16.5* |  | 10.13/08.164, 10.85/08.164 | Массовая доля жира в фарше | ГОСТ 23042-2015 п.8 |  |  |
| 16.6* |  | 10.13/08.149, 10.85/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 16.7* |  | 10.13/29.040, 10.85/29.040 | Массовая доля фарша к массе пельменя | СТБ 974-2016 п.7.18 |  |  |
| 16.8* |  | 10.13/42.000, 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; СТБ 974-2016 |  |  |
| 16.9* |  | 10.13/01.086, 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.10* |  | 10.13/29.145, 10.85/29.145 | Температура в толще фарша | СТБ 974-2016 п.7.11 |  |  |
| 16.11* |  | 10.13/03.152, 10.85/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 16.12* |  | 10.13/29.061, 10.85/29.061 | Толщина тестовой оболочки | СТБ 974-2016 п.7.16 |  |  |
| 16.13* |  | 10.13/03.152, 10.85/03.152 | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 17.1* | Полуфабрикаты из мяса птицы быстрого приготовления. Полуфабрикаты рубленые. Полуфабрикаты мясные быстрого приготовления. Полуфабрикаты рубленые формованные. Колбасы сырые мясные и мясорастительные | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 17.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 17.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 17.4* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 17.5* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 |  |  |
| 17.6* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 17.7* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |  |
| 17.8* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 17.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 17.10* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: вкус, цвет, запах | ГОСТ 4288-76 п.2.3 |  |  |
| 17.11* |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 |  |  |
| 17.12* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.13* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 17.14* |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 18.1* | Продукты из говядины. Продукты из свинины. Продукты из мяса птицы. | 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 18.2* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 18.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 18.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 18.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 18.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |  |  |
| 18.7* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |  |
| 18.8* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 8 |  |  |
| 18.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |  |
| 18.10* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |  |  |
| 18.11* |  |  | Массовая доля общего фосфора | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 18.12* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 18.13* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 18.14* |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 18.15* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 18.17* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 18.18* |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 19.1* | Продукты из шпика | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 19.2* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 19.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 19.4* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 19.5* |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 19.6* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 19.8* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 19.9* |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 20.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки | 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 20.2* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 20.3* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 20.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.5* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 20.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 20.7** ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 |  |  |
| 20.8* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 20.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 20.10* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 20.11* ТР |  |  | Хлорамфеникол | МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 21.1* | Субпродукты мясные обработанные сельскохозяйственных животных. | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 21.2* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 22.1* | Сырье кожевенное. | 01.49/08.052 | Массовая доля влаги и усол в шкурах крупного рогатого скота | ГОСТ 13104-77 п.1 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 22.2* |  | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13104-77 п.1.2.1 |  |  |
| 23.1* | Сырье рогокопытное. | 01.49/29.040 | Массовая доля посторонних примесей | ГОСТ 16147-88 п.3.5 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 23.2* |  | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16147-88 п.3 |  |  |
| 24.1* | Сырье ферментное и специальное (желчь к.р.с., свиней). | 01.49/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.376-2020 п.5.1 | пр-кт Димитрова, д. 11, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |