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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Грунты
	100.06/29.040
	Плотность (метод режущего кольца)
	ГОСТ 5180-2015 п.9
	ул. Брестская, д. 34А, оф. 90, 220099, г. Минск
	

	1.2**
	
	100.06/29.121
	Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда II типа
	ГОСТ 19912-2012 п.5
	
	

	1.3**
	
	
	Модуль деформации
	ГОСТ 20276.1-2020
	
	

	1.4**
	
	
	Несущая способность грунта основания свай
	СТБ 2242-2011 п.8
	
	

	1.5*
	
	100.06/29.040
	Влажность (в т.ч. гигроскопическая)
	ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	1.6*
	
	
	Влажность на границе текучести
	ГОСТ 5180-2015 п.7
	
	

	1.7*
	
	
	Влажность на границе раскатывания
	ГОСТ 5180-2015 п.8
	
	

	1.8*
	
	
	Показатель пластичности (число пластичности)
	ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 Приложение В;
СП 5.01.04-2025 таблица Г.2
	
	

	1.9*
	
	
	Показатель текучести (число текучести)
	ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7,п.8;
СП 5.01.04-2025 таблица Г.2
	
	

	1.10*
	
	
	Плотность скелета (сухого) грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12
	
	

	1.11*
	
	
	Плотность частиц грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.13
	
	

	1.12*
	
	
	Коэффициент пористости грунта
	ГОСТ 5180-2015 п.9,п.12,п.13;
СП 5.01.04-2025 таблица Г.2
	
	

	1.13*
	
	
	Коэффициент водонасыщения (степень влажности)
	ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9,п.12,п.13;
СП 5.01.04-2025 таблица Г.2
	
	

	1.14*
	
	
	Гранулометрический (зерновой) состав
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2
	
	

	1.15*
	
	100.06/08.153
	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	ГОСТ 25584-2023 п.5
	
	

	2.1*
	Вода природная
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	ул. Брестская, д. 34А, оф. 90, 220099, г. Минск
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