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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушного потока)
	100.13/23.000
	Давление воздуха
Объемный расход воздуха
Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Дзержинского, 63, пом. 66, 224030, г. Брест, Брестская область
	

	2.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушного потока)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале
	СП 4.02.07-2024 Приложение Н
	ул. Дзержинского, 63, пом. 66, 224030, г. Брест, Брестская область
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