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Приложение №1 
к аттестату аккредитации
№ BY/112 2.0644
от 09 марта 1998 года
на бланке №___________
на 6 листах
редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

контрольно-испытательной лаборатории
Производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз»

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики
(показатель, параметры)

	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Витебская, 4А/7, 211301, аг. Новка, Витебская область

	1.1
***
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления   
	24.10/ 
32.115
	 Оптический метод
(внешний осмотр и измерения, визуальный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 380-2005,
 ГОСТ 535-2005,
 ГОСТ 16037-80,
 ГОСТ 3262-75,
 ГОСТ 5264-80,
 ГОСТ 8731-74,
 ГОСТ 8732-78,
 ГОСТ 8733-74,
 ГОСТ 8734-75,
 ГОСТ 10704-91,
 ГОСТ 10705-80,
 ГОСТ 11534-75,
 ГОСТ 17375-2001,
 ГОСТ 17376-2001,
 ГОСТ 17378-2001,
 ГОСТ 17379-2001,
 ГОСТ 17380-2001,
 ГОСТ 19903-2015,
 ГОСТ 23055-76,
 ГОСТ 30242-97,
 СТБ ЕН 12062-2004,
 СТБ ISO 9606-1-2022,
 СТБ ЕН 1713-2005,
 ГОСТ ISO 5817-2019
СТБ ISO 6520-1-2009,
 СТБ 2039-2010,
 СТБ 2020-2009,
 СТБ 2069-2010,
 СП 1.03.08-2023,
 ТКП 054-2007,
 СП 4.03.01-2020,
СП 1.03.02-2020
СТП СФШИ.02.29-2020
Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100)
Методика «Техническое диагностирование ГРП для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации», введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» от 20.10.2017 № 224
Инструкция по оценке технического состояния подземных газопроводов, выработавших нормативный срок службы, утвержденная ГПО «Белтопгаз» 20.05.2005г.
Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. МЧС РБ 05.12.2022 № 66.
Проектная и техническая документация на технические устройства



	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003


	1.2
***
	
	24.10/
32.123
	Радиационный (радиографический) метод:
- сварные соединения 
	
	СТБ 1428-2003
ГОСТ 20426-82
ГОСТ ISO 17636-2-2017

	1.3
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод):
- сварные соединения.
	
	ГОСТ 14782-86
СТБ ЕН 583-1-2005
СТБ ЕН 583-2-2005
СТБ ЕН 1712-2004
СТБ ЕН 1714-2002

	1.4
***
	
	24.10/
29.121

22.29/
29.121
	Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание):
- образцы из металла
- образцы из полиэтилена
	
	ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66
ГОСТ 11262-2017
СТБ 2069-2010 (п.6.4.3.2)
СТБ ГОСТ Р 50838-97 (п. 8.5)
ГОСТ 8695-75
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002


	1.5
***
	
	24.10/
32.103
	Капиллярный (цветной) метод:
- сварные соединения;
- основной металл.
	
	СТБ 1172-99

	1.6
***
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления   
	24.10/
32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод):
- основной металл.
	
	ГОСТ EN 14127-2015

	1.7
***
	
	24.10/
29.143

	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости):
- сварные соединения;
- основной металл
	
	МВИ.МН 3636-2010
МВИ.МН 5774-2017

	2.1
***
	Объекты магистральных трубопроводов
	24.10/ 
32.115
	 Оптический метод
(внешний осмотр и измерения, визуальный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 380-2005,
 ГОСТ 535-2005,
ГОСТ 3262-75,
 ГОСТ 5264-80
ГОСТ 8713-79,
 ГОСТ 8731-74
ГОСТ 8732-78,
 ГОСТ 8733-74
ГОСТ 8734-75,
 ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10705-80,
 ГОСТ 16037-80
ГОСТ 17375-2001,
 ГОСТ 17376-2001
ГОСТ 17378-2001,
 ГОСТ 17379-2001
ГОСТ 17380-2001,
 ГОСТ 19903-2015
ГОСТ 30242-97,
 СТБ ISO 9606-1-2022
СТБ ЕН 1713-2005,
 СТБ ЕН 12062-2004,
 СТБ ISO 15614-1-2009,
СТБ ISO 6520-1-2009,
ГОСТ ISO 5817-2019,
 ТКП 054-2007,
ТКП 039-2006,
 СНиП III-42-80,
СТП СФШИ.02.29-2020
Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100)
Проектная и техническая документация на технические устройства
	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003

	2.2
***
	
	24.10/
32.123
	Радиационный (радиографический) метод:
- сварные соединения 
	
	СТБ 1428-2003
ГОСТ 20426-82
ГОСТ ISO 17636-2-2017

	2.3
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод):
- сварные соединения.
	
	ГОСТ 14782-86
СТБ ЕН 583-1-2005
СТБ ЕН 583-2-2005
СТБ ЕН 1712-2004
СТБ ЕН 1714-2002

	2.4
***
	
	24.10/
29.121

	Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание):
- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66
ГОСТ 14019-2003
ГОСТ 8695-75
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002

	2.5
***
	
	24.10/
32.103
	Капиллярный (цветной) метод:
- сварные соединения;
- основной металл.
	
	СТБ 1172-99


	2.6
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод):
- основной металл.
	
	ГОСТ EN 14127-2015

	2.7
***
	
	24.10/
29.143

	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости):
- сварные соединения;
- основной металл.
	
	МВИ.МН 3636-2010
МВИ.МН 5774-2017

	3.1
***
	Объекты технологических трубопроводов




	24.10/
32.115
	 Оптический метод
(внешний осмотр и измерения, визуальный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 380-2005,
ГОСТ 535-2005,
ГОСТ 5264-80, 
ГОСТ 8713-79
ГОСТ 11533-75, ГОСТ 11534-75
ГОСТ 14806-80, ГОСТ 16037-80
ГОСТ 23518-79, ГОСТ 30242-97
СП 1.03.08-2023,
 СТБ ЕН 12062-2004
СТБ EN 12517-1-2008, ГОСТ ISO 5817-2019, СТБ ISO 6520-1-2009
СТБ ISO 15614-1-2009, 
СТБ ISO 15614-2-2009, 
СТБ ISO 9606-1-2022,
СТБ ЕН 1713-2005, ТКП 45-3.05-167-2009, 
ТКП 054-2007
Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21
Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100)
Проектная и техническая документация на технические устройства
	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003

	3.2
***
	Объекты технологических трубопроводов

	24.10/
32.123
	Радиационный (радиографический) метод:
- сварные соединения 
	
	СТБ 1428-2003
ГОСТ 20426-82
ГОСТ ISO 17636-2-2017

	3.3
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод):
- сварные соединения
	
	ГОСТ 14782-86
СТБ ЕН 583-1-2005
СТБ ЕН 583-2-2005
СТБ ЕН 1712-2004
СТБ ЕН 1714-2002

	3.4
***
	
	24.10/
29.121

	Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание):
- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66
ГОСТ 14019-2003
ГОСТ 8695-75
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002

	3.5
***
	
	24.10/
32.103
	Капиллярный (цветной) метод:
- сварные соединения;
- основной металл.
	
	СТБ 1172-99


	3.6
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод):
- основной металл.
	
	ГОСТ EN 14127-2015

	3.7
***
	
	24.10/
29.143

	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости):
- сварные соединения;
- основной металл
	
	МВИ.МН 3636-2010
МВИ.МН 5774-2017

	4.1
***
	Объекты трубопроводов пара и горячей воды
	24.10/ 
32.115
	 Оптический метод
(внешний осмотр и измерения, визуальный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 380-2005
ГОСТ 535-2005
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 8713-79
ГОСТ 16037-80
ГОСТ 30242-97
СТБ ISO 6520-1-2009
СТБ 1999-2009
СТБ 2020-2009
СТБ 2116-2010
СТБ ISO 9606-1-2022
ГОСТ ISO 5817-2019
СТБ ЕН 1713-2005
СП 1.03.02-2020



	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003

	4.2
***
	Объекты трубопроводов пара и горячей воды
	24.10/
32.123
	Радиационный (радиографический) метод:
- сварные соединения 
	Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100)
Проектная и техническая документация на технические устройства
	СТБ 1428-2003
ГОСТ 20426-82
ГОСТ ISO 17636-2-2017

	4.3
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод):
- сварные соединения.
	
	ГОСТ 14782-86
СТБ ЕН 583-1-2005
СТБ ЕН 583-2-2005
СТБ ЕН 1712-2004
СТБ ЕН 1714-2002

	4.4
***
	
	24.10/
29.121

	Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание):
- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66
ГОСТ 14019-2003
ГОСТ 8695-75
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002

	4.5
***
	
	24.10/
32.103
	Капиллярный (цветной) метод:
- сварные соединения;
- основной металл.
	
	СТБ 1172-99


	4.6
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод):
- основной металл.
	
	ГОСТ EN 14127-2015

	4.7
***
	
	24.10/
29.143

	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости):
- сварные соединения;
- основной металл
	
	МВИ.МН 3636-2010
МВИ.МН 5774-2017

	5.1
***
	Оборудование, работающее под избыточным давлением:
- сосуды, работающие под давлением.
	24.10/ 
32.115
	 Оптический метод
(внешний осмотр и измерения, визуальный метод):
- сварные соединения
- основной металл
	ГОСТ 380-2005
ГОСТ 535-2005
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 5520-79
ГОСТ 5264-80
ГОСТ 8713-79
ГОСТ 16037-80
ГОСТ 11533-75
ГОСТ 11534-75
ГОСТ 14771-76
ГОСТ 24306-80
ГОСТ 30242-97
ГОСТ 22727-88
ГОСТ 23518-79
ГОСТ 30242-97
ГОСТ 34347-2017
СП 1.03.08-2023
СТБ ЕН 1713-2005
СТБ ЕН 12062-2004
ГОСТ ISO 5817-2019
СТБ ISO 6520-1-2009
СТБ ISO 9606-1-2022
ТКП 049-2007
ТКП 054-2007
	СТБ 1133-98
ГОСТ 23479-79
СТБ ЕН 970-2003

	5.2
***
	
	24.10/
32.123
	Радиационный (радиографический) метод:
- сварные соединения 
	
	СТБ 1428-2003
ГОСТ 20426-82
ГОСТ ISO 17636-2-2017

	5.3
***
	Оборудование, работающее под избыточным давлением:
- сосуды, работающие под давлением.
	24.10/
32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод):
- сварные соединения.
	СТП 03.26-2016
Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84.
Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100)
Проектная и техническая документация на технические устройства
	ГОСТ 14782-86
СТБ ЕН 583-1-2005
СТБ ЕН 583-2-2005
СТБ ЕН 1712-2004
СТБ ЕН 1714-2002

	5.4
***
	
	24.10/
29.121

	Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание):
- образцы сварных соединений
	
	ГОСТ 1497-84
ГОСТ 6996-66
ГОСТ 14019-2003
ГОСТ 8695-75
СТБ ЕН 895-2002
СТБ ЕН 910-2002

	5.5
***
	
	24.10/
32.103
	Капиллярный (цветной) метод:
- сварные соединения;
- основной металл.
	
	СТБ 1172-99


	5.6
***
	
	24.10/
32.030
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод):
- основной металл.
	
	ГОСТ EN 14127-2015

	5.7
***
	
	24.10/
29.143

	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости):
- сварные соединения;
- основной металл
	
	МВИ.МН 3636-2010
МВИ.МН 5774-2017



[bookmark: _Hlk106195566]Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»							Е.В. Дворак


	_________________________ 
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	09.10.2026
дата принятия решения
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дата принятия решения
	                           Лист 1 Листов 7
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