Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY/112  02.2.0.1060

от 12 июля 1997 года

на 4  листах

##### ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от « 11 »  мая 2007 года

- поста радиационного контроля

- Государственного лесохозяйственного учреждения «Октябрьский лесхоз»

| - Наименование объекта или вида испытаний |  | - Код МКС |  | - Характеристика объекта или вида испытаний |  | - Обозначение НД, устанавливающего - требования к: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - показателям объекта испытаний |  | - методам испытаний |
| - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |
| - Пищевые - продукты |  |  | - Объёмная и удельная активность радионукли - дов цезия –137 |  | - ГН 10-117-99 - (РДУ-99) |  | - МВИ 114-94 - МВИ.МН 2419-2005 |  |
| - Непищевая - продукция лесного хозяйства: древесина, - пиломатериалы, - прочая непищевая продукция лесного хозяйства. |  |  |  | - Удельная - активность - радионуклидов цезия – 137 |  | - ГН 2.6.1.10-1-01-2001 - (РДУ/ЛХ-2001) |  | - МВИ 114-94 - МВИ. МН 2419-2005 |

BY/112 02.2.0.1060                                                           Лист 2 Листов 4

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Лекарственно-техническое сырьё |  | - Удельная активность радионуклидов - цезия – 137 | - ГН 2.6.1.8-10-2004 - (РДУ/ЛТС-2004) | - МВИ 114-94 - МВИ. МН 2419-2005 |
| - Корма: сено, зелёная масса |  | - Удельная активность радионуклидов - цезия – 137 | - Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-венном сырье и кормах. - Утв.Минсельхозпродом Республики Беларусь, - 03.08.1999 г. - Согласовано с главным государственным ветери-нарным инспектором - Республики Беларусь, - 28.07.1999 г. | - МВИ 114-94 - МВИ.МН 2419-2005 |
| Окружающая среда: - контрольные точки в помещении, на территории |  | - Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв.Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь, 02.08.2004 г. Согл.с Главным государствен-ным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 г. | Методические указания по обследованию территорий,объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утверждены председателем Комитета по проблемам последствий - Катастрофы на - Чернобыльской АЭС 12.04.1999 г. - № 07/1231 |

- BY/112 02.2.0.1060                                                               Лист 3 Листов 4

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Продукция лесного хозяйства: - древесина - новогодние ели, - грибы,ягоды, - пиломатериалы, - живица, мед, - сок березовый |  | - Отбор проб | - Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного - загрязнения. - Утверждена Министерством лесного хозяйства Республики - Беларусь 29.07.1998г - Согласовано Госстандартом Республики Беларусь 27.07.1998г. | - Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения. - Утверждена Министерством лесного хозяйства - Республики Беларусь, 29.07.1998г. - Согласовано - Госстандартом - Республики Беларусь - 27.07.1998г. - п.2.2.4, 2.3.3, 2.4.3, - п.3.2.1, 3.4, 3.2.2, 3.3, п.3.5 |
| - Почва |  | - Отбор проб | - Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного - загрязнения. - Утверждена Министерством лесного хозяйства Республики - Беларусь 29.07.1998 - Согласовано Госстандартом Республики Беларусь - 27.07.1998г. | - Инструкция по проведению обследования участков - заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения. - Утверждена - Министерством - лесного хозяйства Республики - Беларусь 29.07.1998 - Согласовано Госстандартом Республики Беларусь - 27.07.1998г. - п.2.2.3.2 |

- BY/112 02.2.0.1060                                                               Лист 4 Листов 4

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Почва |  | ### Отбор проб | - Инструкция по проведению радиационного обследования земель государственного лесного фонда. - Утверждена Комитетом лесного хозяйства при Совете - Министров - Республики Беларусь 23.01.2003г. - Согласована - Госстандартом - Республики Беларусь - 21.01.2003 г. | - Инструкция по - проведению обследования земель - государственного лесного фонда. - Утверждена Комитетом лесного - хозяйства при Совете Министров - Републики Беларусь 23.01.2003г. - Согласована - Госстандартом - Республики - Беларусь 21.01.2003г. - п3. Утверждена Комитетом лесного хозяйства |
| Объекты радиационного мониторинга в лесах: почва, лесная подстилка, кора с лубом, ветви, растения живого напочвенного покрова, грибы, ягоды, плоды, лекарственные растения техническое сырье |  | Отбор проб | Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утв.Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, 22.05.2006 г. Согл. с Комитетом по Проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, 18.05.2006 г. | Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утв.Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, 22.05.2006г. Согл. с Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, 18.05.2006г. п.9.1; п. 9.2.1; п.9.2.3 – 9.2.7 |

###### Руководитель Уполномоченного

- органа по аккредитации                                      ___________   С.И.Руденков