|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1296 от 19 июля 1999 года на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» сентября 2011 года

Электротехнической лаборатории

Дочернего строительного унитарного предприятия

«Специализированная передвижная механизированная колонна №99»

Минского областного производственного проектно-строительного

унитарного предприятия Минскоблсельстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции | ПУЭ; ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ МН 1020-2010 |
| 2 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ПУЭ; ТКП 181-2009 п. Б.29.2 | МВИ МН 1019-2010 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ; ТКП 181-2009 п. 5.8; п. 5.9; п. Б.29.4, таблица Б.29.1 | МВИ МН 1021-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ПУЭ; ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 1022-2010 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |