|  | # Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.1195 |
|  | от «31» марта 1998 г. |
|  | на бланке №0009943 |
|  | на 8 листах |

Область аккредитации от «28» декабря 2012 года

(новая редакция)

контрольно-производственной лаборатории

Березовского районного потребительского общества

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Пищевые продукты |  | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |
|  |  |  | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1866-2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Лекарственно-техническое сырье |  | Отбор образцов | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
|  |  | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 | МВИ.МН 1866-2003 |
| 3 Сельскохозяйственное сырье и корма |  | Отбор образцов | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 3.08.1999 | МВИ.МН 1866-2003 |
| 4 Металлолом |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 гл.5 п.25 | МВИ.МН 4194-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |
| 6 Продукция растениеводства |  | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
|  |  | Нитраты | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства №5048-89, утв. 04.07.1989 |
| 7 Вода питьевая |  |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 |  |
|  |  | Отбор образцов |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 |
|  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
|  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 |
|  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Смывы |  | Отбор проб Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора Утв. зам. начальника Главного управления ветеринарии 03.03.2008 № 10-1-5/121 | Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора Утв. зам. начальника Главного управления ветеринарии 03.03.2008 № 10-1-5/121 |
|  |  |  | Рекомендации по ускоренным методам индикации бактерий группы кишечной палочки при санитарно-бактериологическом исследовании смывов Утв. МЗ БССР 29.12.1980 | Рекомендации по ускоренным методам индикации бактерий группы кишечной палочки при санитарно-бактериологическом исследовании смывов Утв. МЗ БССР 29.12.1980 |
|  |  |  | Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» № 078-0210 от 19.03.2010г. | Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» № 078-0210 от 19.03.2010г. |
|  |  |  | Методические указания по проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях вырабатывающих кондитерские изделия №1351-75 от 26.09.1975 МЗ СССР | Методические указания по проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях вырабатывающих кондитерские изделия №1351-75 от 26.09.1975 МЗ СССР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 Пищевые продукты и продовольственное сырье |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 30712-2001 |
| 9.1 Мучные кондитерские изделия |  |  | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.5.5.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции |  |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 9.2 Палочки кукурузные |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.4.13.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 9.3 Драже |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.5.2.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.4 Кисели |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.6.1.20.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 9.5 Кулинарные изделия, блюда |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.9.16 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
| 9.6 Мясо, мясные полуфабрикаты натуральные, рубленые |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.п.1.1.1-1.1.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
| 9.7 Продукты из шпика свиного |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.7.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.8 Полуфабрикаты из мяса птицы |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.1.6.2-1.6.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 |
| 9.9 Колбасные изделия и продукты из мяса |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.п.1.3.1-1.3.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 9.10 Мясопродукты с использованием субпродуктов |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.п.1.4.1-1.4.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 9.11 Колбасные изделия, кулинарные изделия из мяса птицы |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.п.1.8.1-1.8.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.12 Напитки безалкогольные |  |  | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.п.8.4.1, 8.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции |  |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 9.13 Вода газированная минеральная |  | КМАФАнМ | СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 №63 п.8.1.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция по применению «Методы санитарно-микробиологического контроля минеральной воды» № 072-0210 от 19.03.2010г. |
|  |  | БГКП |  | Инструкция по применению «Методы санитарно-микробиологического контроля минеральной воды» № 072-0210 от 19.03.2010г. |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                          ________________         Т.А.Николаева