|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1170 |
|  | от «30» декабря 1997г. |
|  | на 8 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от 09 января 2012

строительной  лаборатории

филиала «Дорожно-строительное управление № 42» Открытого

акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 4 г.Брест»

|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Наименование объекта или вида испытаний |  |  |  | Код | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  |  | методам испытаний |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 Песок, отсев из материалов дробления горных пород |  |  | 1.1 Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 8736-93 п.5 ТУ BY 200161167.003-2010 п.3 |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.2 ТУ BY 200161167.003-2010 п.3.4 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 Определение зернового состава и модуля крупности |  |  |  | ГОСТ 8736-93 п.п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.1 табл.1 |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.3 ТУ BY 200161167.003-2010 п.4 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 Определение содержания глины в комках |  |  |  | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.1 табл.1 |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.4 ТУ BY 200161167.003-2010 п.4 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1 ТУ BY 200161167.003-2010 п.1.1 табл.1 |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ТУ BY 200161167.003-2010 п.4 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 Определение насыпной плотности |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 ТУ BY 200161167.003-2010 п.4 |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 Определение влажности |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 ТУ BY 200161167.003-2010 п.4 |  |  |  |
| 2 Щебень и гравий фракции до 40 мм |  |  | 2.1 Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 8267-93 п.5 |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 Определение зернового состава |  |  |  | ГОСТ 8267-93 п.4.2.2 |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |  |
| Щебень и гравий фракции до 40 мм |  |  | 2.3 Определение содержания дробленых зерен |  |  |  | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 табл.9 |  |  |  | ##### ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 Определение содержания глины в комках |  |  |  | ГОСТ 8267-93 п.4.7.2 табл.10 |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  |  | ГОСТ 8267-93 п.п. 4.3.2, 4.3.3 |  |  |  | ##### ГОСТ 8269.0-97 ##### п.4.7.1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 Определение насыпной плотности |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 Определение влажности |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 Определение морозостойкости |  |  |  | ГОСТ 8267-93 п.4.6 табл. 8 |  |  |  | ##### ГОСТ 8269.0-97 ##### п.4.12.1 |  |  |  |
| 3 Смеси песчано-гравийные |  |  | 3.1 Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.п. 2.8-2.13 |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 Определение зернового состава (0,14-70)мм |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.1 табл.1,2 ГОСТ 8736-93 п.4 |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.3.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 Определение содержания глины в комках |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.1.11 |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.3.3 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.1.11 |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.3.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 Определение насыпной плотности |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 23735-79 п.3.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |  |
| 4 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные |  |  | 4.1 Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 25607-94 п.4.6 |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 Определение зернового состава смеси |  |  |  | ГОСТ 25607-94 п.3.3.1 табл.3 |  |  |  | ГОСТ 25607-94 п.5.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |  |
| Смеси щебеночно-гравийно-песчаные |  |  | 4.3 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 25607-94 п.3.3.3 табл.3 |  |  |  | ГОСТ 25607-94 приложение А п.1 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ##### ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 Определение содержания глины в комках |  |  |  | ГОСТ 25607-94 п.3.3.3 табл.3 |  |  |  | ГОСТ 25607-94 приложение А п.2 ГОСТ 8735-88 п.4 ##### ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 Определение коэффициента фильтрации |  |  |  | ГОСТ 25607-94 п.3.3.4 |  |  |  | ##### ГОСТ 25607-94 ##### Приложение А п.5 ГОСТ 25584-90 |  |  |  |
| 5 Цемент |  |  | 5.1 Отбор образцов |  |  |  | ## ГОСТ 10178-85 ## ГОСТ 30515-97 п.7 |  |  |  | ## ГОСТ 30515-97 п.7 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 Определение нормальной густоты цементного теста |  |  |  | ## ГОСТ 310.3-76 п.1.2.1 |  |  |  | ## ГОСТ 310.3-76 п.1 ГОСТ 310.1-76 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 Определение сроков схватывания |  |  |  | ## ГОСТ 10178-85 ## п.п. 1.9, 1.14 ГОСТ 30515-97 п.4.6 |  |  |  | ## ГОСТ 310.3-76 п.2 ГОСТ 310.1-76 |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 Определение тонкости помола |  |  |  | ## ГОСТ 10178-85 п.1.10 |  |  |  | ## ГОСТ 310.2-76 п.1 ГОСТ 310.1-76 |  |  |  |
| 6 Битум |  |  | 6.1 Отбор образцов |  |  |  | СТБ 1062-97 п.7 ГОСТ 22245-90 |  |  |  | ГОСТ 2517-85 п.2 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 Определение глубины проникания иглы при 0ºС при 25ºС |  |  |  | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.1 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.1 |  |  |  | ГОСТ 11501-78 |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 Определение температуры размягчения по кольцу и шару |  |  |  | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.2 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.2 |  |  |  | ГОСТ 11506-73 п.3 |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 Определение растяжимости битума |  |  |  | ГОСТ 22545-90 п.1.2.2 |  |  |  | ГОСТ 11505-75 п.1 |  |  |  |
| 7 Порошок минеральный (неактивированный) |  |  | 7.1 Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.6 |  |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.6 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 Определение зернового состава |  |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл.1 |  |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 (метод ручного просеивания) |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 Определение влажности |  |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл.1 |  |  |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |  |  |
| 8 Грунты |  |  | 8.1 Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 12071-2000 |  |  |  | ГОСТ 12071-2000 |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 Определение зернового состава песчаных грунтов ситовым методом |  |  |  | СТБ 943-2007 п.4 ТКП 45-3.03-19-2006 п.7.2.1 |  |  |  | ГОСТ 12536-79 п.2 ГОСТ 30416-96 |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 Определение влажности |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 30416-96 ГОСТ 5180-84 п.2 (кроме п.2.22) |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 Определение границы текучести |  |  |  | СТБ 943-2007 п.4 |  |  |  | ГОСТ 5180-84 п.4 ГОСТ 30416-96 |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 Определение границы раскатывания |  |  |  | СТБ 943-2007 п.4 |  |  |  | ГОСТ 5180-84 п.5 ГОСТ 30416-96 |  |  |  |
|  |  |  | 8.6 Определение плотности грунта методом режущего кольца |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 5180-84 п.6 ГОСТ 30416-96 |  |  |  |
|  |  |  | 8.7 Определение плотности грунта пикнометрическим методом |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 5180-84 п.10 ГОСТ 30416-96 |  |  |  |
|  |  |  | 8.8 Определение коэффициента фильтрации |  |  |  | ТКП 45-3.03-19-2006 п.7.2.4 |  |  |  | ГОСТ 25584-90 п.2 Приложение 5 ГОСТ 30416-96 |  |  |  |
|  |  |  | 8.9 Определение плотности сухого грунта |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 5180-84 п.9 |  |  |  |
|  |  |  | 8.10 Определение максимальной плотности |  |  |  | ## Требования к показателю не установлены |  |  |  | ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 30416-96 |  |  |  |
|  |  |  | 8.11 Определение качества уплотнения земляного полотна автомобильных дорог |  |  |  | ТКП 45-3.03-19-2006 п.7.3.4 табл.20 |  |  |  | СТБ 1377-2003 п.п. 6.1, 6.2 |  |  |  |
|  |  |  | 8.12 Определение высоты капиллярного поднятия воды |  |  |  | ТКП 200-2009 п.7.6.1.7 |  |  |  | СТБ 2005-2009 п.7 |  |  |  |
|  | 9 Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | 9.1 Отбор образцов |  |  | СТБ 1033-2004 п.7 |  |  | ТКП 059-2007 п.9.7.4.2 СТБ 1115-2004 п.п. 4.2, 4.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.2 Определение средней плотности (объемной массы) |  |  | Требования к показателю не установлены |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.3 Определение средней плотности (объемной массы) минеральной части (остова) |  |  | Требования к показателю не установлены |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.2 |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | 9.4 Определение истинной плотности (удельного веса) минеральной части (остова) смеси и асфальтобетона расчетным методом |  |  | Требования к показателю не установлены |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.5 Определение истинной плотности |  |  | Требования к показателю не установлены |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.4.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.6 Определение пористости минеральной части (остова) асфальтобетона |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.7 Определение остаточной пористости асфальтобетона |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.8 Определение водонасыщения |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.9 Определение набухания (приращения объема) |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.10 Определение предела прочности при сжатии при 50°С и при 20°С |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1, 5.2, 5.3 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.11 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.12 Определение состава асфальтобетонных смесей ускоренным методом |  |  | СТБ 1033-2004 приложение В, Г, Д |  |  | СТБ 1115-2004 п.п. 6.17.1, 6.17.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.13 Определение сцепления битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси |  |  | СТБ 1033-2004 п.5.6 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.14 Определение предела прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0 °С |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.10 |  |  |
|  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  | 9.15 Определение индекса трещиностойкости асфальтобетона |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.16 Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  |  | ТКП 059-2007 п.9.7.4.3 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.17 Определение параметров шероховатости дорожных покрытий методом «песчаное пятно» |  |  | ТКП 059-2007 п.11.17 |  |  | СТБ 1566-2005 п.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.18 Определение предела прочности асфальтобетона при сдвиге при температуре 50 ºС |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.19 Определение индекса сопротивления пластическим деформациям |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.20 Определение коэффициента морозостойкости |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.21 Определение стекания вяжущего |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.22 Определение однородности смеси |  |  | СТБ 1033-2004 п.5 табл.5.1 |  |  | СТБ 1115-2004 п.6.22 |  |  |
|  | 10 Бетон |  |  |  |  | 10.1 Определение прочности |  |  | ГОСТ 26633-91 ГОСТ 18105-86 |  |  | ГОСТ 10180-90 |  |  |
|  | 11 Эмульсии битумные катионные дорожные |  |  |  |  | 11.1 Отбор образцов |  |  | СТБ 1245-2007 п.7.3 |  |  | СТБ 1245-2007 п.7.3 ГОСТ 2517-85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.2 Определение содержания вяжущего с эмульгатором |  |  | СТБ 1245-2007 п.5 |  |  | СТБ 1245-2007 п.8.1 метод 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.3 Определение условной вязкости по вискозиметру СТВ (типа ВУБ-1Ф) |  |  | СТБ 1245-2007 п.5 |  |  | СТБ 1245-2007 п.8.4 |  |  |
|  | 11 Эмульсии битумные катионные |  |  |  |  | 11.4 Определение однородности по остатку на сите № 063 при хранении свыше 7 суток |  |  | СТБ 1245-2007 п.5 |  |  | СТБ 1245-2007 п.8.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.5 Определение коэффициента распада |  |  | СТБ 1245-2007 п.5 |  |  | СТБ 1245-2007 п.8.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.6 Определение устойчивости к расслоению при хранении свыше 7 суток |  |  | СТБ 1245-2007 п.5 |  |  | СТБ 1245-2007 п.8.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.7 Определение адгезии к щебню |  |  | СТБ 1245-2007 п.5 |  |  | СТБ 1245-2007 п.8.8 ГОСТ 11508 п.1 метод А |  |  |
|  | 12 Асфальтогранулят |  |  |  |  | 12.1Отбор образцов |  |  | СТБ 1705-2006 |  |  | СТБ 1705-2006 п.7.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.2 Определение зернового состава |  |  | СТБ 1705-2006 п.5.3 табл.1 |  |  | СТБ 1705-2006 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.3 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  |  | СТБ 1705-2006 п.5.4 |  |  | СТБ 1705-2006 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.4 Определение насыпной плотности |  |  | Требования к показателю не установлены |  |  | СТБ 1705-2006 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.5 Определение состава ускоренным методом |  |  | Требования к показателю не установлены |  |  | СТБ 1705-2006 п.5.7 ГОСТ 8269.0-97 п.6.17.2 |  |  |
|  | 13 Укладка плит |  |  |  |  | 13.1 Перепад высот между смежными элементами |  |  | ТКП 45-3-02-7-2005 п.4.9 |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2- приложение А табл.А.1 п.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.2 Размер шва между смежными сборными элементами |  |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.1.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.3 Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.1.1 |  |  |
|  | Укладка плит |  |  |  |  | 13.4 Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м) |  |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.1.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.5 Искривление линий швов между плитами тротуарными |  |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.3.1.3 |  |  |
|  | 14 Установка бортового камня |  |  |  |  | 14.1 Прямолинейность установки бортового камня |  |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.3.1.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.2 Соответствие высотных отметок бортового камня |  |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 приложение А табл.А.1 п.1.5.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.3 Перепад высот смежных элементов |  |  | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |  |  |
|  | 15 Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного волокна |  |  |  |  | 15.1 Отбор образцов |  |  | СТБ 1769-2007 п.9.2 |  |  | СТБ 1769-2007 п.9.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.2 Определение влажности |  |  | СТБ 1769-2007 п.5 табл.1 |  |  | СТБ 1769-2007 п.9.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.3 Определение содержания мелких частиц |  |  | СТБ 1769-2007 п.5.1.4 табл.1 |  |  | СТБ 1769-2007 п.9.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.4 Определение средней длины и среднего диаметра гранул |  |  | СТБ 1769-2007 п.5.1.4 табл.1 |  |  | СТБ 1769-2007 п.9.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15.5 Определение однородности |  |  | СТБ 1769-2007 п.5.1.4 табл.1 |  |  | СТБ 1769-2007 п.9.13 |  |  |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                       Т.А.Николаева