|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1926 от «04» июля 2001 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29.08.2011

# Участка электрофизических измерений отдела главного энергетика

# Открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Забудова»

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ МН 733-2010 |
| Заземляющие устройства |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 730 -2010 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 731 -2010 |
|  |  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 730 -2010 |
|  |  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 | МВИ МН 732 -2010 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации  	Т.А. Николаева