|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2202 от 30 января 2002 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29.08.2011

# электротехнической лаборатории

# Частного производственно-торгового унитарного предприятия

# «Прометей-ИНВО»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ПУЭ п.1.8.36.5 | МВИ.ГМ.237-2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ПУЭ п.1.8.36.2 | МВИ.ГМ.237-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ПУЭ п.1.8.36 п.4 | МВИ.ГМ.238-2011 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 ПУЭ п.1.8.37 п.2 | МВИ.ГМ.236-2011 |
| Электродвигате- ли переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 ПУЭ п.1.8.15 п.2 | МВИ.ГМ.236-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 ПУЭ п.1.8.34 п.1 | МВИ .ГМ.236-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 | МВИ.ГМ.238-2011 |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ 1.8.14.2 ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.6.2 | МВИ.ГМ.236-2011 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации  	Т.А. Николаева