|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0377 от 16 февраля 1997 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05.03.2012

Участка пуско-наладочных работ

Филиала «Электромонтажное управление №12»

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии до 10 кВ |  | Сопротивление изоляции Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электроприемниками в нормальном режиме работы | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г | МВИ МН 1296-2003 МВИ МН 4155-2011 |
| Силовые кабельные линии до 10 кВ |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ постоянного тока | ТКП 181-2009 СТП 09110.20.366-08 | МВИ МН 3184-2009 |
| Электрооборудование до 10 кВ |  | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ постоянного тока | ТКП 181-2009 СТП 09110.20.366-08 | МВИ МН 3184-2009 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 3182 -2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 4141-2011 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 3183 -2010 МВИ МН 3186 -2010 |

№ BY/112 02.2.0.0377							лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) |  | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.12.4, Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ МН 1877-2003 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.8; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 | МВИ МН 1296-2003 МВИ МН 4155-2011 МВИ МН 4155-2011 МВИ МН 4155-2011 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации

# Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 	Т.А. Николаева