Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1067

от «02» июля 1997 года

на бланке № ____________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2012

производственной лаборатории

Житковичского филиала

Частного производственного унитарного предприятия

«Калинковичский молочный комбинат»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Молоко коровье заготоляемое |  | 1.1 Отбор проб 1.2 Цвет, консистенция 1.3 Вкус и запах 1.4 Температура 1.5 Титруемая кислотность 1.6 Плотность 1.7 Степень чистоты 1.8 Массовая доля жира 1.9 Массовая доля белка 1.10 Массовая доля сухого обезжиренного вещества 1.11 Определение соды 1.12 Определение аммиака 1.13 Определение перекиси водорода 1.14 Количество соматических клеток 1.15 Ингибирующие вещества 1.16 Наличие антибиотиков 1.17 Содержание радионуклидов (ОА радионуклидов цезия-137) | СТБ 1598-2006 СанПиН 2.3.4.13-19-2002 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава 09.06.09 №63 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 26809-86, п.2.2 СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-98 СТБ 1598-2006, пп.6.3, 6.4 ГОСТ 28283-89, пп.4.2, 4.4 ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 ГОСТ 3625-84, п.2 ГОСТ 8218-89 ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 СТБ ISO 2446-2009 СТБ 1598-2006, п.6.11 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 3626-73, п.3 ГОСТ 24065-80, п.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 ГОСТ 23453-90, п.3 СТБ ISO 13366-1-2005 ГОСТ 23454-79, п.2 МУ 10-1-5/2576 от 10.09.09 МУ 10-2-5/812 от 12.05.09 МР 10-2-5/534 от 30.03.06 ГОСТ 25228-82 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Минздравом СССР 18.06.90г., утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |