Приложение № _____

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1335

от «30» сентября 2005 года

на бланке № ___________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» апреля 2012 года на 1-ом  листе

Электротехническая лаборатория

Закрытого акционерного общества «Миг-Меркурий»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, электродвигатели переменного тока до 1000 В |  | 1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б. п.Б.27.1, п.Б.7.2, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ. 1231-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. | ТКП-181-2009, п.Б.29.2; п.Б.29.4. ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1232-2011 |
|  |  | Определение сопротивления заземляющего устройства | ТКП-181-2009, п.Б.29.2; п.Б.29.4. ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1232-2011 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95; ТКП-181-2009, п.Б.27.3; п.Б.29.8. ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1233-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева