ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» апреля 2012г.     на 5 листах

Производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Родина»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания |  | 1.1 Мощность эквивалентной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2. Сельскохозяйственное сырье и корма |  | 2.1 Отбор проб 2.2 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1050-2008 МВИ.МН 1866-2003 |
| 3. Мясо. Свинина в тушах и полутушах |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Внешний вид 3.3 Свежесть 3.4 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | СТБ 988-2002 ГОСТ 7269-79 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1050-2008 СТБ 988-2002, п.6.5 ГОСТ 7269-79, п.2 МВИ.МН 1866-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Мясо-говядина в полутушах и четвертинках |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Свежесть 4.3 Температура 4.4 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ГОСТ 779-55 ГОСТ 7269-79 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1050-2008 ГОСТ 7269-79, п.2 ГОСТ 779-55, п.13б МВИ.МН 1866-2003 |
| 5. Субпродукты пищевые сельскохозяйственных животных |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Внешний вид, цвет, запах 5.3 Температура 5.4 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТY BY 100098867.229-2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 ТY BY 100098867. 229-2008, пп.5.2, 5.3 СТБ 1050-2008 ТY BY 100098867. 229-2008, п.5.5 ТY BY 100098867. 229-2008, п.5.6 МВИ.МН 1866-2003 |
| 6. Продукты из говядины |  | 6.1 Отбор проб 6.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус 6.3 Массовая доля поваренной соли 6.4 Температура в толще изделия 6.5 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | СТБ 735-94 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2008 ГОСТ 9959-91 СТБ 735-94, п.5.10 ГОСТ 9957-73, п.2 СТБ 735-94, п.5.6 МВИ.МН 1866-2003 |
| 7. Полуфабрикаты мясные натуральные |  | 7.1 Отбор проб 7.2 Внешний вид, запах, вкус, свежесть 7.3 Масса полуфабриката 7.4 Температура в толще продукта 7.5 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | СТБ 1020-2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-79, п.1 СТБ 1053-2008 Гост 7269-79, п.2 СТБ 1020-2008,п.7.13 СТБ 1020-2008,п.7.19 МВИ.МН 1866-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Полуфабрикаты мясные. Колбасы сырые |  | 8.1 Отбор проб 8.2 Внешний вид, вкус, консистенция, вид и цвет на разрезе, запах 8.3 Массовая доля поваренной соли 8.4 Массовая доля влаги 8.5 Температура в толще батона 8.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТУ РБ 06735139.020-99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2008 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9957-73, п.2 ГОСТ 9793-74, п.4 ТУ РБ 06735139.020-99, п.5.1 МВИ.МН 1866-2003 |
| 9. Фарши мясные |  | 9.1 Отбор проб 9.2 Внешний вид, цвет, запах 9.3 Массовая доля влаги 9.4 Температура в толще продукта 9.5 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТУ РБ 06735139.021-99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-2008 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 4288-76, п.2.5 ТУ РБ 06735139.021-99, п.5.7 МВИ.МН 1866-2003 |
| 10. Колбасы ливерные |  | 10.1 Отбор проб 10.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус 10.3 Массовая доля поваренной соли 10.4 Массовая доля влаги 10.5 Температура в толще батона 10.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | СТБ 971-94 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9957-73, п.2 ГОСТ 9793-74, п.4 СТБ 971-94, п.5.2а МВИ.МН 1866-2003 |
| 11. Колбасы полукопченые |  | 11.1 Отбор проб 11.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус 11.3 Массовая доля влаги 11.4 Массовая доля поваренной соли 11.5 Температура в толще продукта 11.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | СТБ 196-98 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 СТБ 196-98, п.6.3 МВИ.МН 1866-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Колбасы салями |  | 12.1 Отбор проб 12.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус 12.3 Массовая доля влаги 12.4 Массовая доля поваренной соли 12.5 Температура в толще батона 12.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТУ ВY 190264097.003-2005 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ГОСТ 9959-91 ТУ РБ 06735139.022-99, п.4.7 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 СТБ 196-98, п.6.3 МВИ.МН 1866-2003 |
| 13. Колбасы варено-копченые салями |  | 13.1 Отбор проб 13.2 Внешний вид, консистенция, вид и цвет фарша на разрезе, запах и вкус 13.3 Массовая доля влаги 13.4 Массовая доля поваренной соли 13.5 Температура в толще батона 13.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТУ ВY 06735139.006-97 ТУ ВY 06735139.016-98 ТУ ВY 200662436.013-2006 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 ТУ РБ 06735139.006-97, п.4.7 ТУ РБ 06735139.016-98, п.4.1 ТУ ВY 200662436. 013-2006, п.4.6 МВИ.МН 1866-2003 |
| 14. Колбасы варено-копченые |  | 14.1 Отбор проб 14.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус 14.3 Массовая доля влаги 14.4 Массовая доля поваренной соли 14.5 Температура в толще батона 14.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ГОСТ 16290-86 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 СТБ 196-98, п.6.3 МВИ.МН 1866-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Шпикачки копченые |  | 15.1 Отбор проб 15.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах 15.3 Массовая доля влаги 15.4 Массовая доля поваренной соли 15.5 Температура в толще продукта 15.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТУ РБ 500011238.025-2000 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 ТУ РБ 500011238. 025-2000, п.3.1 МВИ.МН 1866-2003 |
| 16. Изделия из говядины копчено-вареные, копчено-запеченные |  | 16.1 Отбор проб 16.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус 16.3 Массовая доля влаги 16.4 Массовая доля поваренной соли 16.5 Температура в толще продукта 16.6 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТY BY 200662436.006-2007 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ТY BY 200662436. 006-2007, пп.4.2, 4.4 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9793-74, п.4 ГОСТ 9957-73, п.2 ТY BY 200662436. 006-2007, п.4.9 МВИ.МН 1866-2003 |
| 17. Изделия из говядины сырокопченые, сыровяленые |  | 17.1 Отбор проб 17.2 Внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах и вкус 17.3 Массовая доля хлористого натрия 17.4 Температура в толще продукта 17.5 Содержание радионуклидов цезия-137(УА) | ТY BY 200662436.008-2007 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 1053-98 ТY BY 200662436. 008-2007, пп.4.2, 4.4 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9957-73, п.2 ТY BY 200662436. 008-2007, п.4.9 МВИ.МН 1866-2003 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                        Т.А. Николаева