#### Приложение к аттестату

#### аккредитации

№ВY/112 02.2.0.1477

от « 17 » декабря 1999г

на 18 листах

Область аккредитации

от 25.06.2007

управления менеджмента качества открытого

акционерного общества «Строительно-монтажный трест №27»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кирпич и камни керамические |  | Показатели внешнего вида | СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 п. 7.3, 7.4, 7.8, 7.9 |
|  |  | Размеры |  | СТБ 1160-99 п. 7.1, 7.2 |
|  |  | Правильность форм |  | СТБ 1160-99 п. 7.5, 7.6 |
|  |  | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 |
|  |  | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
|  |  | Водопоглощение, масса |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| Кирпич и камни силикатные |  | Показатели внешнего вида | СТБ 1228-2000 | СТБ 1228-2000 п. 7.4, 7.5, 7.6 |
|  |  | Размеры |  | СТБ 1228-2000 п.7.1, 7.2 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                       Лист 2, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпич и камни силикатные |  | Правильность формы | СТБ 1228-2000 | СТБ 1228-2000 п.7.1, 7.3 |
|  |  | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 |
|  |  | Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8462-85 |
|  |  | Водопоглощение, масса |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |
|  |  | Насыпная плотность Фракции 5-20 | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
|  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
|  |  | Прочность (дробимость) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| Гравий, песок керамзитовый |  | Зерновой состав | СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-86 п.14 |
|  |  | Насыпная плотность |  | ГОСТ 9758-86 п.3 |
|  |  | Прочность |  | ГОСТ 9758-86 п.20 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 9758-86 п.12 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 3, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси песчано-гравийные для строительных работ |  | Зерновой состав | ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 23735-79 п.3.2 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| Песок для строительных работ |  | Зерновой состав | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
|  |  | Модуль крупности | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
|  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
|  |  | Истинная плотности | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |
|  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.5.1 |
|  |  | Содержание глинистых частиц методом набухания для дорожного строительства | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 14 |
|  |  | Влажность | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| Смеси бетонные |  | Удобоукладываемость (консистенция) | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.5 |
|  |  | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
|  |  | Содержание воздуха (пористость) |  | СТБ 1545-2005 п.7 |
|  |  | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| Растворы строительные |  | Подвижность | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 п.2 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 4, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворы строительные |  | Плотность | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 п.3 |
|  |  | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| Бетоны конструкционные тяжелые |  | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-90 п.5.2 |
|  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 п.5.3 |
|  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | Морозостойкость |  | ГОСТ10060.0-95 ГОСТ10060.1-95 ГОСТ10060.2-95 п. 6.1 |
|  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 |
|  |  | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
|  |  | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                          Лист 5, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетоны конструкционные тяжелые |  | Прочность на сжатие бетона методом отрыва со скалыванием |  | ГОСТ 22690-88 п. 4.10 |
|  |  | Прочность на сжатие бетона методом пластической деформации (молоток Кашкарова) | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 22690-88 п. 4.7 |
| Бетоны легкие |  | Прочность на сжатие | СТБ 1187-99 | ГОСТ 10180-90 п.5.2 |
|  |  | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
|  |  | Водонепроницаемость | СТБ 1187-99 | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 |
|  |  | Морозостойкость легких бетонов со средней плотностью более D 1500 |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.1 |
| Изделия из ячеистых бетонов |  | Отклонения от линейных размеров | СТБ 1117-98 СТБ 1034-96 | ГОСТ 17177-94 п.4, ГОСТ 26433.0-85 |
|  |  | Правильность геометрической формы |  | СТБ 1034-95 п.4.2.2 |
|  |  | Внешний вид |  | СТБ 1034-95 п.4.2.2 СТБ 1117-98 п.6.2 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                          Лист 6, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия из ячеистых бетонов |  | Прочность на сжатие | СТБ 1117-98 СТБ 1034-96 | ГОСТ 10180-90 п.5.2 |
|  |  | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| Грунты |  | Гранулометрический состав (ситовой метод) | СТБ 943-93 | ГОСТ 12536-79 п.2 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 5180-84 п.2 |
|  |  | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-84 п.4, 5 |
| Основания и фундаменты зданий и сооружений |  | Плотность методом режущего кольца | СНБ 5.01.01-99 п.10.8 | П12-2000 к СНБ 5.01.1-99 п. 8.1 ГОСТ 5180-84 п.6 |
|  |  | Максимальная плотность скелета грунта, оптимальная влажность грунта |  | ГОСТ 22733-77 |
|  |  | Плотность грунтов методом динамического зондирования | СНБ 5.01.01-99 п.10.13 | П12-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.8.2 |
| Автомобильные дороги. Благоустройство территории |  | Коэффициент фильтрации | СНиП 2.05.02-85 п.6.8 | ГОСТ 25584-90 п.2 |
|  |  | Плотность грунтов методом динамического зондирования | СНиП 2.05.02-85, табл. 22 СНиП III-10-75 п.1.13, 3.16, 3.25 | П12-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.8.2 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                          Лист 7, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камни бортовые бетонные |  | Показатели качества поверхностей и внешнего вида | СТБ 1097-98 ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1 |
|  |  | Отклонение от линейного размера | СТБ 1097-98 | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности профилей лицевых поверхностей |  | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3 |
|  |  | Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней |  | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.2 |
|  |  | Прочность при сжатии |  | СТБ 1152-99 |
|  |  | Прочность при изгибе |  | СТБ 1152-99 |
|  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 |
|  |  | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
|  |  | Содержание воздуха в бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.7.3 |
| Плиты бетонные для тротуаров и дорог |  | Показатели качества поверхностей и внешнего вида | СТБ 1071-97 ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1 |
|  |  | Отклонение от линейного размера | СТБ 1071-97 | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3 |
|  |  | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                          Лист 8, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты бетонные для тротуаров и дорог |  | Отклонение от равенства диагоналей | СТБ 1071-97 | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1 |
|  |  | Прочность при сжатии |  | СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-90 п.5.2 |
|  |  | Прочность при изгибе |  | СТБ 1152-99 ГОСТ 10180-90 п.5.3 |
|  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 |
|  |  | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
|  |  | Содержание воздуха в бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п.7.3 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные |  | Прочность на сжатие бетона методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 22690-88 п. 4.10 |
|  |  | Прочность на сжатие бетона методом пластической деформации |  | ГОСТ 22690-88 п. 4.7 |
|  |  | Линейные размеры, в т.ч. определяющие положение закладных деталей |  | ГОСТ 26433.1 п. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 |
|  |  | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.1 п. 1.5 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                          Лист 9, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы и изделия строительные теплоизоляционные |  | Линейные размеры и предельные отклонения | СТБ 1322-2002 СТБ 1102-98 | ГОСТ 17177-94 п.4 |
|  |  | Правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94 п.6 |
|  |  | Показатели внешнего вида |  | ГОСТ 17177-94 п.5 |
|  |  | Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.8 |
|  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 17177-94 п.10 |
| Цемент |  | Тонкость помола | ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-97 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п.1 |
|  |  | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.2 |
|  |  | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 |
|  |  | Нормальная густота цементного теста | СНиП 5.01.23-83 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| Детали из древесины и древесных материалов для строительства |  | Влажность | СТБ 1138-98 СТБ 1074-97 | ГОСТ 16588-91 п. 1.2 |
| Штукатурные работы |  | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности ровность) | СНБ 1.03.05-04 п. 4.12 табл. 2 | СТБ 1473-2004 п. 5.6, мет.2 п. 5.7, мет.1 п.5.8 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 10, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные работы |  | Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикальности и горизонтальности | СНБ 1.03.05-04 п. 4.12 табл. 2 | ГОСТ 26433.2-94 прилож. А табл. А.1 п.5.5 |
|  |  | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СНБ 1.03.05-04 п. 4.11 | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
|  |  | Прочность сцепления раствора с основанием | СНБ 1.03.05-04 п. 4.5 | СТБ 1473-2004 п. 5.11,мет.1 |
| Облицовочные работы |  | Отклонение от вертикальности облицованной поверхности | СНБ 1.03.05-04 п. 6.10 табл. 3 | СТБ 1473-2004 п. 5.6, мет.2 |
|  |  | Отклонение положения швов облицованной поверхности от вертикальности и горизонтальности | СНБ 1.03.05-04 п. 6.10 табл. 3 | СТБ 1473-2004 п. 6.8, мет.2 п. 6.9, мет.1 |
|  |  | Перепады между изделиями на стыках и швах облицованной поверхности | СНБ 1.03.05-04 п. 6.10 табл. 3 | СТБ 1473-2004 п. 6.11.2-6.11.5 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) облицованной поверхности | СНБ 1.03.05-04 п. 6.10 | СТБ 1473-2004 п.6.12,п.5.8 |
|  |  | Отклонение ширины швов и заполнение швов | СНБ 1.03.05-04 п. 6.10 табл. 3 | СТБ 1473-2004 п. 6.10 |
|  |  | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СТБ 1472-2004 п.6, табл. 2 | СТБ 1473-2004 п 6.13, п.5.11,мет.1 |
|  |  | Внешний вид облицованной поверхности | СНБ 1.03.05-04 п.6.7, 6.8, 6.13, 6.14 | СТБ 1473-2004 п.6.11 п. 5.3.7 |
|  |  | Перепад между плитами, панелями, рейками, листами | СНБ 1.03.05-04 п. 6.15 табл. 4 | СТБ 1473-2004 п. 6.11.2-6.11.5 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 11, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицовочные работы |  | Отклонение элементов каркаса и поверхности облицовки от вертикальности и горизонтальности | СНБ 1.03.05-04 п. 6.15 табл. 4 | СТБ 1473-2004 п. 6.7 |
|  |  | Отклонение элементов каркаса и поверхности облицовки от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.05-04 п. 6.15 табл. 4 | СТБ 1473-2004 п. 6.7 |
|  |  | Отклонение стыков элементов облицовки от вертикальности | СНБ 1.03.05-04 п. 6.15 табл. 4 | СТБ 1473-2004 п. 6.8, мет.2 |
|  |  | Соответствие крепления листов облицовки требованиям проектной документации | СНБ 1.03.05-04 п. 6.11 | СТБ 1473-2004 п. 6.14 |
| Малярные работы |  | Внешний вид окрашенной поверхности; искривление линий и закраски в местах сопряжения поверхностей, окрашенных в различные цвета; искривление линий филенок и закраски поверхностей при применении различных колеров | СНБ 1.03.05-04 п. 7.11 табл. 5 | СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
| Обойные работы |  | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | СНБ 1.03.05-04 п.8.4 СТБ 1472-2004 табл.4 | СТБ 1474 -2004 п. 6.3 |
|  |  | Внешний вид оклеенной поверхности | СНБ 1.03.05-04 п. 8.6 СТБ 1472-2004 табл.4 | ГОСТ 26433.2-94 прилож.А табл. А.1 п. 1.1 СТБ 1474 -2004 п. 6.4 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                         Лист 12 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекольные работы |  | Соответствие установки штапиков, крепёжных деталей и эластичных прокладок требованиям нормативно-технической документации | СНБ 1.03.05-04 п.п. 9.5, 9.8 СТБ 1472-2004 табл.5 Проектная документация и ТНПА на изделие | СТБ 1475-2004 п. 6.7 |
|  |  | Плотность прилегания стекла к створке | СНБ 1.03.05-04 п. 9.8 СТБ 1472-2004 табл.5 | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
|  |  | Внешний вид установленного стекла | СНБ 1.03.05-04 п. 9.9 СТБ 1472-2004 табл.5 | СТБ 1475-2004 п. 6.10 |
|  |  | Соответствие армирования кладки из стеклоблоков требованиям нормативно- технической документации | СНБ 1.03.05-04 п. 9.10 СТБ 1472-2004 табл.5 | СТБ 1475-2004 п. 7.2 |
|  |  | Отклонение от вертикальности швов кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-04 п. 9.1 | СТБ 1475-2004 п. 7.3 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности швов кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-04 п. 9.10 | СТБ 1475-04 п. 7.4 |
|  |  | Толщина швов кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-04 п. 9.10 | СТБ 1475 п. 7.5 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                         Лист 13 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекольные работы |  | Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации | СНБ 1.03.05-04 п. 9.10 СТБ 1472-2004 Табл.5 Проектная документац. | СТБ 1475 п. 7.7 ГОСТ 26433.2-94 прилож. А, табл. А.1 п.1.1 |
|  |  | Отклонение от вертикальности кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-04 п. 9.10 | СТБ 1475-2004 п. 7.8, мет.2 |
|  |  | Внешний вид кладки из стеклоблоков | СНБ 1.03.05-04 п.9.10, 9.11 СТБ 1472-2004 Табл.5 | СТБ 1475-2004 п. 7.9 |
|  |  | Перекосы и повреждения профильного стекла | СНБ 1.03.05-04 п. 9.15 СТБ 1472-2004 Табл.5 | СТБ 1475-2004 п. 8.2 |
|  |  | Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы на всю высоту | СНБ 1.03.05-04 п. 9.12 СТБ 1472-2004 Табл.5 | СТБ 1475-2004 п. 8.3 п.7.8, мет.2 |
|  |  | Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации | СТБ 1472-2004 Табл.5 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 8.4 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 14, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекольные работы |  | Отклонение толщины стыка между элементами профильного стекла и между элементами профильного стекла и примыкающими конструкциями | СНБ 1.03.05-04 п. 9.12 СТБ 1472-2004 Табл.5 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 8.5 |
|  |  | Внешний вид конструкции из профильного стекла | СНБ 1.03.05-04 п. 9.15 СТБ 1472-2004 Табл.5 | СТБ 1475-2004 п. 8.7 |
|  |  | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации | СНБ 1.03.05-04 п. 9.17 СТБ 1472-2004 Табл.5 Проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 9.3 |
|  |  | Внешний вид установленных стеклопакетов | СТБ 1472-2004 Табл.5 ТНПА на изделие | СТБ 1475-2004 п. 9.5 |
| Устройство полов |  | Внешний вид покрытия | СНБ 1.03.06-04 п. п. 4.62, 4.86, 4.87, 4.98,4.105 | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | СНБ 1.03.06-04 п. 3.18 | СТБ 1483-2004 п. 12.5 п.8.7 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.06-04 п. п. 4.61, 4.83, 4.106, 4.90, 4.113 | СТБ 1483-2004 п. 7.2 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 15, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство полов |  | Прочность сцепления с основанием монолитного покрытия | СНБ 1.03.06-04 п. 4.63 | СТБ 1483-2004 п. 13.4 |
|  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СНБ 1.03.06-04 п. 4.84, п. 4.107 | СТБ 1483-2004 п. 14.9 |
|  |  | Зазоры между смежными элементами покрытия | СНБ 1.03.06-04 п.4.85 п. 4.94 | СТБ 1483-2004 п. 14.10 п. 15.4 |
|  |  | Зазоры и щели между плинтусом и покрытием пола и стенами (перегородками) | СНБ 1.03.06-04 п.4.88 | СТБ 1483-2004 п. 14.11 |
|  |  | Качество склейки (сварки) кромок полотнищ рулонных материалов | СНБ 1.03.06-04 п.4.98 | СТБ 1483-2004 п. 15.6 |
|  |  | Ширина швов | СНБ 1.03.06-04 п.4.104 | СТБ 1483-2004 п. 17.3 |
|  |  | Прочность сцепления с основанием | СНБ 1.03.06-04 п.4.108 | СТБ 1483-2004 п. 13.4 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов |  | Отклонение оконных и дверных блоков от вертикальности в плоскости и из плоскости проёма | СНБ 1.03.07-04 п. 4.3 | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
|  |  | Расстояние между крепёжными элементами для блоков | СНБ 1.03.07-04 п. 4.7 | СТБ 1476-2004 п. 4.5 |
|  |  | Расстояние от внутреннего угла оконного блока до крепёжного элемента | СНБ 1.03.07п. 4.7 | ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п. 1.1 |
|  |  | Напуск наличника на коробку | СНБ 1.03.07-04 п. 4.17 | СТБ 1476-2004 п. 7.1 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 16, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполнение оконных и дверных проёмов |  | Отклонение наличника от вертикальности и горизонтальности | СНБ 1.03.07-04 п. 4.17 | СТБ 1476-2004 п. 7.2 ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п. 5.5 |
|  |  | Зазоры и уступы в местах стыковки наличников | СНБ 1.03.07-04 п. 4.18 | ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п. 1.3, п.3в |
|  |  | Отклонения по высоте запирающих приборов на окнах ( дверях) | СНБ 1.03.07-04 п. 4.22 | СТБ 1476-2004 п. 4.7 |
|  |  | Глубина штрабы в откосах для установки подоконной доски | СНБ 1.03.07-04 п. 4.24 | СТБ 1476-2004 п. 5.4 |
|  |  | Уклон подоконных досок внутрь помещения | СНБ 1.03.07-04 п. 4.24 | СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
|  |  | Величина выступа подоконной доски за пределы стены | СНБ 1.03.07-04 п. 4.24 | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
|  |  | Уклон слива | СНБ 1.03.07-04 п. 4.25 | СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
|  |  | Напуск слива на фасад | СНБ 1.03.07-04 п. 4.25 | СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Укладка плит |  | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-07-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п.3в |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 17, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Укладка плит |  | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п.1.1а |
|  |  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п.1.1а |
|  |  | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков, колодцев, инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п.1.1а |
|  |  | Заполнение швов | ТКП 45-3.02-7-2005 п.8.2.14 | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |
|  |  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м) | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п.1.3,а,б |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Установка бортового камня |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п.3.1.3 |

№ВY/112 02.2.0.1477                                                                                        Лист 18, листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Установка бортового камня |  | Отклонение оси симметрии от прямолинейности | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.8 | ГОСТ 26433.2-94 Прилож. А, табл. А.1, п.3.1.3 |
|  |  | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005 п. 4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                А.В. Казачок