Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.1409

от 20 апреля 1998 г.

На   27  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25.06.2007

ЦЕНТРА «СТРОЙКОНТРОЛЬ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЗЫРЬПРОМСТРОЙ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД , устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кирпич и камни силикатные |  | Размеры: длина, шири- на, толщина Трещины Непараллельность граней Отбитости углов и ребер Шероховатость или срыв граней Дефекты от непогасив- шейся силикатной массы соответствие цвета Размер проколов,коли- чество включений Предел прочности при сжатии и изгибе Водопоглощение | СТБ 1228-2000 | СТБ 1228-2000 Пункт 7.1 Пункт 7.2 СТБ 1228-2000 Пункт 7.3 СТБ 1228-2000 Пункт 7.4 СТБ 1228-2000 Пункт 7.5 СТБ 1228-2000 Пункт 7.8;7.9 СТБ 1228-2000 Пункт 7.6;7.7 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 |
| Кирпич и камни керамические |  | Геометрические размеры: длина,ширина,толщина Трещины | СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 Пункт 7.2 СТБ 1160-99 Пункт 7.4 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                       Лист 2 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпич и камни керамические |  | Неперпендикулярность граней Непрямолинейность ребра Отбитости углов и ребер Известковые включения Недожег и пережег Цвет,рисунок рельефа Предел прочности при сжатии и изгибе Водопоглощение | СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 Пункт 7.5 СТБ 1160-99 Пункт 7.6 СТБ 1160-99 Пункт 7.3 СТБ 1160-99 Пункт 7.10 СТБ 1160-99 Пункт 7.8 СТБ 1160-99 Пункт 7.9 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 |
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые |  | Отклонения от размеров, повреждения ребер,углов Прочность на сжатие Средняя плотность Влажность | СТБ 1117-98 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1117-98 пункт 6.2 ГОСТ 10180-90 пункт 5.2 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| Камни бетонные стеновые |  | Отклонения от размеров; отклонения от прямолиней- ности ребер и плоскостности граней;непенпердикулярность граней и ребер;отбитости и притупленности ребер и углов; трещины Категория бетонных поверхностей Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей | СТБ 1008-95 | СТБ 1008-95 Пункт 6.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1008-95 Пункт 6.2 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                       Лист 3 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камни бетонные стеновые |  | Марка (класс) бетона по проч- ности на сжатие Плотность | СТБ 1008-95 | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 12730.1-78 |
| Песок для строи- тельных работ Щебень и песок декоративные из природного камня Смеси песчано- гравийные для строительных работ |  | Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц мокрым просеиванием Насыпная плотность Влажность Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-93 ГОСТ 22856-89 ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8735-88 Пункт 3 ГОСТ 8735-88 Пункт 5.3 ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.5.3 ГОСТ 8735-88 Пункт 9 ГОСТ 8735-88 Пункт 10 ГОСТ 8735-88 Пункт 4 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород для строи- тельных работ Щебень и песок де- коративные из природного камня Смеси песчано- гравийные для строительных работ |  | Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц отмучиванием Насыпная плотность Содержание в щебне(гра- вии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Определение дробимости щебня (гравия) Содержание зерен слабых пород в щебне(гравии) Определение содержания в щебне( гравии) глины в комках | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89 ГОСТ 23735-79 | ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.3 ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.5.1 ГОСТ8269.0-97 Пункт 4.17 ГОСТ 8269-97 Пункт 4.7.1 ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.8 ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.9 ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.6 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                        Лист 4 Листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гравий , щебень и песок искусствен- ные пористые |  | Зерновой состав Насыпная плотность Влажность | СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-86 Пункт 14 ГОСТ 9758-86 пункт3 ГОСТ 9758-86 пункт12 |
| Смеси асфальтобе- тонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  | Средняя плотность Водонасыщение Набухание Предел прочности при сжатии при t 500С Зерновой состав минеральной части Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщен. в агрессивной среде Предел прочности при сдвиге при t +500С Сцепление битума с поверх ностью мин. части а/б смеси Предел прочности при растяжении при 0 град. С Индекс сопротивления пластическим деформациям Коэффициент морозостойкости Однородность смеси по коэф- фициенту вариации для а/б из горячих смесей по пределу прочности при сдвиге Пористость минеральной части (остова)асфальтобетона, остаточная пористость Коэффициент уплотнения | СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2004 Пункт 6.1-6.4,6.4.1 СТБ 1115-2004 Пункт 6.7 СТБ 1115-2004 Пункт 6.8 СТБ 1115-2004 Пункт 6.9 СТБ 1115-2004 п. 6.16 СТБ 1115-2004 п. 6.15 СТБ 1115-2004 п. 6.11 СТБ 1115-2004 п. 6.18 СТБ 1115-2004 Пункт 6.10 СТБ 1115-98 Пункт 6.12,методА СТБ 1115-2004 Пункт 6.14 СТБ 1115-2004 Пункт 6.22 СТБ 1115-2004 Пункт 6.5;6.6 СТБ 1115-2004 Пункт 6.20 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 5 Листов 27

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Портландцемент и шлакопортландцемент Портландцемент безусадочный Порландцементы белые Цементы сульфатостойкие |  | Нормальная густота цементного теста Сроки схватывания Определение равномерности изменения объема Предел прочности при изгибе и сжатии Тонкость помола | ГОСТ 10178-85 СТБ 942-93 ГОСТ 965-89 ГОСТ 22266-94 | ГОСТ 310.3-76 Пункт 1 ГОСТ 310.3-76 Пункт 2 ГОСТ 310.3-76 Пункт 3 ГОСТ 310.4-81 Пункт 2.2 ГОСТ 310.2-76 Пункт 1 |
| Вяжущие гипсовые |  | Нормальная густота И сроки схватывания Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 125-79 | ГОСТ 23789-79 Пункт 4 ГОСТ 23789-79 Пункт 5.6 |
| Известь строительная |  | Содержание непогасив- шихся зерен Определение равномер- ности изменения объема извести | ГОСТ 9179-77 | ГОСТ 22688-77 Пункт 2.5 ГОСТ 310.3-76 Пункт 3 ГОСТ 22688-77 Пункт 2.10 |
| Смеси растворные и растворы строительные |  | Прочность раствора на сжатие Подвижность растворной смеси Насыпная плотность сухих смесей Расслаиваемость раст- ворной смеси Водоудерживающая способность растворной смеси Влажность сухих растворных смесей Средняя плотность раствора Прочность сцепления с основанием Морозостойкость раствора | СТБ 1307-2002 | ГОСТ 5802-86 Пункт 6, прил.1 ГОСТ 5802-86 Пункт 2 ГОСТ8735-88 Пункт 9 ГОСТ 5802-86 Пункт 4 ГОСТ 5802-86 Пункт 5 ГОСТ 8735-88 Пункт 10 ГОСТ 5802-86 Пункт 7 СТБ 1307-02 п.7.11 ГОСТ 28574-90 р.2 ГОСТ 5802-86 Пункт 10 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 6 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые |  | Прочность по контрольным образцам Прочность механческими методами неразрушающего контроля Контроль морозостой- кости Плотность Истираемость Влажность Водонепроницаемость Водопоглощение | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-90 Пункт 5.2 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 13087-81 Пункт 2 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.5-84 Приложение 4 ГОСТ 12730.3-78 |
| Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций Сталь стержневая арматурная термоме- ханически и термичес- ки упрочненная |  | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10884-94 | ГОСТ 12004-81 Пункт 3.5 ГОСТ 12004-81 Пункт 3.1 |
| Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций |  | Геометрические размеры Отклонения от линейных размеров выпусков стержней Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов | ГОСТ 10922-90 ГОСТ 23279-85 | ГОСТ 10922-90 Пункт 4.1; 4.2 ГОСТ 10922-90 Пункт 4.3 ГОСТ 10922-90 Пункт 4.4 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                    Лист 7 Листов  27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматурные и закладные изделия сварные,соединения сварныеарматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций |  | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей Отклонения от перпендикулярности | ГОСТ 10922-90 ГОСТ 23279-85 | ГОСТ 10922-90 Пункт 4.5 ГОСТ 10922-90 Пункт 4.6 |
| Пергамин кровельный Рубероид Материалы рулонные кровельные и гидро- изоляционные на би- тумном вяжущем Материалы рулонные кровельные и гидро- изоляционные |  | Линейные размеры и пло- щади Водопоглощение Теплостойкость Потеря массы при нагрева- нии Внешний вид Гибкость Водонепроницаемость Полнота пропитки | СТБ 1093-97 ГОСТ 10923-93 СТБ 1107-98 ГОСТ 30547-97 | ГОСТ 2678-94 Пункт 3.3 ГОСТ 2678-94 Пункт 3.10 ГОСТ 2678-94 Пункт 3.10 ГОСТ 2678-94 Пункт 3.14 ГОСТ 2678-94 Пункт 3.2 ГОСТ 2678-94 Пункт 3.9 ГОСТ 2678-94 Пункт 3.11,3.11.2.3 ГОСТ 2678-94 Пункт 3.29 |
| Черепица из термо- пласткомпозитов |  | Отклонения от размеров, показатели внешнего вида Разрушающая нагрузка на изгиб Водопоглощение Морозостойкость Водонепроницаемость | СТБ 1065-97 | СТБ 1065-97 Пункт 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1065-97 Пункт 7.3 СТБ 1065-97 Пункт 7.4 СТБ 1065-97 Пункт 7.5 СТБ 1065-97 Пункт 7.6 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 8 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черепица цементно- песчаная |  | Размеры Показатели внешнего вида Отклонение от прямолинейности поверхности Цвет (оттенок цвета) Разрушающая нагрузка при изгибе Морозостойкость Водонепроницаемость Масса 1 м 2 покрытия из основной черепицы в насыщенном водой состоянии | СТБ 1002-2003 | СТБ 1002-2003 Пункт 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1002-2003 Пункт 7.2 СТБ 1002-2003 Пункт 7.3 СТБ 1002-2003 Пункт 7.4 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1002-2003 Пункт 7.5 СТБ 1002-2003 п.7.6 |
| Черепица керамическая |  | Отклонения от размеров, дефекты внешнего вида Однородность структуры Наличие известковых включений | СТБ 1184-99 | СТБ 1184-99 Пункт 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1184-99 Пункт 7.5 СТБ 1184-99 Пункт 7.6 |
| Битумы нефтяные дорожные вязкие Битумы нефтяные строительные |  | Глубина проникания иглы Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 22245-90 ГОСТ 6617-76 | ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 |
| Листы асбестоцемен- тные волнистые и детали к ним |  | Внешний вид Размеры | СТБ 1118-98 | ГОСТ 8747-88 Пункт 2 ГОСТ 8747-88 Пункт 3.2.1-3.2.5 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                       Лист 9 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окна и балконные двери для зданий и сооружений |  | Пороки и дефекты обработки древесины Отклонение от номинальных размеров,от перпендикулярности Соответствие внешнего вида Адгезия лакокрасоч- ного покрытия ме- тодом решетчатых надрезов Влажность Шероховатость | СТБ 939-93 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 939-93 Пункт 6.7.1 ГОСТ 15140-78 Пункт 2 ГОСТ 16588-91 Пункт1,3 ГОСТ 15612-85 Пункт 4 |
| Двери и ворота для зданий и соо- ружений |  | Пороки и дефекты обработки древе- сины Отклонение от но- минальных разме- ров , от перпенди- кулярности Соответствие внеш- него вида Влажность Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов Шероховатость | СТБ 1138-98 | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1138-98 Пункт 8.7 ГОСТ 16588-91 Пункт 1,3 ГОСТ 15140-78 Пункт 2 ГОСТ 15612-85 Пункт 4 |
| Детали профиль- ные из древесины и древесных мате- риалов для строи- тельства |  | Отклонение от номи- нальных размеров Пороки и дефекты об- работки древесины Качество антисепти- рования | СТБ 1074-97 | СТБ 1074-97 Пункт 6.1 СТБ 1074-97 Пункт 6.3 ГОСТ 2140-81 СТБ 1074-97 Пункт 6.11 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                    Лист 10 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали профиль- ные из древесины и древесных мате- риалов для строи- тельства |  | Влажность Шероховатость | СТБ 1074-97 | ГОСТ 16588-91 Пункт 1,3 ГОСТ 15612-85 Пункт 4 |
| Паркет штучный |  | Геометрические пара- метры : длина, шири- на, толщина Отклонение от парал- лельности Отклонение от перпен- дикулярности Пороки древесины Влажность Шероховатость | СТБ 1454-2004 | СТБ 1454-2004 Пункт 7.1 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1454-2004 Пункт 7.2 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1454-2004 Пункт 7.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 16588-91 Пункт 1,3 ГОСТ 15612-85 Пункт 4 |
| Изделия паркетные Паркет мозаичный |  | Геометрические параметры: длина,ширина,толщина Отклонение от параллель- Ности Отклонение от перпенди- кулярности Пороки древесины Влажность Шероховатость | ГОСТ 862.2-85 | ГОСТ 862.2-85 Пункт 4.1 ГОСТ 862.2-85 Пункт 4.2 ГОСТ 862.2-85 Пункт 4.3 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 16588-91 Пункт 1,3 ГОСТ 15612-85 Пункт 4 |
| Изделия паркетные Доски паркетные |  | Геометрические. параметры: длина,ширина,толщина Отклонение от параллель- ности Отклонение от перпенди- кулярности | ГОСТ 862.3-86 | ГОСТ 862.3-86 Пункт 4.1 Пункт 4.2 ГОСТ 862.3-86 Пункт 4.3 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                    Лист 11 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия паркетные Доски паркетные |  | Пороки древесины Влажность Шероховатость | ГОСТ 862.3-86 | ГОСТ 2140-81 ГОСТ 16588-91 Пункт 1,3 ГОСТ 15612-85 Пункт 4 |
| Грунты |  | Влажность Плотность методом режущего кольца Максимальная плотность грунтов Коэффициент уплотнения или плотность грунта Граница текучести Граница раскатывания | ТКП 45-3.03-19-2006 СТБ 943-93 СНБ 1.03.06-04 Пункт 4.2;4.12 СТБ 1483-2004 Пункт 7.1;9.3 таб.1 ТКП 45-3.02-7-2005 Пункт 6.10;4.7 | ГОСТ 5180-84 Пункт 2 ГОСТ 5180-84 Пункт 6 ГОСТ 22733-2002 СТБ 1377-2003 СТБ 1483-2004 пункт 7.1;9.3 СТБ 1685-2006 пункт 5.7;6.7 ГОСТ 5180-84 пункт4 ГОСТ 5180-84 пункт5 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные |  | Точность изготовления конструкций; отклонение от: линейного размера;прямолинейности; перпендикулярности;равенст- ва диагоналей. качество поверхности и внешний вид конструк- ций ; раковины,местные наплы- вы,околы бетона трещины и их размеры Толщина защитного слоя бетона и расположения арматуры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 |
| Стекло листовое |  | Геометрические размеры: длина,ширина,толщина Разность длин диагоналей Внешний вид, пороки | ГОСТ 111-2001 | ГОСТ 111-01 Пункт 7.1,7.2 ГОСТ 111-01 Пункт 7.3 ГОСТ 111-01 Пункт 7.9 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                    Лист 12 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло листовое узорчатое |  | Геометрические размеры: длина,ширина,толщина Щербины,сколы,повреж- дения углов Внешний вид,пороки | ГОСТ 5533-86 | ГОСТ 5533-86 Пункт 4.1,4.2 ГОСТ 5533-86 Пункт 4.3 ГОСТ 5533-86 Пункт 4.4 |
| Стекло листовое армированное |  | Геометрические размеры: длина,ширина,толщина Щербины,сколы,повреж- дения углов Внешний вид,пороки | ГОСТ 7481-78 | ГОСТ 7481-78 Пункт 4.1,4.2 ГОСТ 7481-78 Пункт 4.3 ГОСТ7481-78 Пункт 4.4 |
| Линолеум поливинилхлорид- ный на теплозвуко -изолирующей подоснове |  | Геометрические размеры: длина.ширина,толщина Параллельность кромок Внешний вид лицевой поверхности | ГОСТ 18108-80 | ГОСТ 18108-80 Пункт 4.2,4.3 ГОСТ 18108-80 Пункт 4.4 ГОСТ 18108-80 Пункт 4.6 |
| Линолеум поливинилхлорид -ный на тканевой подоснове |  | Геометрические размеры: Длина,ширина,толщина Параллельность кромок | ГОСТ 7251-77 | ГОСТ 7251-77 Пункт 4.2,4.3 ГОСТ 7251-77 Пункт 4.11 |
| Линолеум поливинилхлорид -ный многослой- ный и однослойный без подосновы |  | Геометрические размеры: Длина,ширина,толщина Параллельность кромок | ГОСТ 14632-79 | ГОСТ 14632-79 Пункт 4.2,4.3 ГОСТ 14632-79 Пункт 4.9 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                    Лист 13 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плитки керами- ческие для полов Плитки керами- ческие глазурован- ные для внутрен- ней облицовки стен |  | Геометрические раз- меры: длина,ширина, толщина Разность длин диагоналей Кривизна лицевой поверхности, искривление граней Косоугольность Внешний вид Водопоглощение Разница между наибольшим и наименьшим размерами | ГОСТ 6787-2001 СТБ 1354-2002 | ГОСТ 27180-2001 Пункт 5.2 ГОСТ 27180-2001 Пункт 5.2.6 ГОСТ 27180-2001 Пункт 5.2.7.2 ГОСТ 27180-2001 Пункт 5.2.9.2 ГОСТ 27180-2001 Пункт 4 ГОСТ 27180-2001 Пункт 7 ГОСТ 27180-2001 Пункт 5.2 |
| Плитки из термо- пласткомпозитов для полов |  | Геометрические раз- меры: длина, ширина, толщина; отклонение от пря- молинейности ребер, от плоскостности; разнотолщинность; высота рифления мон- тажных и рельефа ли- цевых поверхностей; внешний вид лице- вой поверхности Однотонность цвета Предел прочности при изгибе Водопоглощение Морозостойкость Водонепроницаемость | СТБ 1064-97 | СТБ 1064-97 Пункт 7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Пункт 1.1; табл.1 Пункт 3.1 Пункт 3.2 Пункт 2.2 Пункт 1.5 СТБ 1064-97 Пункт 7.2 СТБ 1064-97 Пункт 7.3 СТБ 1064-97 Пункт 7.4 СТБ 1064-97 Пункт 7.5 СТБ 1064-97 Пункт 7.6 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                        Лист 14 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастики кровельные гидроизоляционные |  | Массовая доля нелетучих веществ Условная вязкость Однородность Водопоглощение Гибкость Теплостойкость | СТБ 1262-2001 | ГОСТ 17537-72 СТБ 1262-2001 Пункт 7.3 ГОСТ 8420-74 СТБ 1262-2001 Пункт 7.17 ГОСТ 26589-94 Пункт 3.9 ГОСТ 26589-94 Пункт 3.12 ГОСТ 26589-94 Пункт 3.13 |
| Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов |  | Отклонения от размеров Контроль внешнего вида изделий (размеры отбитостей и притупленности углов и ребер) Отклонение от перпендикулярности Разность длин диагоналей Отклонение от прямолинейности Отклонение от плоскости Предел прочности при сжатии Отпускная влажность Однородность структуры Предел прочности при изгибе | СТБ 1034-96 | ГОСТ 17177-94 П. 4.4.2,4.6.1, 4.4.5 ГОСТ 17177-94 Пункт 5.4.2 ГОСТ 17177-94 Пункт 6.3 ГОСТ 17177-94 Пункт 6.4 ГОСТ 17177-94 Пункт 6.5 ГОСТ 17177-94 Пункт 6.7 ГОСТ 10180-99 ГОСТ 12730.2-78 СТБ 1034-96 ГОСТ 17177-94 Пункт 15 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                        Лист 15 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы лакокрасочные |  | Условная вязкость Массовая доля нелетучих веществ Степень перетира Укрывистость высушенного покрытия (пленки) Время и степень высыхания при горячей сушке и при температуре (20+-2)0С (естественная сушка) Твердость покрытия (пленки) по маятниковому прибору МЭ-3 Адгезия покрытия (пленки) Степень разбавления Цвет покрытия (пленки) краски Внешний вид покрытия (пленки) | ГОСТ 25129-82 ГОСТ Р51693-2000 ГОСТ 6465-76 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р51691-2000) ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8420-74 пункт 3.2 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 25129-82 пункт 4.5 ГОСТ 6465-76 пункт 3.4б ГОСТ 6589-74 ГОСТ 8784-75 пункт 1 ГОСТ 6465-76 пункт 3.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 5233-89 пункт 2 ГОСТ 6465-76 пункт 3.6б ГОСТ 15140-78 пункт 2 ГОСТ 6465-76 пункт 3.6а ГОСТ 6465-76 пункт 3.5 ГОСТ 25129-82 пункт 4.4 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 25129-82 п.4.3 ГОСТ Р 51693-2000 пункт 9.6 ГОСТ 6465-76 п.3.3 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р51691-2000) пункт 9.3 |
|  |  | Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20+-2)0С | ГОСТ Р51693-2000 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 27271-87 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                        Лист 16 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы лакокрасочные |  | Способность пленки шлифоваться Стойкость пленки к действию нитроэмали | ГОСТ 25129-82 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 25129-82 пункт 4.8 ГОСТ 25129-82 пункт 4.9 |
|  |  | Стойкость покрытия (пленки) к статическому воздействию при температу- ре (20+-2)0С: -воды; -раствора хлористого натрия с массовой долей 3%; -0.5%-го раствора моющего средства; -трансформаторного масла; -минерального масла | СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р51691-2000) ГОСТ 6465-76 ГОСТ 25129-82 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 9.403-80 метод А СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р51691-2000) пункт 9.10;9.11 ГОСТ 6465-76 пункт 3.7;3.8;3.10 ГОСТ 25129-82 пункт 4.7;4.10 |
|  |  | Стойкость покрытия (пленки) к статическому воздействию при температу- ре (20+-2)0С химически агрессивных сред | ГОСТ Р51693-2000 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р51691-2000) | ГОСТ 9.403-80 метод А ГОСТ Р51693-2000 пункт 9.7 СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р51691-2000) пункт 9.12 |
| Несущие и ограждающие конструкции Каменные конст- рукции |  | Толщина конструкции Ширина простенков Ширина проемов Толщина швов кладки Размеры сечений вентиля- ционных каналов | СНиП 3.03.01-87 | ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а |
| Несущие и ограждающие конструкции Монтаж деревян- ных конструкций |  | Отклонение глубины врубок от проектной | СНиП 3.03.01-87 | ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                        Лист 17 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренние сани- тарно-технические системы |  | Высота установки кранов от уровня чистого пола Высота установки душевых сеток Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола Расстояние от радиаторов всех типов до пола,подоконной доски и поверхности штука- турки стен | СНиП 3.05.01-85 | ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а |
|  |  | Расстояние от кромки оконного проема до стояков отопления Расстояние между крепления- ми горизонтальных и верти- кальных трубопроводов Установка средств крепления чугунных канализационных труб |  | ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а |
| Кровля |  | Длина патрубка водоприемной воронки до низа несущих конструкций Высота подведения водоизоля- ционного ковра в местах при- мыкания к стенам ,парапетам, шахтам Высота наклонных переходных бортиков Размер шага крепления фарту- ка к плоскости стены Высота ж/б стаканов для пропуска шахт через кровли Расстояние от водоприемных воронок до парапетов и других выступающих частей зданий Толщина слоя утеплителя, стяжки Величина нахлеста рулонных и листовых материалов | СНБ 5.08.01-2000 | ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а ГОСТ 26433.2-94 табл.А1 п.1.1а |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 18Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы 1.Штукатурные работы |  | Условия производства работ: Температура и влажность окружающего воздуха Влажность основания Точность установки маяков (вертикальность,толщина) Толщина штукатурного слоя Отклонение от вертикальности поверхности Отклонение от горизонтальль-ности поверхности Отклонение от прямолиней- ности(ровность) поверхности Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей Внешний вид оштукатуренной поверхности Прочность сцепления раствора с основанием | СНБ 1.03.05-04 раздел 4,5 СТБ 1472-2004 разд.5 табл.1 | СТБ 1473-2004 Пункт 5.2 СТБ 1473-2004 Пункт 5.3 ГОСТ21718-84 ГОСТ 16588-91 СТБ 1473-2004 Пункт 5.4 метод1 СТБ 1473-2004 Пункт 5.5 СТБ 1473-2004 Пункт 5.6 метод1,2 СТБ 1473-2004 Пункт 5.7метод1 СТБ 1473-2004 Пункт 5.8 СТБ 1473-2004 Пункт 5.9 СТБ 1473-2004 Пункт 5.10; 5.3 СТБ 1473-2004 Пункт 5.11 Метод 1,2 |
| 2.Облицовочные работы |  | Сплошность нанесения и вы-сыхания грунтовки Соответствие установки кар- каса требованиям проектной документации Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизон-тальности и прямолинейности (ровность) | СНБ 1.03.05-04 раздел 6 СТБ 1472-2004 разд.6табл.2 | СТБ 1473-2004 Пункт 6.5 СТБ 1473-2004 Пункт 6.6 СТБ 1473-2004 Пункт 6.7; 5.6.4метод 1,2 5.7.4метод 1 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 19Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицовочные работы |  | Отклонение швов от верти-кальности Отклонение швов от горизон-тальности Отклонение от ширины швов и заполнение швов Внешний вид облицованной поверхности Отклонение от вертикальности облицованной поверхности Отклонение от прямолиней-ности (ровность) облицован-ной поверхности Прочность сцепления облицо-вочных материалов с основанием Соответствие крепления листов облицовки требовании-ям проектной документации | СНБ 1.03.05-04 раздел 6 СТБ 1472-2004 разд.6табл.2 | СТБ 1473-2004 Пункт 6.8 метод 1,2 СТБ 1473-2004 Пункт 6.9 метод1 СТБ 1473-2004 Пункт 6.10 СТБ 1473-2004 Пункт 6.11 СТБ 1473-2004 Пункт 6.12,5.6 метод 1 СТБ 1473-2004 Пункт 6.12,5.8 СТБ 1473-2004 Пункт 5.11 метод 1,2 СТБ 1473-2004 Пункт 6.14 |
| 3.Малярные работы |  | Условия производства работ: Температура и влажность окружающего воздуха Влажность основания Сплошность нанесения и вы-сыхания шпатлевки и грунтов-ки ,внешний вид шпатлеван-ной поверхности Состояние окрашенной повер-хности Внешний вид окрашенной по-верхности | СНБ 1.03.05-04 раздел 7 СТБ 1472-2004 разд.7табл.3 | СТБ 1474-2004 Пункт 5.1 СТБ 1474-2004 П.5.2 СТБ 1474-2004 Пункт 5.3 СТБ 1474-2004 Пункт 5.4 СТБ 1474-2004 Пункт 5.5 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                     Лист 20 Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малярные работы |  | Искривления линий и закраски в местах сопряжения поверхностей,окрашенных в различные цвета Искривление линий филенок и закраски поверхностей при применении различных колеров Толщина малярного покрытия | СНБ 1.03.05-04 раздел 7 СТБ 1472-2004 разд.7табл.3 | СТБ 1474-2004 Пункт 5.5 Пункт 5.5 Пункт 5.6 Метод 2 |
| 4.Обойные работы |  | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения Внешний вид оклеенной обо-ями поверхности | СНБ 1.03.05-04 раздел 8 СТБ 1472-2004 разд.8табл.4 | СТБ 1474-2004 Пункт 6.3 Пункт 6.4 |
| 5.Стекольные работы |  | Температура окружающего воздуха Установка листового оконного и витринного стекла Ширина зазора между кромка-ми стекла и фальцами створки Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) и полнота заполнения фальцев створок замазкой (мастикой) Толщина слоя замазки (мастики) Соответствие установки шта-пиков ,крепежных деталей и эластичных прокладок требо-ваниям проектной и норматив-но-технич. документации Плотность прилегания стекла к створке Внешний вид установленного стекла | СНБ 1.03.05-04 раздел 9 СТБ 1472-2004 разд.9табл.5 | СТБ 1475-2004 Пункт 5.1 Пункт 6.4 Пункт 6.5 Пункт 6.6 Пункт 6.7 Пункт 6.9 Пункт 6.10 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 21Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекольные работы |  | Установка стеклоблоков Отклонение от вертикальности швов кладки из стеклоблоков Отклонение от горизонталь-ности щвов кладки из стеклоблоков Отклонение от толщины швов кладки из стеклоблоков Полнота заполнения щвов Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стекло- блоков Внешний вид кладки из стеклоблоков Установка профильного стекла Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы Соответствие закрепления эле-ментов профильного стекла требованиям проектной доку-ментации Внешний вид конструкций из профильного стекла Установка стеклопакетов Соответствие установки стек-лопакетов требованиям проектной документации Соответствие установки шта-пиков требованиям НТД Внешний вид установленных стеклопакетов | СНБ 1.03.05-04 раздел 9 СТБ 1472-2004 разд.9табл.5 | СТБ 1475-2004 Пункт 7.3 Метод1,2 Пункт 7.4 Метод1 Пункт 7.5 Пункт 7.6 Пункт 7.8 Метод 1,2 Пункт 7.9 Пункт.8.3;7.8.4 Метод 1,2 Пункт 8.4 Пункт 8.7 Пункт 9.3;6.9.3 Пункт 9.4 Пункт 9.5 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 22Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Заполнение оконных и двер- ных проемов |  | Точность установки оконных и дверных блоков в проемах Геометрические размеры око-нных и дверных проемов Величина зазора между окон-ным (дверным) блоком и проемом Соосность расположения оконных блоков в проемах Отклонение от горизонтально-сти и вертикальности установ-ленных оконных и дверных блоков Высота установки запираю-щих приборов(дверных ручек) Расстояние между крепежны-ми элементами Установка наличников Величина напуска наличника на дверную коробку Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов Толщина слоя выравнивающей стяжки Величина уклона установки подоконных досок(плит) Высота установки подоконных досок (плит) Глубина штрабы в откосах Величина выступа подоконной доски(плиты) за пределы стены | СНБ 1.03.07-04 Раздел 4 СТБ 1484-2004 Раздел 4 табл.1 | СТБ 1476-2004 Пункт 4.1 Пункт 4.2 Пункт 4.3 Пункт 4.4 Пункт 4.7 Пункт 4.5 Пункт 7.1 Пункт 7.2 Пункт 5.1 Пункт 5.2 Пункт 5.3 Пункт 5.4 Пункт 5.5 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 23Листов 27

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполнение оконных и дверных проемов |  |  | Установка наружных сливов Величина уклона слива Расстояние между компенсационными швами Шаг установки крепежных элементов слива Величина напуска слива на фасад Температура и влажность окружающего воздуха | СНБ 1.03.07-04 Раздел 4 СТБ 1484-2004 Раздел 4 табл.1 | СТБ 1476-2004 Пункт 6.1 Пункт 6.2 Пункт 6.3 Пункт 6.4 СТБ 1484-2004 Пункт 5.1;5.2 |
| 7.Устройство полов |  |  | Температура и относительная влажность воздуха в помещен. Влажность основания Отклонение от прямолиней-ности (ровность) Отклонение от заданного уклона Отклонение от горизонтально-сти Прочность сцепления гидрои- золяции с основанием,проч-ность приклейки рулонных материалов Прочность сцепления с осно-ванием Соответствие укладки бетон- ной и растворной смеси требо-ваниям проектной документа-ции и ТНПА Толщина слоя Глубина пропитки грунтовкой основания или нижележащего слоя | СНБ 1.03.06-04 Раздел 4 СТБ 1483-2004 Раздел 4 Табл.1 | СТБ 1483-2004 Пункт 5 СТБ 1483-2004 Пункт 6 ГОСТ 21718-84 СТБ 1483-2004 Пункт 7.2 СТБ 1483-2004 Пункт 7.3 СТБ 1483-2004 Пункт 8.7 СТБ 1483-2004 Пункт 10.14; 10.15 СТБ1483-2004 Пункт 13.4 СТБ 1483-2004 Пункт 8.3;13.2 СТБ 1483-2004 Пункт 9.2 СТБ 1483-2004 Пункт 10.1; 15.2 |
| ВУ/112 02.2.0.1409 Лист 24Листов 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство полов |  |  | Высыхание грунтовки Температура горячих мастик при их нанесении Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев Количество слоев гидроизоля-ции Расположение и величина нах- лестки полотнищ гидроизоля- ционных материалов Внешний вид поверхности гидроизоляции Толщина теплозвукоизоляци-онного слоя Ширина швов между штучными материалами Внешний вид покрытия Соответствие устройства кир- пичных или бетонных столби-ков требованиям проектной документации (геометричес-кие размеры,отклонение от вертикальности,расстояние между осями) Длина лаг,расстояние между осями лаг,расположение сты-ков лаг,величина зазоров Отклонение от горизонталь-ности лаг Отклонение от прямолиней-ности(ровность) лаг Наличие и сплошность анти-септирования лаг,подкладок, досок | СНБ 1.03.06-04 Раздел 4 СТБ 1483-2004 Раздел 4 Табл.1 | СТБ 1483-2004 Пункт 10.2 СТБ 1483-2004 Пункт 10.6 СТБ 1483-2004 Пункт 10.7 СТБ 1483-2004 Пункт 10.8 СТБ 1483-2004 Пункт 10.9 СТБ 1483-2004 Пункт 10.16 СТБ 1483-2004 Пункт 11.2 СТБ 1483-2004 Пункт 11.3 СТБ 1483-2004 Пункт 12.1 СТБ 1483-2004 Пункт 14.1 ГОСТ26433.2-94 (поз.5.1;5.5 таблицы А.1) СТБ 1483-2004 Пункт 14.2 СТБ 1483-2004 Пункт 14.3 СТБ 1483-2004 Пункт 14.4 СТБ 1483-2004 Пункт 14.5 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 25Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство полов |  | Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки набор-ного и штучного паркета,ДСП Величина уступа между смеж- ными элементами покрытия Величина зазоров между смежными элементами покрытия Величина зазоров между плинтусом и покрытием или стеной Величина зазоров между кром-ками полотнищ и плиток Соответствие склейки(сварки) кромок полотнищ требовании-ям проектной документации и ТНПА Отклонение от прямолиней-ности швов Ширина швов Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и Высыхание нижележащих слоев Толщина слоя покрытия Наличие и сплошность анти- коррозионного покрытия ме- таллических деталей ,арматуры,элементов конст-рукций и соответствие покры-тия требованиям проектной документации и ТНПА | СНБ 1.03.06-04 Раздел 4 СТБ 1483-2004 Раздел 4 Табл.1 | СТБ 1483-2004 Пункт 14.8 Пункт 14.9 Пункт 14.10 Пункт 14.11 Пункт 15.4 Пункт 15.6 Пункт 17.2 метод 1 Пункт 17.3 Пункт 17.4 Пункт 16.5 Пункт 16.7 Пункт 18.1 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 26Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство полов |  | Наличие теплоизоляции в мес- тах нагрева пола и соответст-вие ее требованиям проектной документации и ТНПА Наличие и соответствие арми -рования требованиям проек-ной документации Количество и толщина слоев Толщина слоя мастики | СНБ 1.03.06-04 Раздел 4 СТБ 1483-2004 Раздел 4 Табл.1 | СТБ 1483-2004 Пункт 18.2 Пункт 19.1 Пункт 19.2 Пункт 10.5 СТБ ГОСТ Р 51694-01 метод 1А |
| 8.Устройство дорожных пок-рытий пешеход- ных зон из тро-туарных плит |  | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны Ширина слоя основания Толщина слоя основания Прочность материала для цементнобетонных оснований Величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рей-кой Величина просветов между поверхностью выравниваю-щего слоя и контрольной рей-кой Лицевая поверхность бортового камня Размер бетонной обоймы Толщина выравнивающего слоя под сборные элементы | ТКП 45-3.02-7-2005 Раздел 4 СТБ1685-2006 раздел 4 табл.1 | СТБ 1685-2006 Пункт 5.11 Пункт 4.11;6.2 Пункт 6.3 Пункт 6.8 Пункт 4.11;6.6 Пункт 8.1.2 Пункт 7.6 Пункт 7.1 Пункт 8.1.1 |

ВУ/112 02.2.0.1409                                                                      Лист 27Листов 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройст-во территорий. Дорожные одеж- ды с покрытием из плит тротуар-ных |  | Перепад высот смежных элементов Перепад высот между смеж-ными элементами покрытия Размер шва между смежными сборными элементами Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания,сору- жжения Размер шва для плит тротуар-ных обрамления люков колодцев инженерных ком- муникаций Искривление линий швов между плитами тротуарными Величина просветов между поверхностью сборного пок-рытия и контрольной рейкой длиной 3м | ТКП 45-3.02-7-2005 Раздел 4 СТБ1685-2006 раздел 4 табл.1 | СТБ 1685-2006 Пункт 7.5 СТБ 1685-2006 Пункт 8.2.1 ГОСТ26433.2-94 (прил.Апоз1.3 т.А.1) СТБ 1685-2006 Пункт 8.2.2 СТБ 1685-2006 Пункт 8.2.3 СТБ 1685-2006 Пункт 8.2.4 СТБ 1685-2006 Пункт 8.2.6 СТБ 1685-2006 Пункт 8.2.5 ГОСТ26433.2-94 (прил.Апоз1.3 т.А.1) |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                 А.В.Казачок