Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№  BY /112 02.2.0.1448

от «23» февраля 1999 года

на бланке № ____________

Область аккредитации от «01» марта 2013 года на 4 листах

(новая редакция)

производственной лаборатории

филиала «Пиревичский спиртзавод»

Открытого акционерного общества «Гомельский винодельческий завод»

| Наименование объекта или вида испыта- ний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Зерно: - рожь - пшеница - кукуруза - ячмень - овес - тритикале |  | 1.1 Отбор проб | ГОСТ 16990-88 СТБ 1134-98 ГОСТ 9353-90 СТБ 1135-98 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28672-90 СТБ 1136-98 ГОСТ 28673-90 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 | ГОСТ 13586.3-83 п.2 |
|  |  | 1.2 Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-90 |
|  |  | 1.3 Сорная и зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
|  |  | 1.4 Влажность |  | ГОСТ 13586.5-93 |
|  |  | 1.5 Заражен- ность вредите- лями |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1 |
| 2.Спирт этиловый ректификован- ный |  | 2.1 Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | 2.2 Цвет, внешний вид, вкус, запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |

№  BY /112 02.2.0.1448                                                               Лист 2 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Спирт этиловый ректификован- ный |  | 2.3 Объемная доля этилового спирта | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 3639-79 п.2.1 ГОСТ 5964-93 п.5.3 |
|  |  | 2.4 Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
|  |  | 2.5 Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
|  |  | 2.6 Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.6.2 |
|  |  | 2.7 Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | 2.8 Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | 2.9 Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |

№  BY /112 02.2.0.1448                                                                    Лист 3 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Спирт этиловый ректификован- ный |  | 2.10 Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт | СТБ 1334-2003 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | 2.11 Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 3.Сивушное масло |  | 3.1 Отбор проб | ГОСТ 17071-91 | ГОСТ 17071-91 п.3.1 |
|  |  | 3.2 Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 17071-91 п.3.2 |
| 4.Фракция головная этилового спирта |  | 4.1Отбор проб | ТУ РБ 190239501.059-2004 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | 4.2 Внешний вид, запах, цвет |  | ТУ РБ 190239501.059-2004 п.4.2 ГОСТ 5964-93 п. 5.2 |
|  |  | 4.3 Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
|  |  | 4.4 Массовая концентрация уксусного альдегида, в пересчёте безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |

№  BY /112 02.2.0.1448                                                              Лист 4 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Фракция головная этилового спирта |  | 4.5 Массовая концентрация кислот в пересчёте на уксусную кислоту в безводном спирте | ТУ РБ 190239501.059-2004 | ТУ РБ 190239501.059-2004 п.4.6 |
|  |  | 4.6 Массовая концентрация сложных эфиров (этилформи- ат, этилацетат, этилпропионат, изобутилаце-тат, этилбутират, изоамилацетат) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
|  |  | 4.7 Массовая концентрация сивушного масла (2- пропанол, 1-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый, спирт изоамило- вый) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
|  |  | 4.8 Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                              ________       Т.А. Николаева