Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1365

от « 06» октября 1997года

на бланке № 0000516

Область аккредитации от «01» апреля 2013 года на  5  листах

(новая редакция)

радиометрической лаборатории

Открытого акционерного общества "Гомельский мясокомбинат"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характери-стика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты, - жиры животные, - мука, крупы, сахар, - прочие продукты питания (колбасные изделия, пельмени, полуфабрикаты, субпродукты, молоко сухое) |  | 1.1 Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 1181-2011 МВИ 114-94 МВИ 179-95 "Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства" Утверждена Минздравом СССР 18.06.90. Утверждена Главагробиопромом при Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 13.08.90 . Утверждена Госстандартом СССР 14.09.90. |

|  | № ВY/112 02.2.0.1365 |  |  |  |  |  | Лист 2 из 5 листов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | 1.Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты 2.Сельскохозяйст-венное сырьё: мясо Корма: мясокостная мука |  |  |  | 1.2 Удельная активность радионуклидов строн- ция-90 2.1 Удельная активность радионуклидов цезия-137 |  | ТНПА на конкрет-ный вид продукции Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены Минсельхозпродом Республики Беларусь 3.08.99, Согласованы с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.99 |  | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1181-2011 МВИ 114-94 МВИ 179-95 "Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства" Утверждена Минздравом СССР 18.06.90. Утверждена Главагробиопромом при Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 13.08.90. Утверждена Госстандартом СССР 14.09.90. |  |
| № ВY/112 02.2.0.1365 Лист 3 из 5 листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 3. Продукция животноводства: - мясо говядина, - мясо свинина, - мясо конина, - субпродукты пищевые, - кость, - жиры животные топлёные пищевые 4. Мясные пищевые продукты: - изделия колбасные варёные, - колбасы полукопчёные, - колбасы варёно-копчёные салями, |  |  |  | 3.1 Отбор проб 4.1 Отбор проб |  | СТБ 1050-2008 ГОСТ 779-55 ГОСТ Р 53221-2008 ГОСТ 27095-86 ТУ BY 100098867.229-2008 ГОСТ 16147-88 ГОСТ 25292-82 СТБ 1053-98 СТБ 126-2011 СТБ 196-2012 ТУ РБ 00751746.042-99 |  | СТБ 1050-2008 п.5 "Методика экспрессного определения объёмной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом "прямого" измерения "толстых" проб (перера- ботанная и дополненная) Утверждена Госстандартом СССР 28.07.87. Утверждена Госагропромом СССР 21.07.87. Утверждена Минздравом СССР 10.07.87. ГОСТ 16147-88 п.3.1 ГОСТ 8285-91 п.2.1 СТБ 1053-98 п.4 СТБ 1036-97 п.7.1 СТБ 126-2011 п.7.1 СТБ 196-2012 п.6.1 ТУ РБ 00751746.042-99 п.4.1 |  |  |

| № ВY/112 02.2.0.1365 Лист 4 из 5 листов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Мясные пищевые продукты: - колбасы сырокопчёные и сыровяленные, - колбасы ливерные, - колбасы кровяные - зельцы, - продукты из свинины, - продукты из говядины, - продукты из мяса птицы, - полуфабрикаты мясные натуральные, - пельмени замороженные 5. Пищевые продукты: - мука - крупа, - сахар |  | 4.1 Отбор проб 5.1 Отбор проб | СТБ 1053-98 СТБ 295-2008 СТБ 971-94 ТУ РБ 00751746.028-98 ТУ РБ 400078293.001-2001 СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 523-2002 СТБ 1020-2008 СТБ 974-2001 СТБ 1053-98 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 12569-99 | СТБ 1053-98 п.4 СТБ 1036-97 п.7.1 СТБ 295-2008 п.7.1 СТБ 971-94 п.5.1 ТУ РБ 00751746.028-98 п.4.1 ТУ РБ 400078293.001-2001 п.4.1 СТБ 335-98 п.6.1 СТБ 735-94 п.5.1 СТБ 523-2002 п.6.1 СТБ 1020-2008 п.7.1 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 1053- п.4 ГОСТ 27668-88 п.2.2.1 ГОСТ 26312.1-84 п.2.2.1, п.2.2.2 ГОСТ 12569-99 п.4.1 |

| № ВY/112 02.2.0.1365 Лист 5 из 5 листов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Молоко сухое 7. Мука кормовая животного происхождения 8. Объекты окружающей среды: помещения предприятия |  | 6.1Отбор проб 7.1 Отбор проб 8.1 Мощность эквивалент-ной дозы гамма-излучения | СТБ 1051-2012 СТБ 1858-2009 СТБ 1056-98 ГОСТ 17536-82 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 2.08.2004, Согласованы с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | СТБ 1051-2012 п.5 ГОСТ 26809-86 п.2.9 СТБ 1056-98 п.4 ГОСТ 13496.0-80 п.2.2, п.2.6 МВИ. МН 2513-2006 |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь- директор Государственного предприятия «БГЦА» ______________ Т.А. Николаева |  |  |  |  |